Маркер молекулярного веса белков, 8-195 кДа, предокрашенные, 250 мкл, Servicebio, Китай
· молекулярная масса, кДа — от 8 до 195;
· объем, мкл – 250;
· 2 белка (8 и 70 кДа) окрашены в красный цвет, для облегчения идентификации;
· варьирование молекулярной массы предварительно окрашенных белков от партии к партии составляет ~5 %.
· хранение при -20 °С.

Маркер молекулярного веса белков, 10-200 кДа, предокрашенные, 250 мкл, Servicebio, Китай

· молекулярная масса, кДа — от 10 до 200;
· объем, мкл – 250;
· белок 5 кДа представляет собой оранжево-красную полосу, 10 кДа – розово-красную полосу, а остальные – синие полосы;
· варьирование молекулярной массы предварительно окрашенных белков от партии к партии составляет ~5 %.
· хранение при -20 °С.

Набор для экстракции бактериального белка, НЭББ-10 (на 10 г биомассы бактерий), diaGene

· НЭББ-10 (на 10 г биомассы бактерий):
· 20хНЭББ-буфер 50 мл;
· лизоцим, 0,2 мл, 50 мг/мл;
· бензонуклеаза, 0,2 мл, 10000 ед/мл.

· [bookmark: _GoBack]мягкий неионогенный детергент в составе буфера;
· подходит для любого масштаба экстракции белка;
· совместим с добавлением ингибиторов протеаз.

