Приложение № 1
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД2 | Страна-производитель | Кол-во (шт.) | Стоимость за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-4(з) АВСЕ | 28.29.22.110 |  | 33 |  |  |
| 2 | Огнетушитель ОУ-2 ВСЕ |  |  | 17 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на упаковку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 2
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

2. Поставщик: ___________________________________________

3. Предмет Контракта: поставка порошковых огнетушителей ОП-4(з) АВСЕ и углекислотных огнетушителей ОУ-2 ВСЕ (далее – Товар).

4. Цель поставки: обеспечение первичными средствами пожаротушения Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Ростовской области и выполнения требований п.478 Правил противопожарного режима РФ о наличии и исправности огнетушителей.

5. Адрес поставки Товара: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32.

6. Срок поставки: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта.

7. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара, обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара.

7.1. Общие требования:

Поставка Товара должна соответствовать всем без исключения требованиям к функциональным и техническим характеристикам Товара, указанным в п.7.2. настоящего Технического задания.

Поставщик должен иметь право осуществлять подобные услуги, иметь документ, подтверждающий это право (копию приложить), если таковое требуется законодательством РФ.

Качество товара должно соответствовать установленным: требованиям, обязательным правилам, стандартам нормативной, технической и иной документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ, ТО, СанПиН) Товар должен иметь сертификат пожарной безопасности.

Весь Товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать или превышать приведенные в настоящем Техническом задании требования о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара.

Поставляемый Товар должен быть доставлен Поставщиком до Заказчика.

Товар должен быть предназначенным для страны Заказчика, и на него должна распространяется полная гарантия производителя.

Весь Товар, поставляемый по Контракту, должен быть изготовлен в соответствии со стандартами и техническими характеристиками, указанными изготовителем.

В случае если Товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, данным технического паспорта, санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть заводской сборки, серийным, новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов), свободно распространяться на территории Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен иметь товарный знак (при наличии).

Поставляемый Товар должен иметь необходимые сертификаты соответствия.

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ Р 51057-2001 Группа Г88 Государственный стандарт Российской Федерации техника пожарная огнетушители переносные.

Поставщик предоставляет сведения о функциональных и качественных характеристиках Товара.

7.2. Технические требования и комплектность поставляемого Товара:

7.2.1. Товар должен соответствовать всем без исключения требованиям настоящего Технического задания.

7.2.2. Поставщик осуществляет поставку Товара на 2-й этаж административного здания, находящегося по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, в кабинет, указанный Заказчиком.

Поставка Товара должна выполняться в рабочие дни в соответствии с режимом работы Заказчика (с понедельника по четверг с 08-30 до 17-15 часов, в пятницу с 08-30 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45, суббота и воскресенье – выходные дни).

В поставку входит:

- поставка порошковых огнетушителей ОП-4 (з) АВСЕ в количестве 33 штук и углекислотных огнетушителей ОУ-2 ВСЕ в количестве 17 штук на 2-й этаж административного здания, находящегося по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32.

7.2.3. Технические характеристики Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во (шт.) | Требования к Товару, Технические характеристики Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-4(з) АВСЕ | 33 | Класс пожара: А, B, С, Е Материал корпуса: сталь Перезаряжаемый Цвет: красный Конструкция – переносной(порошковый) Объём: 4 л Масса, марка и класс применяемого ОТВ: 4,0 кг Огнетушащая способность: 2А, 55В Длина выбрасываемой струи: не менее 3 м Продолжительность подачи ОТВ: 10с (не менее) Рабочее давление: 1,4 МПа Диапазон температур эксплуатации и хранения: -40°С ÷ +50°С Масса огнетушителя полная: 5,4 кг. Переосвидетельствование: не реже 1 раза в 5 лет Срок службы: 10 лет |
|  | Огнетушитель ОУ-2 ВСЕ | 17 | Класс пожара: B, С, Е Материал корпуса: сталь Перезаряжаемый Цвет: красный Объём: 2,7 л Масса, марка и класс применяемого ОТВ: 2,0 кг, двуокись углерода Огнетушащая способность: Длина выбрасываемой струи: не менее 2 м Продолжительность подачи ОТВ: 6 с (не менее) Рабочее давление: 5,8 МПа Диапазон температур эксплуатации и хранения: -40°С ÷ +50°С Масса огнетушителя полная: 7,5 кг. Переосвидетельствование: не реже 1 раза в 5 лет Срок службы: 10 лет |

Товар должен быть новым (произведен не ранее 2025 года), не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Документальным подтверждением технических характеристик может служить - технический паспорт.

7.2.4. Требования к таре и маркировке поставляемого Товара:

Товар должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик должен поставить Товар в таре завода-изготовителя и перевозить, выполняя требования ГОСТ Р 51057-2001.

7.2.5. Требования к комплектации:

Комплектация Товара порошковый огнетушитель ОП-4(з) АВСЕ (каждого огнетушителя): заряженный огнетушитель – 1шт., гибкий шланг – 1 шт., распылитель – 1 шт., руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Комплектация Товара углекислотный огнетушитель ОУ-2 ВСЕ (каждого огнетушителя): заряженный огнетушитель – 1 шт., раструб – 1 шт., руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

8. Требования к гарантийному сроку на поставляемый Товар:

Срок гарантии на поставляемый Товар устанавливается в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара.

Гарантийный срок Товара после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара, товарной накладной (или УПД) должен составлять не менее гарантийного срока производителя, установленного на данный вид Товара, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

Гарантийный ремонт поставляемого Товара должен осуществляться сертифицированными (авторизированными) производителем сервисными центрами, находящимися в месте (населенном пункте) расположения Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Ростовской области.

Поставщик может быть освобожден от гарантийных обязательств в следующих случаях:

а) несоблюдение Заказчиком требований эксплуатационных документов, прилагаемых к Товару;

б) наличие внешних повреждений Товара, дефектов, возникших вследствие его использования Заказчиком не по назначению и повлиявших на снижение функциональных характеристик Товара.

Поставщиком должна быть предоставлена информация с указанием списка авторизированных сервисных центров, имеющих полномочия от производителя осуществлять гарантийный ремонт (сервисное обслуживание) Товара в местах его поставки, либо указать на источник информации, где такие сведения могут быть получены Заказчиком.

При отсутствии замечаний на поставляемый Товар Заказчик подписывает два экземпляра Акта приема-передачи Товара и передает один экземпляр Поставщику.

9. Порядок приемки Товара:

9.1. Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар в соответствии с условиями настоящего Технического задания и Контракта. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика и Поставщика (путем внешнего осмотра упакованного Товара) согласно товарной накладной или Универсальному передаточному документу (далее- УПД). В случае несоответствия количества поставляемого Товара условиям настоящего Технического задания и Контракта, Заказчик совместно с Поставщиком составляет претензионный Акт, в котором отражается количество недопоставленного Товара (объем, вид, ассортимент), а также устанавливается срок для допоставки недостающего Товара.

9.2. При завершении поставки Товара Поставщик представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), товарную накладную и Акт приема-передачи Товара или УПД в 2 (Двух) экземплярах и сертификат соответствия (если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).

9.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 9.2. настоящего Технического задания, обязан их подписать. Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту).

9.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставляемого Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 9.2. настоящего Технического задания, обязан представить Поставщику Акт с перечнем дефектов Товара. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта с перечнем дефектов Товара обязан произвести замену Товара, не отвечающего требованиям качества. После замены Поставщиком некачественного Товара в течение указанного срока, Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара и товарную накладную (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах.

9.5. Товарная накладная, Акт приема-передачи Товара (или УПД) подписанные Сторонами являются подтверждением поставки Товара, Утвержденный Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту), является подтверждением взятых Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара.

9.6. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара и товарной накладной (или УПД).

10. Порядок расчетов:

10.1. Оплата Товара по Контракту производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, Акта приема-передачи Товара (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 3 к Контракту).

10.2. Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Поставщика (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Поставщика, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов. Во всех платежных документах обязательно указывается номер и дата Контракта, по которому производилась поставка Товара.

Во всех платежных документах обязательно указывается номер и дата Контракта по которому производилась поставка Товара.

Взамен бумажных документов Стороны вправе использовать систему электронного документооборота (ЭДО) «СБИС» посредством Оператора ЭДО ООО «Компания Тензор».

10.3. Принятие Заказчиком соответствующих денежных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

10.4. В случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны руководствуются требованиями ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10.5. В случае если Поставщиком не предъявлены документы, указанные в п. 10.1. настоящего Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату по Контракту до предъявления их Поставщиком, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

10.6. Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Поставщиком по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

11. Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, пени и штрафы, начисленные Поставщику, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

11. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по 20.09.2026 г.