Приложение № 2

к ГК №_____________________

от «____» ____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по демонтажу, монтажу (подключение) газового счетчика в здании

ФКУ СИЗО-7 ГУФСИН России по Московской области

1 Общая информация об объекте закупки

  - оказание услуг по демонтажу, монтажу (подключение) газового счетчика ФКУ СИЗО-7 ГУФСИН России по Московской области

  - Место выполнения работ: Московская область, г. Егорьевск, ул. Октябрьская, д.20.

  - Объем работ: согласно нижеследующей таблицы

| № п/п | Наименование оборудования и услуг | Комплект поставки/описание работ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик газа микротермальный СМТ Смарт G10-В (сверху-вниз; конфиг. ПО:00; конфиг. SIM:03) | Интеллектуальный счетчик газа микротермальный с диапазоном расхода от 0,1. До 18 м3/ч. Встроенная система телеметрии. Штуцер d=G11/4. Габаритные размеры 235*120*125 | 1 |
| 2 | Комплект монтажных частей КМЧ-СК-280-G2 | Предназначен для замены демонтируемого счетчика на СМТ-Смарт-КG4/6/10 с резьбой 2 межосевое расстояние 280 мм | 1 |
| 3 | Подключение в систему АСУПГ АО «Мособлгаз» (ТСР) счетчика газа СМТ-Смарт G10 | -ввод конфигурационных параметров для счетчика газа - установка сим-карт -тестовый сеанс связи -подготовка акта о настройке счетчика газа | 1 |
| 4 | Подключение в систему АСУПГ АО «Газпром межрегионгаз Москва» (ТСР) счетчика газа СМТ-Смарт G10 | -ввод конфигурационных параметров для счетчика газа -тестовый сеанс связи -подготовка акта о настройке счетчика газа | 1 |
| 5 | Монтаж счетчика газа СМТ-Смарт G10 | В состав работ входит: Приостановка подачи газа, продувка демонтаж старого прибора учета газа, монтаж нового прибора учета газа, опрессовка и пуск газа. | 1 |

  - Срок выполнения работ: до 07 сентября 2026 года

  - Цель закупки – замена существующего счетчика газа на современные средства измерения, соответствующие условиям договора на поставку газа.

2 Стандарт работ

  - Подрядчик обязан выполнить работы по замене (демонтажу-монтажу) счетчика газа (далее – работы) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, в объеме, указанном в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Технического задания, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить и сообщить Заказчику адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, уведомлений) в электронной форме, номер телефона. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за

Выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов работниками, задействованными для выполнения работ на объекте.

  - Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта, но не позднее даты начала выполнения работ, обязан посредством электронной почты предоставить Заказчику список работников Подрядчика для проезда (прохода) на территорию объекта в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами. 
В случае изменения списка работников Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня предоставить данные с учетом изменений Заказчику.

  - Работы выполняются Подрядчиком:

  - Заказчик обязан предоставить доступ подрядчику в помещение для исполнения обязательств по Контракту.

  - Подрядчик обязан выполнять работы своими силами, материалами, обученным и аттестованным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию для выполнения обязательств по Контракту согласно п.7 настоящего Технического задания;

  - Подрядчик обязан демонтировать старый счетчик, и смонтировать новый счетчик газа. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, Подрядчик уведомляет Заказчика с указанием препятствующих причин (обстоятельств) посредством электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления таких обстоятельств.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения результатов выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику по документу, фиксирующему передачу счетчика газа и результатов выполнения работ, результаты и документацию согласно п. 3.2.

  - Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями актов, указанных в пункте 7 настоящего Технического задания.

- Состав работ

  - В состав работ входит:

    - поставка нового счетчика с комплектом для монтажа силами Подрядчика;

    - демонтаж старого счетчика газа;

    - монтаж узлов учета газа;

    - оформление документации.

  - В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

    - акт о демонтаже счетчика газа;

    - акт о монтаже счетчика газа;

    - акт о пуске газа с проверкой герметичности соединений;

    - заводской паспорт и инструкцию по эксплуатации на счетчик газа;

    - сертификаты (разрешение на применение);

- Объем и сроки гарантий качества

4.1 Гарантия качества работ предоставляется Подрядчиком в течение срока выполнения работ в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта и настоящего Технического задания.

4.2 Гарантийный срок на все работы, выполненные Подрядчиком, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Документа о приемке.

4.3 Гарантийный срок на устанавливаемое в ходе работ оборудование (счетчики) устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Документа о приемке.

4.4 В случае обнаружения дефектов при выполнении работ, явившихся результатом несоответствия качества выполнения работ требованиям настоящего Технического задания, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет.

- Требования к безопасности выполнения работ

  - При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования безопасности, предусмотренные актом, указанным в пункте 7.1 настоящего Технического задания.

  - Работники Подрядчика, задействованные при выполнении работ, должны иметь уровень профессиональной подготовки в соответствии с требованиями указанных в пункте 7 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика, произошедшие в процессе выполнения работ, несет Подрядчик.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Подрядчик выполнят работы с использованием приборов, средств измерительной техники, контрольно-измерительного оборудования, прошедшего метрологический контроль, сертифицированных материалов, инструментов.

  - Используемое при выполнении работ оборудование Подрядчика должно соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 7.4 настоящего Технического задания, а также иметь паспорта, сертификаты, удостоверяющие качество, для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и должно быть разрешено к применению на территории РФ.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

  - Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц

без гражданства в Российской Федерации".

  - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

  - Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 N 317 (ред. от 19.06.2017) "Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации".

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению»).

  - Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений"

  - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

  - ГОСТ Р 8.915-2016 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Счётчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, методы испытаний и поверки»;

  - ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема.

  - Приказ Минпромторга РФ от 21.01.2011 N 57 "Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии".

  - Приказ Минэнерго России от 30.12.2013 N 961 "Об утверждении Правил учета газа".

  - Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерения.