ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Монтаж козырька над металлическим коробом для силового кабеля на фасаде акушерского коруса ФГБУ "Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова" Минздрава России по адресу: г. Иваново, ул. Победы д. 20.

1. Место выполнения работ: 153045, Ивановская область, г. Иваново, ул. Победы, д.20 Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации. 
При выполнении работ Подрядчик руководствуется действующим законодательством РФ в области строительства, действующими строительными нормами и правилами РФ (СНиП), а также государственными стандартами РФ в области строительства (ГОСТ), учитывает санитарные нормы и нормы пожарной безопасности для проводимых работ и материалов, требования техники безопасности при ведении строительных работ. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несёт Подрядчик.
Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми. 
Подрядчик должен иметь:
· документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, 
· сертификаты (декларации) соответствия.  
Допускается использование эквивалентных материалов, обладающих улучшенными характеристиками по сравнению с материалами, указанными в смете. Замена материалов другими материалами более низкого качества не допускается.
 Все материалы (товары), используемые для выполнения работ должны соответствовать противопожарным требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.
3.Обязанности Подрядчика
3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в полном соответствии с дефектной ведомостью и локальной сметой.
3.2. Перед началом работы на объекте лицо, ответственное за безопасное производство работ, проводит с исполнителями работ целевой инструктаж по охране труда с учетом особенности и специфики выполнения работ на данном объекте.
3.3. Использовать оборудование, грузоподъемные механизмы, технические устройства и другую технику в исправном и безопасном состоянии, в соответствии нормам и правилам их применения.
3.4. Использовать стандартные и исправные инструменты, приспособления, леса, лестницы, ограждения и предупредительные знаки, средства коллективной защиты.
3.5. Допускается использование эквивалентных материалов, обладающих улучшенными характеристиками по сравнению с материалами, указанными в смете. Замена материалов другими материалами более низкого качества не допускается. Гарантировать, что качество материалов и конструкций будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.
3.6. Гарантировать освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств.
3.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка организации Заказчика.
3.8. Работы должны выполняться строго в режиме работы Заказчика. 
3.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), а в случае имеющихся недостатков - Акта выполненных работ по устранению недостатков, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор. 
4. Срок выполнения работ: в течении 15 календарных дней с даты заключения контракта.  
5. Требования к безопасности проводимых работ
5.1. Выполнять Работы в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями по охране труда. Обеспечить на период выполнения Работ, соблюдение правил производства Работ, противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды.
5.2. Исполнитель обязан:
· до начала Работ предоставить список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;
· до начала работ согласовать с Заказчиком график производства работ;
· обеспечить выполнение работ необходимым количеством квалифицированного персонала; подрядчик обязан привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. Подрядчик обязан не допускать привлечения для производства работ иностранных рабочих, в том числе субподрядными организациями без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством;
· обеспечить соблюдение правил противопожарной безопасности, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды при выполнении работ;
· информировать уполномоченного представителя Заказчика обо всех неисправностях, обнаруженных во время проведения работ.
6. Требования к качеству выполняемых работ.
6.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать, установленным в Российской Федерации техническим нормам в отношении такого рода работ.
6.2. Заказчик имеет право привлечь к приемке выполненных работ специализированную организацию.
7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
7.1. Гарантийный срок объема выполняемых работ должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, который устанавливается с момента окончания работ.
7.2. Исполнитель гарантирует на весь срок исполнения договора:
· выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;
· качество работ в соответствии, с  требованиями, установленных настоящим Техническим заданием, сметной документацией, условиями Контракта, технологическими регламентами, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами:
· Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (редакция от 30.03.2023 г.);
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция  СНиП 3.04.01-87;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 N384-ФЗ  в редакции от 25 декабря 2023 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями и дополнениями);
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40  «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
· Федеральный  закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-    своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ; 
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 
-   СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
-  наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Если  Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки третьими лицами за счет средств Подрядчика.
 
8. Ответственность Подрядчика
8.1. Подрядчик несет ответственность за возможные аварии, инциденты, пожары, несчастные случаи любого класса, произошедшие по вине работников подрядной организации.	
8.2. Устранить за свой счет все дефекты, возникшие по вине Исполнителя, выявленные при производстве Работ и в период гарантийного срока.
8.3. Во время выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за всякого рода порчу оборудования и материалов, вследствие ненадлежащего с ним обращения, в размере причиненного ущерба. Обеспечивает содержание и уборку мест производства Работ и прилегающей непосредственно к нему территории, вывоз строительного мусора.
8.4. В установленном порядке самостоятельно нести материальную и иную ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием действий Подрядчика или Субподрядчика.	
9. Требования к Подрядчику
9.1. Подрядчик должен иметь все необходимые разрешительные документы (сертификаты, лицензии и пр.) на деятельность, связанную с выполнением работ по запросу предложений.
9.2. Подрядчик должен обладать всеми необходимыми для выполнения Контракта видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями и достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией.
По окончании работ Подрядчик своими силами приводит помещения, в которых выполнялись работы в надлежащий вид, что включает в себя уборку мусора, строительных и иных отходов. Работы, требующие отключения или подключения электрической энергии, проводятся по предварительному согласованию с Заказчиком.
	Работы, требующие отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков проводятся Подрядчиком только по предварительному согласованию с Заказчиком.


