Техническое задание

на оказание услуги по периодической поверке манометров технических

1. Наименование услуги: периодическая поверка манометров технических (102 штуки).

2. ОКПД 2: 71.12.40.120 – услуги в области метрологии.

3. Место оказания услуг: услуга оказывается по местонахождению Заказчика: Москва, ул. Вавилова, д. 40, при необходимости по месту нахождения Исполнителя. Транспортировка к месту поверки и обратно производится Исполнителем.

4. Сроки оказания услуг: в течение 5 рабочих дней с даты подписания Контракта.

5. Технические требования: поверка средств измерений должна проходить на эталонном оборудовании Исполнителя, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки. Организация, проводящая поверку, должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством; поверяемые средства измерений должны входить в область аккредитации Исполнителя.

Результатом поверки является признание средства измерения пригодным к применению или непригодным к применению.

По итогам работ (услуг) выдается свидетельство о поверке по установленной законодательством форме и протокол поверки с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности.

На свидетельства о поверке и/или на средства измерений должны быть нанесены поверительные клейма.

Если по результатам поверки, средство измерения признано непригодным к применению, выписывается извещение установленного образца о непригодности к применению

Срок и объём предоставления гарантий качества услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг.

6. Перечень поверяемого оборудования:

| № п/п | Наименование средства измерений (СИ) | Тип СИ | Метрологические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр технический | EN 837-1 16 bar | Класс точности 2,5 | 48 |
| 2 | Манометр технический | МП-100 1,6 Мпа | Класс точности 1,5 | 6 |
| 3 | Манометр технический | МП-100 2,5 МПа | Класс точности 1,5 | 1 |
| 4 | Манометр технический | МТП-100 1,0 МПа | Класс точности 2,5 | 3 |
| 5 | Манометр технический | МТП-100 1,6 МПа | Класс точности 2,5 | 2 |
| 6 | Манометр технический | МПЗ-Уф 40 kgf/см2 | Класс точности 1,5 | 2 |
| 7 | Манометр технический | МПЗ-Уф 16 kgf/см2 | Класс точности 1,5 | 2 |
| 8 | Манометр технический | МТК-100 40 kgf/см2 | Класс точности 1,5 | 1 |
| 9 | Манометр технический | МТК-100 16 kgf/см2 | Класс точности 1,5 | 4 |
| 10 | Манометр технический | МТК 2,5 МПа | Класс точности 1,5 | 1 |
| 11 | Манометр технический | ТМ 5 16 kgf/см2 | Класс точности 1,5 | 2 |
| 12 | Манометр технический | ОУ 16 Bar | Класс точности 1,5 | 2 |
| 13 | Манометр технический | МПЗ-УУ 16 kgf/см2 | Класс точности 1,5 | 18 |
| 14 | Манометр технический | ДМ 05-МП-ЗУ | Класс точности 1,5 | 5 |
| 15 | Манометр технический | МП4 УФ 16 kgf/см2 | Класс точности 1,5 | 2 |
| 16 | Манометр технический | METER 16 bar | Класс точности 1,5 | 2 |
| 17 | Манометр технический | РОСМА 16 кгс/см2 | Класс точности 1,5 | 1 |