Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: кабель-канал для нужд МУП «Водоканал».
2.  Описание объекта закупки:
	№
п.п.
	Наименование товара
	Характеристика товара
	 Ед.
изм 
	 Кол-во 
	ОКПД2

	2
	Кабель-канал 16х16
	ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022
Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования.
Цвет белый
Высота 16мм
Ширина 16мм
Длина 2000мм
	м
	200
	27.33.13.130  Арматура кабельная


3. Требования к качеству поставки:
Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.
3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).
3.3.  Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.
3.4. Срок, в течение которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.
3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2.  
[bookmark: __DdeLink__685_1415784736][bookmark: __DdeLink__287_380651625]5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 7-ми рабочих дней со дня подписания договора. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.
6. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
 Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: 
- Счет на оплату.
-   Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ
[bookmark: _GoBack]7. Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит   в   следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

                                   Главный энергетик  ____________  Пушкарев В.В.
