Техническое задание

- Наименование объекта закупки: кабель-канал для нужд МУП «Водоканал».

- Описание объекта закупки:

| № п.п. | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм | Кол-во | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кабель-канал 16х16 | ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования. Цвет белый Высота 16мм Ширина 16мм Длина 2000мм | м | 200 | 27.33.13.130 Арматура кабельная |

3. Требования к качеству поставки:

Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.

3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).

3.3.  Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.

3.4. Срок, в течение которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2.

5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 7-ми рабочих дней со дня подписания договора. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.

6. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:

- Счет на оплату.

-   Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ

7. Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит   в   следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

Главный энергетик  ____________  Пушкарев В.В.