Приложение №1_2 к контракту (договору)

Описание объекта закупки

Закупка стола лабораторного для реализации программы МГУ "Модернизация общих практикумов" (8 этап)

ИКЗ: 26.17729082090772901001.0007.000.00.00.000

1. Общие положения.

  - Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, если в описании объекта закупки прямо не указано иное. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

  - Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся у Заказчика (Количество, шт.).

| № | Наименование товара | Наименование параметра | Требуемое значение по ООЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стол лабораторный | ОКПД2 / Код позиции КТРУ | 31.09.11.140 / 31.09.10.000-00000041 |
|  |  | Назначение | Для моечных работ |
|  |  | Наличие встроенной раковины | Да |
|  |  | Материал раковины | Нержавеющая сталь |
|  |  | Количество чаш раковины | 1 шт |
|  |  | Полезная длина чаши мойки | ≥400 и ≤500 мм |
|  |  | Полезная ширина чаши мойки | ≥400 и ≤500 мм |
|  |  | Полезная глубина чаши мойки | ≥250 и ≤300 |
|  |  | Наличие каплеотбойника или брызгозащитного экрана | Да |
|  |  | Наличие противопроливочного бортика | Да |
|  |  | Вид материала столешницы | Металл |
|  |  | Тип каркаса | Металлический |
|  |  | Материал каркаса | Профильная труба |
|  |  | Опорная тумба в основе стола | 1 шт |
|  |  | Распашные двери опорной тумбы | Не менее 1 шт |
|  |  | Угол открывания распашных дверей опорной тумбы | Не менее 110 ° |
|  |  | Материал корпуса | Листовая сталь окрашенная эпокси-полиэфирной порошковой краской |
|  |  | Тип стола | Стационарный |
|  |  | Тип конструкции стола | Прямая |
|  |  | Вид опоры | Регулируемые |
|  |  | Габаритные размеры стола (длина) | ≥600 и ≤700 мм |
|  |  | Габаритные размеры стола (глубина) | ≥600 и ≤750 мм |
|  |  | Габаритные размеры стола (высота) | ≥850 и ≤900 |
|  |  | Комплектация | Специальный лабораторный смеситель для горячей и холодной воды; сифон c гибким гофрированным шлангом из полипропилена для подключения к канализации; гибкий шланг для подключения к сети водоснабжения. |
|  |  | Количество | 1 шт |

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.) Не требуются

- Список документации, передаваемой вместе с товаром.

  - Сертификаты. При поставке товара должны быть предоставлены следующие сертификационные документы на каждую позицию: Не требуется.

  - Перечень иной документации: Не требуется

  - Перечень документов, подтверждающих предоставление гарантийных обязательств:

    - Гарантийный талон Производителя или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя. Не требуется

    - Гарантийный талон Поставщика или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии поставщика. Не требуется

- Требования к упаковке товара.

5.1. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от царапин, вмятин, сколов и коррозии при транспортировке. При этом должны использоваться жесткие картонные коробки, пенопластовые вставки, защитная пленка на поверхности и фиксация крепежа, чтобы избежать повреждений товара. Обязательна маркировка с указанием модели, размеров и веса.

5.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

- Требования к гарантийному сроку:

  - При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: Не требуется

  - При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: Не требуется.

- Объем предоставления гарантии качества. Не требуется

- Требования к гарантийному обслуживанию товара.  Не требуется

- Требования к расходам на эксплуатацию товара в гарантийный срок. Не требуется.

- Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара. Не требуется

- Обучение лиц заказчика, осуществляющих использование и обслуживание поставляемого товара. Не требуется.

- Этапы/периодичность поставки товаров:

12.1. Поставка товаров по данной закупке является целой и неделимой

13. Прочие условия.

13.1. Поставщик берет на себя все расходы и обязательства по доставке товара непосредственно до помещения Заказчика по указанному адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 3, ГСП-1, МГУ, химический факультет.

13.2. Поставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 16:00 по согласованию с Заказчиком.