Приложение №1_2 к контракту (договору)


Описание объекта закупки 
Закупка стола лабораторного для реализации программы МГУ "Модернизация общих практикумов" (8 этап)

ИКЗ: 26.17729082090772901001.0007.000.00.00.000

1. Общие положения.
1.1. Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, если в описании объекта закупки прямо не указано иное. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.
1.2. Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
1.3. Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.
1.4. В цену товара должны быть включены все расходы Участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.
Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся у Заказчика (Количество, шт.).
	№
	Наименование товара
	Наименование параметра
	Требуемое значение по ООЗ

	
	Стол лабораторный
	ОКПД2 / Код позиции КТРУ
	31.09.11.140 / 31.09.10.000-00000041

	
	
	Назначение
	Для моечных работ

	
	
	Наличие встроенной раковины
	Да

	
	
	Материал раковины
	Нержавеющая сталь

	
	
	Количество чаш раковины
	1 шт

	
	
	Полезная длина чаши мойки
	≥400 и ≤500 мм

	
	
	Полезная ширина чаши мойки
	≥400 и ≤500 мм

	
	
	Полезная глубина чаши мойки
	≥250 и ≤300

	
	
	Наличие каплеотбойника или брызгозащитного экрана
	Да

	
	
	Наличие противопроливочного бортика
	Да

	
	
	Вид материала столешницы
	Металл

	
	
	Тип каркаса
	Металлический

	
	
	Материал каркаса
	Профильная труба

	
	
	Опорная тумба в основе стола
	1 шт

	
	
	Распашные двери опорной тумбы
	Не менее 1 шт

	
	
	Угол открывания распашных дверей опорной тумбы
	Не менее 110 °

	
	
	Материал корпуса
	Листовая сталь окрашенная эпокси-полиэфирной порошковой краской

	
	
	Тип стола
	Стационарный

	
	
	Тип конструкции стола
	Прямая

	
	
	Вид опоры
	Регулируемые

	
	
	Габаритные размеры стола (длина)
	≥600 и ≤700 мм

	
	
	Габаритные размеры стола (глубина)
	≥600 и ≤750 мм

	
	
	Габаритные размеры стола (высота)
	≥850 и ≤900

	
	
	Комплектация
	Специальный лабораторный смеситель для горячей и холодной воды;
сифон c гибким гофрированным шлангом из полипропилена для подключения к канализации;
гибкий шланг для подключения к сети водоснабжения.

	
	
	Количество
	1 шт



3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.) Не требуются
4. Список документации, передаваемой вместе с товаром. 
4.1. Сертификаты. При поставке товара должны быть предоставлены следующие сертификационные документы на каждую позицию: Не требуется.
4.2. Перечень иной документации: Не требуется
4.3. Перечень документов, подтверждающих предоставление гарантийных обязательств:
4.3.1. Гарантийный талон Производителя или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя. Не требуется
4.3.2. Гарантийный талон Поставщика или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии поставщика. Не требуется
5. Требования к упаковке товара.
5.1. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от царапин, вмятин, сколов и коррозии при транспортировке. При этом должны использоваться жесткие картонные коробки, пенопластовые вставки, защитная пленка на поверхности и фиксация крепежа, чтобы избежать повреждений товара. Обязательна маркировка с указанием модели, размеров и веса.
5.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.
6. Требования к гарантийному сроку:
6.1. При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: Не требуется
6.2. При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: Не требуется.
7. Объем предоставления гарантии качества. Не требуется
8. Требования к гарантийному обслуживанию товара.  Не требуется 
9. Требования к расходам на эксплуатацию товара в гарантийный срок. Не требуется.
10. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара. Не требуется
11. Обучение лиц заказчика, осуществляющих использование и обслуживание поставляемого товара. Не требуется.
12. Этапы/периодичность поставки товаров:
12.1. Поставка товаров по данной закупке является целой и неделимой
13. Прочие условия. 
13.1. Поставщик берет на себя все расходы и обязательства по доставке товара непосредственно до помещения Заказчика по указанному адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 3, ГСП-1, МГУ, химический факультет.
13.2. Поставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 16:00 по согласованию с Заказчиком.
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№  Наименование  товара  Наименование параметра  Требуемое значение по ООЗ  

 Стол лабораторный  ОКПД2 /  Код позиции   КТРУ  31.09.11.140 /  31.09.10.000 - 00000041  

  Назначение  Для моечных работ  

  Наличие встроенной раковины  Да  

  Материал раковины  Н ержавеющая сталь  

  Количество чаш раковины  1 шт  

  Полезная длина чаши мойки  ? 400 и  ? 5 0 0 мм  

  Полезная ширина чаши мойки  ? 400 и  ? 50 0 мм  

  Полезная глубина чаши мойки  ? 250 и  ? 3 00  

  Наличие каплеотбойника или  брызгозащитного экрана  Да  

  Наличие противопроливочного   бортик а  Да  

  Вид материала столешницы  Металл  

  Тип каркаса  Металлический  

  Материал каркаса  Профильная труба  

  Опорная тумба в основе стола  1 шт  

  Распашные двери опорной тумбы  Не менее 1 шт  

  Угол открывания распашных  дверей опорной тумбы  Не менее 110 °  

  Материал корпуса  Листовая сталь окрашенная эпокси - полиэфирной порошковой краской  

  Тип стола  Стационарный  

  Тип конструкции стола  Прямая  

  Вид опоры  Регулируемые  

  Габаритные размеры стола (длина)  ? 600 и  ? 70 0 мм  

  Габаритные размеры стола  (глубина)  ? 600 и  ? 750 мм  

  Габаритные размеры стола  (высота)  ? 8 5 0 и  ? 900  

