2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к КОНТРАКТУ № __-26-ЕАТ
«ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»
	№ п/п
	Наименование, характеристики товара 
	Ед. изм. 
	Кол-во

	1. 
	Аккумуляторная батарея LM34S002A:

Совместимость - полная с дефибрилляторами Mindray BeneHeart C1A Fully Auto.
Тип батареи - литиево-марганцевая (Li-MnO₂).
Одноразовая (неперезаряжаемая)
 - да.
Напряжение питания батареи, В – 12.
Емкость батареи, мА*ч -  4200 .
Длина батареи, мм - 157 ±2.
Высота батареи, мм – 62 ±2.
Ширина батареи, мм – 24 ±2.
	штука
	2


Цена Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией. Маркировка товара должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства, и позволять идентифицировать товар. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара, установленным требованиям к качеству и безопасности такого товара.

Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой.

Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не являющимся выставочным образцом, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации) товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара.
Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории РФ. 

Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже товаров посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенного к продаже товара, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже товары поставленные Заказчику без дополнительной оплаты.


