Определение начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимального значения цены контракта, обоснование цены единицы товара, работы, услуги

Дата подготовки обоснования начальной цены единицы товара (работы, услуги): 27.07.2026 г.

Предмет контракта: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, систем канализации для нужд Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю.

Используемый метод определения начальной цены единицы товара (работы, услуги): Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Реквизиты запросов ценовой информации (в т.ч. в ЕИС): запрос направлен в 5 (пять) организаций: исх. от 10.07.2026
 № 56-29-15/3328. Запрос цен ЕИС № 0858400000126000315.

Ответ получен от 3 (трех) организаций, на основании данной информации произведен расчет НМЦК (ЦК): Источник № 1 - вх. от 13.07.2026 № 7456, источник № 2 – вх. от 13.07.2026 № 7455, источник № 3 - вх. от 13.07.2026 № 7454.

Расчет начальной цены единицы товара (работы, услуги) произведен по наименьшему коммерческому предложению Источник № 1 (Вх. от 13.07.2026 № 7456).

Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ | Наименование товара, работы, услуги согласно описанию объекта закупки | Типовая принад-лежность | Единица измерений | Кол-во | Расчет начальной цены единицы товара и начальной суммы цен единиц товара (работы, услуги) |  |  |  |  |  |  | Итого цена единицы товара (работы, услуги) в том числе с учетом ЛБО (руб.) | Всего НМЦК (ЦК) /цена единицы товара (работы, услуги) с учетом ЛБО (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ценовые значения анализа рынка |  |  | Коэфф. вариации | Наименьшая начальная цена единицы товара/ работы/ услуги (руб.) | Цена за единицу с учетом нормативных затрат | Итоговое значение НМЦК (ЦК) (руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Источник № 1 от 13.07.2026 № 7456 | Источник № 2 от 13.07.2026 № 7455 | Источник № 3 от 13.07.2026 № 7454 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед.(руб.) | Цена за ед.(руб.) | Цена за ед.(руб.) |  |  |  |  |  |  |

Перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем

водоснабжения, водоотведения, систем канализации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Обследование систем водоснабжения, водоотведения, канализации на Объекте. | - | усл. ед. | 1 | 2375,00 | 2500,00 | 2625,00 | 5,00 | 2375,00 | - | - | 2375,00 | - |
| 2 | - | Очистка запорно-регулирующей арматуры. | - | усл. ед. | 1 | 2090,00 | 2200,00 | 2310,00 | 5,00 | 2090,00 | - | - | 2090,00 | - |
| 3 | - | Промывка (прочистка) труб канализации (устранение засоров). | - | усл. ед. | 1 | 2850,00 | 3000,00 | 3150,00 | 5,00 | 2850,00 | - | - | 2850,00 | - |
| 4 | - | Промывка фильтров. | - | усл. ед. | 1 | 665,00 | 700,00 | 735,00 | 5,00 | 665,00 | - | - | 665,00 | - |
| 5 | - | Визуальный осмотр приборов учета холодной и (или) горячей воды. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 6 | - | Замена приборов учета. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 7 | - | Замена пришедших в негодность регуляторов давления холодной и (или) горячей воды. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 8 | - | Обслуживание насосов хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. | - | усл. ед. | 1 | 1140,00 | 1200,00 | 1260,00 | 5,00 | 1140,00 | - | - | 1140,00 | - |
| 9 | - | Обслуживание приборов управления насосами хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. | - | усл. ед. | 1 | 1140,00 | 1200,00 | 1260,00 | 5,00 | 1140,00 | - | - | 1140,00 | - |
| 10 | - | Обслуживание дренажных насосов. | - | усл. ед. | 1 | 1140,00 | 1200,00 | 1260,00 | 5,00 | 1140,00 | - | - | 1140,00 | - |
| 11 | - | Обслуживание электрического накопительного водонагревателя. | - | усл. ед. | 1 | 2850,00 | 3000,00 | 3150,00 | 5,00 | 2850,00 | - | - | 2850,00 | - |
| 12 | - | Техническое облуживание и ремонт смотрового колодца подключения к сети водоснабжения, канализации. | - | усл. ед. | 1 | 15200,00 | 16000,00 | 16800,00 | 5,00 | 15200,00 | - | - | 15200,00 | - |
| 13 | - | Замена трубы стальной Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 14 | - | Замена трубы стальной Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 15 | - | Замена трубы стальной Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 16 | - | Замена трубы стальной Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 17 | - | Замена трубы стальной Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 18 | - | Замена трубы стальной Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 19 | - | Замена трубы стальной Ду 65 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 20 | - | Замена трубы стальной Ду 80 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 21 | - | Замена трубы стальной Ду 90 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 22 | - | Замена трубы стальной Ду 100 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 23 | - | Замена трубы стальной Ду 125 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 24 | - | Замена сгона стального Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 25 | - | Замена сгона стального Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 26 | - | Замена сгона стального Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 27 | - | Замена сгона стального Ду 32мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 28 | - | Замена сгона стального Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 29 | - | Замена сгона стального Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 30 | - | Замена муфты чугунной Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 31 | - | Замена муфты чугунной Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 32 | - | Замена муфты чугунной Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 33 | - | Замена муфты чугунной Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 34 | - | Замена муфты чугунной Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 35 | - | Замена муфты чугунной Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 36 | - | Замена муфты стальной прямой Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 37 | - | Замена муфты стальной прямой Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 38 | - | Замена муфты стальной прямой Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 39 | - | Замена муфты стальной прямой Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 40 | - | Замена муфты стальной прямой Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 41 | - | Замена муфты стальной прямой Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 42 | - | Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 43 | - | Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 44 | - | Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 45 | - | Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 46 | - | Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 40мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 47 | - | Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 48 | - | Замена контргайки стальной Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 49 | - | Замена контргайки стальной Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 50 | - | Замена контргайки стальной Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 51 | - | Замена контргайки стальной Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 52 | - | Замена контргайки стальной Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 53 | - | Замена контргайки стальной Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 54 | - | Замена тройника чугунного Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 55 | - | Замена тройника чугунного Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 56 | - | Замена тройника чугунного Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 57 | - | Замена тройника чугунного Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 58 | - | Замена тройника чугунного Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 59 | - | Замена тройника чугунного Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 60 | - | Замена тройника стального Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 61 | - | Замена тройника стального Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 62 | - | Замена тройника стального Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 63 | - | Замена тройника стального Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 64 | - | Замена тройника стального Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 65 | - | Замена тройника стального Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 66 | - | Замена тройника стального Ду 65 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 67 | - | Замена тройника стального Ду 80 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 68 | - | Замена тройника стального Ду 100 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 69 | - | Замена тройника стального Ду 125 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 70 | - | Замена уголка проходного чугунного Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 71 | - | Замена уголка проходного чугунного Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 72 | - | Замена уголка проходного чугунного Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 73 | - | Замена уголка проходного чугунного Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 74 | - | Замена уголка проходного чугунного Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 75 | - | Замена уголка проходного чугунного Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 76 | - | Замена отвода стального Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 77 | - | Замена отвода стального Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 78 | - | Замена отвода стального Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 79 | - | Замена отвода стального Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 80 | - | Замена отвода стального Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 81 | - | Замена отвода стального Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 82 | - | Замена отвода стального Ду 65 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 83 | - | Замена отвода стального Ду 80 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 84 | - | Замена отвода стального Ду 100 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 85 | - | Замена отвода стального Ду 125 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 86 | - | Замена резьбы стальной приварной Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 87 | - | Замена резьбы стальной приварной Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 88 | - | Замена резьбы стальной приварной Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 89 | - | Замена резьбы стальной приварной Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 90 | - | Замена резьбы стальной приварной Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 91 | - | Замена резьбы стальной приварной Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 92 | - | Замена резьбы стальной приварной Ду 65 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 93 | - | Замена резьбы стальной приварной Ду 80 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 94 | - | Замена резьбы стальной приварной Ду 100 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 95 | - | Замена резьбы стальной приварной Ду 125 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 96 | - | Замена крана шарового Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 97 | - | Замена крана шарового Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 98 | - | Замена крана шарового Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 99 | - | Замена крана шарового Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 100 | - | Замена крана шарового Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 101 | - | Замена крана шарового Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 102 | - | Замена крана шарового Ду 65 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 103 | - | Замена крана шарового Ду 80 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 104 | - | Замена крана шарового полнопроходного с полусгоном Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 105 | - | Замена крана шарового полнопроходного с полусгоном Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 106 | - | Замена крана шарового полнопроходного с полусгоном Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 107 | - | Замена крана шарового полнопроходного с полусгоном Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 108 | - | Замена крана шарового сварного Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 109 | - | Замена крана шарового сварного Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 110 | - | Замена крана шарового сварного Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 111 | - | Замена крана шарового сварного Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 112 | - | Замена крана шарового сварного Ду 65 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 113 | - | Замена крана шарового сварного Ду 80 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 114 | - | Замена крана шарового сварного Ду 100 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 115 | - | Замена крана шарового сварного Ду 125 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 116 | - | Замена крана шарового (фланцевый) Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 117 | - | Замена крана шарового (фланцевый) Ду 65 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 118 | - | Замена крана шарового (фланцевый) Ду 80 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 119 | - | Замена крана шарового (фланцевый) Ду 100 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 120 | - | Замена крана шарового (фланцевый) Ду 125 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 121 | - | Замена крана шарового (фланцевый) Ду 150 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 122 | - | Замена крана шарового полипропиленового Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 123 | - | Замена крана шарового полипропиленового Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 124 | - | Замена крана шарового полипропиленового Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 125 | - | Замена крана шарового полипропиленового Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 126 | - | Замена крана шарового полипропиленового Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 127 | - | Замена крана шарового полипропиленового Ду 62 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 128 | - | Замена ручного балансировочного клапана Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 129 | - | Замена ручного балансировочного клапана Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 130 | - | Замена ручного балансировочного клапана Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
| 131 | - | Замена ручного балансировочного клапана Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 132 | - | Замена ручного балансировочного клапана Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 133 | - | Замена ручного балансировочного клапана Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 134 | - | Замена крана трехходового Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 135 | - | Замена крана трехходового Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 136 | - | Замена соединения прямого Ду 15 мм. «американка» | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 137 | - | Замена соединения прямого Ду 20 мм. «американка» | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 138 | - | Замена соединения прямого Ду 25 мм. «американка» | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 139 | - | Замена соединения прямого Ду 32 мм. «американка» | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 140 | - | Замена соединения углового Ду 15 мм. «американка» | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 141 | - | Замена соединения углового Ду 20 мм. «американка» | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 142 | - | Замена соединения углового Ду 32 мм. «американка» | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 143 | - | Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 427,50 | 450,00 | 472,50 | 5,00 | 427,50 | - | - | 427,50 | - |
| 144 | - | Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 427,50 | 450,00 | 472,50 | 5,00 | 427,50 | - | - | 427,50 | - |
| 145 | - | Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 427,50 | 450,00 | 472,50 | 5,00 | 427,50 | - | - | 427,50 | - |
| 146 | - | Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 427,50 | 450,00 | 472,50 | 5,00 | 427,50 | - | - | 427,50 | - |
| 147 | - | Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 427,50 | 450,00 | 472,50 | 5,00 | 427,50 | - | - | 427,50 | - |
| 148 | - | Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 427,50 | 450,00 | 472,50 | 5,00 | 427,50 | - | - | 427,50 | - |
| 149 | - | Замена клапана регулирующего прямого с полусгоном Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 150 | - | Замена клапана регулирующего прямого с полусгоном Ду 20мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 151 | - | Замена клапана регулирующего углового с полусгоном Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 152 | - | Замена клапана регулирующего углового с полусгоном Ду 20мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 153 | - | Замена паронитовая прокладка Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 154 | - | Замена паронитовая прокладка Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 155 | - | Замена паронитовая прокладка Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 156 | - | Замена полипропиленового отвода на 90 градусов Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 157 | - | Замена полипропиленового отвода на 90 градусов Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 158 | - | Замена полипропиленового отвода на 90 градусов Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 159 | - | Замена полипропиленового отвода на 90 градусов Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 160 | - | Замена полипропиленового отвода на 90 градусов Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 161 | - | Замена полипропиленового отвода на 45 градусов Ду 20 мм | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 162 | - | Замена полипропиленового отвода на 45 градусов Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 163 | - | Замена полипропиленового отвода на 45 градусов Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 164 | - | Замена полипропиленового отвода на 45 градусов Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 165 | - | Замена полипропиленового отвода на 45 градусов Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 166 | - | Замена полипропиленовой муфты (соединительная) Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 167 | - | Замена полипропиленовой муфты (соединительная) Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 168 | - | Замена полипропиленовой муфты (соединительная) Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 169 | - | Замена полипропиленовой муфты (соединительная) Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 170 | - | Замена полипропиленовой муфты (соединительная) Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 171 | - | Замена полипропиленового тройника Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 172 | - | Замена полипропиленового тройника Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 173 | - | Замена полипропиленового тройника Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 174 | - | Замена полипропиленового тройника Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 175 | - | Замена полипропиленового тройника Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 176 | - | Замена полипропиленовой муфты 20х1/2 комбинированной, наружная резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 177 | - | Замена полипропиленовой муфты 20х1/2 комбинированной, внутренняя резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 178 | - | Замена полипропиленовой муфты 20х3/4 комбинированной, наружная резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 179 | - | Замена полипропиленовой муфты 20х3/4 комбинированной, внутренняя резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 180 | - | Замена полипропиленовой муфты 25х1/2 комбинированной, наружная резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 181 | - | Замена полипропиленовой муфты 25х1/2 комбинированной, внутренняя резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 182 | - | Замена полипропиленовой муфты 25х3/4 комбинированной, наружная резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 183 | - | Замена полипропиленовой муфты 25х3/4 комбинированной, внутренняя резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 184 | - | Замена полипропиленовой муфты 32х1 комбинированной, наружная резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 185 | - | Замена полипропиленовой муфты 32х1 комбинированной, внутренняя резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 186 | - | Замена полипропиленовой муфты 40х1¼ комбинированной, наружная резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 187 | - | Замена полипропиленовой муфты 40х1¼ комбинированной, внутренняя резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 188 | - | Замена полипропиленовой муфты 50х1½комбинированной, наружная резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 189 | - | Замена полипропиленовой муфты 50х1½ комбинированной, внутренняя резьба | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 190 | - | Замена полипропиленовой трубы Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 191 | - | Замена полипропиленовой трубы Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 192 | - | Замена полипропиленовой трубы Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 193 | - | Замена полипропиленовой трубы Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 194 | - | Замена полипропиленовой трубы Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 195 | - | Замена смесителя для раковины (однорычажный) | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 196 | - | Замена смесителя для раковины (двухвентильный) | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 197 | - | Замена смесителя для раковины (сенсорный) | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 198 | - | Замена смесителя для раковины (нажимной) | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 199 | - | Замена аэратора для смесителя | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 200 | - | Замена унитаза | - | усл. ед. | 1 | 1235,00 | 1300,00 | 1365,00 | 5,00 | 1235,00 | - | - | 1235,00 | - |
| 201 | - | Замена кнопки для бачка унитаза двухрежимной | - | усл. ед. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
| 202 | - | Замена кнопки для бачка унитаза однорежимной | - | усл. ед. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
| 203 | - | Замена прокладки между бачком и унитазом | - | усл. ед. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
| 204 | - | Замена сиденья для унитаза тип 1 | - | усл. ед. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
| 205 | - | Замена сиденья для унитаза тип 2 | - | усл. ед. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
| 206 | - | Замена раковина с пьедесталом | - | усл. ед. | 1 | 1425,00 | 1500,00 | 1575,00 | 5,00 | 1425,00 | - | - | 1425,00 | - |
| 207 | - | Замена сифона бутылочного для раковины с переливом и гофроподводом тип 1 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 208 | - | Замена сифона бутылочного для раковины с переливом и гофроподводом тип 2 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 209 | - | Замена сифона бутылочного для душевого поддона и гофроподводом | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 210 | - | Замена гибкой подводки для смесителя тип 1 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 211 | - | Замена гибкой подводки для смесителя тип 2 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 212 | - | Замена гибкой подводки для смесителя тип 3 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 213 | - | Замена гибкой подводки для смесителя тип 4 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 214 | - | Замена гибкой подводки для смесителя тип 5 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 215 | - | Замена гибкой подводки для смесителя тип 6 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 216 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 1 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 217 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 2 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 218 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 3 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 219 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 4 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 220 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 5 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 221 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 6 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 222 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 7 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 223 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 1 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 224 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 2 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 225 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 3 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 226 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 4 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 227 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 5 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 228 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 6 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 229 | - | Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 7 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 230 | - | Замена арматуры для бачка наполнения воды унитаза | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 231 | - | Замена трубы канализационной диаметром 110 мм, 0,5 м. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 232 | - | Замена трубы канализационной диаметром 110 мм, 1 м. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 233 | - | Замена трубы канализационной диаметром 110 мм, 1,5 м. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 234 | - | Замена трубы канализационной диаметром 110 мм, 2 м. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 235 | - | Замена трубы канализационной диаметром 50 мм, 0,5 м. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 236 | - | Замена трубы канализационной диаметром 50 мм, 1 м. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 237 | - | Замена трубы канализационной диаметром 50 мм, 1,5 м. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 238 | - | Замена трубы канализационной диаметром 50 мм, 2 м. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 239 | - | Замена отвода канализационного на 90 градусов, диаметром 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 240 | - | Замена отвода канализационного на 90 градусов, диаметром 110 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 241 | - | Замена отвода канализационного на 45 градусов, диаметром 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 242 | - | Замена отвода канализационного на 45 градусов, диаметром 110 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 243 | - | Замена ревизии канализационной диаметром 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 244 | - | Замена ревизии канализационной диаметром 110 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 245 | - | Замена тройника канализационного на 90 градусов, диаметром 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 246 | - | Замена тройника канализационного на 90 градусов, диаметром 110 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 247 | - | Замена тройника канализационного на 45 градусов, диаметром 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 248 | - | Замена тройника канализационного на 45 градусов, диаметром 110 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 249 | - | Замена муфты канализационной диаметром 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 250 | - | Замена муфты канализационной диаметром 110 мм. | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 251 | - | Замена манжеты переходной канализационной 50/32 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 252 | - | Замена манжеты переходной канализационной 50/40 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 253 | - | Замена манжеты переходной канализационной 72/50 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 254 | - | Замена манжеты переходной канализационной 124/110 | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 255 | - | Замена трубы фановой для унитаза | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 256 | - | Замена трубы гофрированной для унитаза | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 257 | - | Замена эксцентрика для унитаза | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 258 | - | Замена манжеты для унитаза | - | усл. ед. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
| 259 | - | Замена термометра спиртового стеклянного | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 260 | - | Замена оправы для термометра | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 261 | - | Замена манометра | - | усл. ед. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
| 262 | - | Замена утеплителя | - | усл. ед. | 1 | 760,00 | 800,00 | 840,00 | 5,00 | 760,00 | - | - | 760,00 | - |
| 263 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 18х9 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 264 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 18х13 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 265 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 22х9 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 266 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 22х13 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 267 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 28х9 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 268 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 28х13 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 269 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 35х9 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 270 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 35х13 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 271 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 42х9 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 272 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 42х13 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 273 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 54х9 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 274 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 54х13 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 275 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 60х9 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 276 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 60х13 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 277 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 76х9 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 278 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 76х13 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 279 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 89х9 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 280 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 89х13 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 281 | - | Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 114х9 | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 282 | - | Замена ремкомплекта для насоса циркуляционного фланцевого Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 2375,00 | 2500,00 | 2625,00 | 5,00 | 2375,00 | - | - | 2375,00 | - |
| 283 | - | Замена ремкомплекта для насоса циркуляционного фланцевого Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 2375,00 | 2500,00 | 2625,00 | 5,00 | 2375,00 | - | - | 2375,00 | - |
| 284 | - | Замена ремкомплекта для насоса поверхностного (насосная станция) | - | усл. ед. | 1 | 3610,00 | 3800,00 | 3990,00 | 5,00 | 3610,00 | - | - | 3610,00 | - |
| 285 | - | Замена ремкомплекта для насоса дренажного погружного | - | усл. ед. | 1 | 3610,00 | 3800,00 | 3990,00 | 5,00 | 3610,00 | - | - | 3610,00 | - |
| 286 | - | Замена ТЭНа электрического накопительного водонагревателя 10 л. | - | усл. ед. | 1 | 1235,00 | 1300,00 | 1365,00 | 5,00 | 1235,00 | - | - | 1235,00 | - |
| 287 | - | Замена ТЭНа электрического накопительного водонагревателя 30 л. | - | усл. ед. | 1 | 1235,00 | 1300,00 | 1365,00 | 5,00 | 1235,00 | - | - | 1235,00 | - |
| 288 | - | Замена ТЭНа электрического накопительного водонагревателя 50 л. | - | усл. ед. | 1 | 1425,00 | 1500,00 | 1575,00 | 5,00 | 1425,00 | - | - | 1425,00 | - |
| 289 | - | Замена ТЭНа электрического накопительного водонагревателя 80 л. | - | усл. ед. | 1 | 1615,00 | 1700,00 | 1785,00 | 5,00 | 1615,00 | - | - | 1615,00 | - |
| 290 | - | Замена регулятора давления Ду 15 мм. в/в | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 291 | - | Замена регулятора давления Ду 20 мм. в/в | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 292 | - | Замена регулятора давления Ду 25 мм. в/в | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 293 | - | Замена регулятора давления Ду 32 мм. в/в | - | усл. ед. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
| 294 | - | Замена ремонтного хомута на трубу Ду 15 мм. | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 295 | - | Замена ремонтного хомута на трубу Ду 20 мм. | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 296 | - | Замена ремонтного хомута на трубу Ду 25 мм. | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 297 | - | Замена ремонтного хомута на трубу Ду 32 мм. | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 298 | - | Замена ремонтного хомута на трубу Ду 40 мм. | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 299 | - | Замена ремонтного хомута на трубу Ду 50 мм. | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 300 | - | Замена ремонтного хомута на трубу Ду 65 мм. | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 301 | - | Замена ремонтного хомута на трубу Ду 80 мм. | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 302 | - | Замена ремонтного хомута на трубу Ду 100 мм. | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 303 | - | Замена ремонтного хомута на трубу Ду 125 мм. | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| 304 | - | Замена задвижки чугунной фланцевой Ду 80 мм. | - | усл. ед. | 1 | 1615,00 | 1700,00 | 1785,00 | 5,00 | 1615,00 | - | - | 1615,00 | - |
| 305 | - | Замена задвижки чугунной фланцевой Ду 100 мм. | - | усл. ед. | 1 | 1615,00 | 1700,00 | 1785,00 | 5,00 | 1615,00 | - | - | 1615,00 | - |
| 306 | - | Замена задвижки чугунной фланцевой Ду 125 мм. | - | усл. ед. | 1 | 1710,00 | 1800,00 | 1890,00 | 5,00 | 1710,00 | - | - | 1710,00 | - |
| 307 | - | Замена задвижки чугунной фланцевой Ду 150 мм. | - | усл. ед. | 1 | 1710,00 | 1800,00 | 1890,00 | 5,00 | 1710,00 | - | - | 1710,00 | - |
| 308 | - | Замена герметика силиконового | - | усл. ед. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
| 309 | - | Окраска трубопровода | - | усл. ед. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
| Начальная сумма цен единиц услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 460,00 | - |

Таблица № 2

Перечень запасных частей (расходных материалов) по техническому обслуживанию и ремонту систем

водоснабжения, водоотведения, систем канализации

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Труба стальная Ду 15 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 123,50 | 130,00 | 136,50 | 5,00 | 123,50 | - | - | 123,50 | - |
|  | - | Труба стальная Ду 20 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 133,00 | 140,00 | 147,00 | 5,00 | 133,00 | - | - | 133,00 | - |
|  | - | Труба стальная Ду 25 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 152,00 | 160,00 | 168,00 | 5,00 | 152,00 | - | - | 152,00 | - |
|  | - | Труба стальная Ду 32 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 180,50 | 190,00 | 199,50 | 5,00 | 180,50 | - | - | 180,50 | - |
|  | - | Труба стальная Ду 40 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
|  | - | Труба стальная Ду 50 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
|  | - | Труба стальная Ду 65 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 370,50 | 390,00 | 409,50 | 5,00 | 370,50 | - | - | 370,50 | - |
|  | - | Труба стальная Ду 80 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 408,50 | 430,00 | 451,50 | 5,00 | 408,50 | - | - | 408,50 | - |
|  | - | Труба стальная Ду 90 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 513,00 | 540,00 | 567,00 | 5,00 | 513,00 | - | - | 513,00 | - |
|  | - | Труба стальная Ду 100 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 655,50 | 690,00 | 724,50 | 5,00 | 655,50 | - | - | 655,50 | - |
|  | - | Труба стальная Ду 125 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 750,50 | 790,00 | 829,50 | 5,00 | 750,50 | - | - | 750,50 | - |
|  | - | Сгон стальной Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 28,50 | 30,00 | 31,50 | 5,00 | 28,50 | - | - | 28,50 | - |
|  | - | Сгон стальной Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Сгон стальной Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 5,00 | 47,50 | - | - | 47,50 | - |
|  | - | Сгон стальной Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 66,50 | 70,00 | 73,50 | 5,00 | 66,50 | - | - | 66,50 | - |
|  | - | Сгон стальной Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 76,00 | 80,00 | 84,00 | 5,00 | 76,00 | - | - | 76,00 | - |
|  | - | Сгон стальной Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 5,00 | 95,00 | - | - | 95,00 | - |
|  | - | Муфта чугунная Ду 15 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Муфта чугунная Ду 20 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 28,50 | 30,00 | 31,50 | 5,00 | 28,50 | - | - | 28,50 | - |
|  | - | Муфта чугунная Ду 25 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 5,00 | 47,50 | - | - | 47,50 | - |
|  | - | Муфта чугунная Ду 32 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 5,00 | 57,00 | - | - | 57,00 | - |
|  | - | Муфта чугунная Ду 40 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 61,75 | 65,00 | 68,25 | 5,00 | 61,75 | - | - | 61,75 | - |
|  | - | Муфта чугунная Ду 50 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 142,50 | 150,00 | 157,50 | 5,00 | 142,50 | - | - | 142,50 | - |
|  | - | Муфта стальная прямая Ду 15 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 28,50 | 30,00 | 31,50 | 5,00 | 28,50 | - | - | 28,50 | - |
|  | - | Муфта стальная прямая Ду 20 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Муфта стальная прямая Ду 25 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 5,00 | 47,50 | - | - | 47,50 | - |
|  | - | Муфта стальная прямая Ду 32 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 5,00 | 57,00 | - | - | 57,00 | - |
|  | - | Муфта стальная прямая Ду 40 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 66,50 | 70,00 | 73,50 | 5,00 | 66,50 | - | - | 66,50 | - |
|  | - | Муфта стальная прямая Ду 50 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 5,00 | 95,00 | - | - | 95,00 | - |
|  | - | Контргайка из ковкого чугуна Ду 15 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 5,00 | 19,00 | - | - | 19,00 | - |
|  | - | Контргайка из ковкого чугуна Ду 20 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 28,50 | 30,00 | 31,50 | 5,00 | 28,50 | - | - | 28,50 | - |
|  | - | Контргайка из ковкого чугуна Ду 25 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Контргайка из ковкого чугуна Ду 32 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Контргайка из ковкого чугуна Ду 40 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 5,00 | 47,50 | - | - | 47,50 | - |
|  | - | Контргайка из ковкого чугуна Ду 50 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 76,00 | 80,00 | 84,00 | 5,00 | 76,00 | - | - | 76,00 | - |
|  | - | Контргайка стальная Ду 15мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 33,25 | 35,00 | 36,75 | 5,00 | 33,25 | - | - | 33,25 | - |
|  | - | Контргайка стальная Ду 20 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 42,75 | 45,00 | 47,25 | 5,00 | 42,75 | - | - | 42,75 | - |
|  | - | Контргайка стальная Ду 25мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 52,25 | 55,00 | 57,75 | 5,00 | 52,25 | - | - | 52,25 | - |
|  | - | Контргайка стальная Ду 32мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 66,50 | 70,00 | 73,50 | 5,00 | 66,50 | - | - | 66,50 | - |
|  | - | Контргайка стальная Ду 40 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 76,00 | 80,00 | 84,00 | 5,00 | 76,00 | - | - | 76,00 | - |
|  | - | Контргайка стальная Ду 50 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
|  | - | Тройник чугунный Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 5,00 | 47,50 | - | - | 47,50 | - |
|  | - | Тройник чугунный Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 5,00 | 57,00 | - | - | 57,00 | - |
|  | - | Тройник чугунный Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 71,25 | 75,00 | 78,75 | 5,00 | 71,25 | - | - | 71,25 | - |
|  | - | Тройник чугунный Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 5,00 | 95,00 | - | - | 95,00 | - |
|  | - | Тройник чугунный Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 142,50 | 150,00 | 157,50 | 5,00 | 142,50 | - | - | 142,50 | - |
|  | - | Тройник чугунный Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 175,75 | 185,00 | 194,25 | 5,00 | 175,75 | - | - | 175,75 | - |
|  | - | Тройник стальной DN 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 142,50 | 150,00 | 157,50 | 5,00 | 142,50 | - | - | 142,50 | - |
|  | - | Тройник стальной DN 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 171,00 | 180,00 | 189,00 | 5,00 | 171,00 | - | - | 171,00 | - |
|  | - | Тройник стальной DN 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
|  | - | Тройник стальной DN 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
|  | - | Тройник стальной DN 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 256,50 | 270,00 | 283,50 | 5,00 | 256,50 | - | - | 256,50 | - |
|  | - | Тройник стальной DN 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 275,50 | 290,00 | 304,50 | 5,00 | 275,50 | - | - | 275,50 | - |
|  | - | Тройник стальной DN 65 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 351,50 | 370,00 | 388,50 | 5,00 | 351,50 | - | - | 351,50 | - |
|  | - | Тройник стальной DN 80 мм используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 437,00 | 460,00 | 483,00 | 5,00 | 437,00 | - | - | 437,00 | - |
|  | - | Тройник стальной DN 100 мм используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 665,00 | 700,00 | 735,00 | 5,00 | 665,00 | - | - | 665,00 | - |
|  | - | Тройник стальной DN 125 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1140,00 | 1200,00 | 1260,00 | 5,00 | 1140,00 | - | - | 1140,00 | - |
|  | - | Уголок проходной чугунный Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Уголок проходной чугунный Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 52,25 | 55,00 | 57,75 | 5,00 | 52,25 | - | - | 52,25 | - |
|  | - | Уголок проходной чугунный Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 66,50 | 70,00 | 73,50 | 5,00 | 66,50 | - | - | 66,50 | - |
|  | - | Уголок проходной чугунный Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
|  | - | Уголок проходной чугунный Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 133,00 | 140,00 | 147,00 | 5,00 | 133,00 | - | - | 133,00 | - |
|  | - | Уголок проходной чугунный Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 161,50 | 170,00 | 178,50 | 5,00 | 161,50 | - | - | 161,50 | - |
|  | - | Отвод стальной Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 28,50 | 30,00 | 31,50 | 5,00 | 28,50 | - | - | 28,50 | - |
|  | - | Отвод стальной Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 5,00 | 47,50 | - | - | 47,50 | - |
|  | - | Отвод стальной Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 61,75 | 65,00 | 68,25 | 5,00 | 61,75 | - | - | 61,75 | - |
|  | - | Отвод стальной Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
|  | - | Отвод стальной Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 5,00 | 95,00 | - | - | 95,00 | - |
|  | - | Отвод стальной Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 133,00 | 140,00 | 147,00 | 5,00 | 133,00 | - | - | 133,00 | - |
|  | - | Отвод стальной Ду 65 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 161,50 | 170,00 | 178,50 | 5,00 | 161,50 | - | - | 161,50 | - |
|  | - | Отвод стальной Ду 80 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
|  | - | Отвод стальной Ду 100 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 418,00 | 440,00 | 462,00 | 5,00 | 418,00 | - | - | 418,00 | - |
|  | - | Отвод стальной Ду 125 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 608,00 | 640,00 | 672,00 | 5,00 | 608,00 | - | - | 608,00 | - |
|  | - | Резьба стальная приварная Ду 15 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 23,75 | 25,00 | 26,25 | 5,00 | 23,75 | - | - | 23,75 | - |
|  | - | Резьба стальная приварная Ду 20 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 33,25 | 35,00 | 36,75 | 5,00 | 33,25 | - | - | 33,25 | - |
|  | - | Резьба стальная приварная Ду 25 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 42,75 | 45,00 | 47,25 | 5,00 | 42,75 | - | - | 42,75 | - |
|  | - | Резьба стальная приварная Ду 32 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 5,00 | 47,50 | - | - | 47,50 | - |
|  | - | Резьба стальная приварная Ду 40 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 5,00 | 57,00 | - | - | 57,00 | - |
|  | - | Резьба стальная приварная Ду 50 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 5,00 | 95,00 | - | - | 95,00 | - |
|  | - | Резьба стальная приварная Ду 65 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 152,00 | 160,00 | 168,00 | 5,00 | 152,00 | - | - | 152,00 | - |
|  | - | Резьба стальная приварная Ду 80 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 218,50 | 230,00 | 241,50 | 5,00 | 218,50 | - | - | 218,50 | - |
|  | - | Резьба стальная приварная Ду 100 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 247,00 | 260,00 | 273,00 | 5,00 | 247,00 | - | - | 247,00 | - |
|  | - | Резьба стальная приварная Ду 125 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 275,50 | 290,00 | 304,50 | 5,00 | 275,50 | - | - | 275,50 | - |
|  | - | Кран шаровой Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 475,00 | 500,00 | 525,00 | 5,00 | 475,00 | - | - | 475,00 | - |
|  | - | Кран шаровой Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 617,50 | 650,00 | 682,50 | 5,00 | 617,50 | - | - | 617,50 | - |
|  | - | Кран шаровой Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 741,00 | 780,00 | 819,00 | 5,00 | 741,00 | - | - | 741,00 | - |
|  | - | Кран шаровой Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 845,50 | 890,00 | 934,50 | 5,00 | 845,50 | - | - | 845,50 | - |
|  | - | Кран шаровой Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1045,00 | 1100,00 | 1155,00 | 5,00 | 1045,00 | - | - | 1045,00 | - |
|  | - | Кран шаровой Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1425,00 | 1500,00 | 1575,00 | 5,00 | 1425,00 | - | - | 1425,00 | - |
|  | - | Кран шаровой Ду 65 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1900,00 | 2000,00 | 2100,00 | 5,00 | 1900,00 | - | - | 1900,00 | - |
|  | - | Кран шаровой Ду 80 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2755,00 | 2900,00 | 3045,00 | 5,00 | 2755,00 | - | - | 2755,00 | - |
|  | - | Кран шаровой полнопроходной с полусгоном Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
|  | - | Кран шаровой полнопроходной с полусгоном Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 522,50 | 550,00 | 577,50 | 5,00 | 522,50 | - | - | 522,50 | - |
|  | - | Кран шаровой полнопроходной с полусгоном Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 712,50 | 750,00 | 787,50 | 5,00 | 712,50 | - | - | 712,50 | - |
|  | - | Кран шаровой полнопроходной с полусгоном Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1140,00 | 1200,00 | 1260,00 | 5,00 | 1140,00 | - | - | 1140,00 | - |
|  | - | Кран шаровой сварной Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
|  | - | Кран шаровой сварной Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
|  | - | Кран шаровой сварной Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1235,00 | 1300,00 | 1365,00 | 5,00 | 1235,00 | - | - | 1235,00 | - |
|  | - | Кран шаровой сварной Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1615,00 | 1700,00 | 1785,00 | 5,00 | 1615,00 | - | - | 1615,00 | - |
|  | - | Кран шаровой сварной Ду 65 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2090,00 | 2200,00 | 2310,00 | 5,00 | 2090,00 | - | - | 2090,00 | - |
|  | - | Кран шаровой сварной Ду 80 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2185,00 | 2300,00 | 2415,00 | 5,00 | 2185,00 | - | - | 2185,00 | - |
|  | - | Кран шаровой сварной Ду 100 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2470,00 | 2600,00 | 2730,00 | 5,00 | 2470,00 | - | - | 2470,00 | - |
|  | - | Кран шаровой сварной Ду 125 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 3325,00 | 3500,00 | 3675,00 | 5,00 | 3325,00 | - | - | 3325,00 | - |
|  | - | Кран шаровой (фланцевый) Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2565,00 | 2700,00 | 2835,00 | 5,00 | 2565,00 | - | - | 2565,00 | - |
|  | - | Кран шаровой (фланцевый) Ду 65 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 3040,00 | 3200,00 | 3360,00 | 5,00 | 3040,00 | - | - | 3040,00 | - |
|  | - | Кран шаровой (фланцевый) Ду 80 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 3515,00 | 3700,00 | 3885,00 | 5,00 | 3515,00 | - | - | 3515,00 | - |
|  | - | Кран шаровой (фланцевый) Ду 100 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 4085,00 | 4300,00 | 4515,00 | 5,00 | 4085,00 | - | - | 4085,00 | - |
|  | - | Кран шаровой (фланцевый) Ду125 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 12160,00 | 12800,00 | 13440,00 | 5,00 | 12160,00 | - | - | 12160,00 | - |
|  | - | Кран шаровой (фланцевый) Ду150 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 12920,00 | 13600,00 | 14280,00 | 5,00 | 12920,00 | - | - | 12920,00 | - |
|  | - | Кран шаровой полипропиленовый Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 228,00 | 240,00 | 252,00 | 5,00 | 228,00 | - | - | 228,00 | - |
|  | - | Кран шаровой полипропиленовый Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 275,50 | 290,00 | 304,50 | 5,00 | 275,50 | - | - | 275,50 | - |
|  | - | Кран шаровой полипропиленовый Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 522,50 | 550,00 | 577,50 | 5,00 | 522,50 | - | - | 522,50 | - |
|  | - | Кран шаровой полипропиленовый Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 665,00 | 700,00 | 735,00 | 5,00 | 665,00 | - | - | 665,00 | - |
|  | - | Кран шаровой полипропиленовый Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
|  | - | Кран шаровой полипропиленовый Ду 63 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1330,00 | 1400,00 | 1470,00 | 5,00 | 1330,00 | - | - | 1330,00 | - |
|  | - | Ручной балансировочный клапан Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
|  | - | Ручной балансировочный клапан Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 313,50 | 330,00 | 346,50 | 5,00 | 313,50 | - | - | 313,50 | - |
|  | - | Ручной балансировочный клапан Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 522,50 | 550,00 | 577,50 | 5,00 | 522,50 | - | - | 522,50 | - |
|  | - | Ручной балансировочный клапан Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 541,50 | 570,00 | 598,50 | 5,00 | 541,50 | - | - | 541,50 | - |
|  | - | Ручной балансировочный клапан Ду 40 мм используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1330,00 | 1400,00 | 1470,00 | 5,00 | 1330,00 | - | - | 1330,00 | - |
|  | - | Ручной балансировочный клапан Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2090,00 | 2200,00 | 2310,00 | 5,00 | 2090,00 | - | - | 2090,00 | - |
|  | - | Кран трехходовой Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 617,50 | 650,00 | 682,50 | 5,00 | 617,50 | - | - | 617,50 | - |
|  | - | Кран трехходовой Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 665,00 | 700,00 | 735,00 | 5,00 | 665,00 | - | - | 665,00 | - |
|  | - | Соединение прямое Ду 15 мм. «американка», используемое при оказании услуг | - | шт. | 1 | 142,50 | 150,00 | 157,50 | 5,00 | 142,50 | - | - | 142,50 | - |
|  | - | Соединение прямое Ду 20 мм. «американка», используемое при оказании услуг | - | шт. | 1 | 332,50 | 350,00 | 367,50 | 5,00 | 332,50 | - | - | 332,50 | - |
|  | - | Соединение прямое Ду 25 мм. «американка», используемое при оказании услуг | - | шт. | 1 | 418,00 | 440,00 | 462,00 | 5,00 | 418,00 | - | - | 418,00 | - |
|  | - | Соединение прямое Ду 32 мм. «американка», используемое при оказании услуг | - | шт. | 1 | 475,00 | 500,00 | 525,00 | 5,00 | 475,00 | - | - | 475,00 | - |
|  | - | Соединение угловое Ду 15 мм. «американка», используемое при оказании услуг | - | шт. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
|  | - | Соединение угловое Ду 20 мм. «американка», используемое при оказании услуг | - | шт. | 1 | 323,00 | 340,00 | 357,00 | 5,00 | 323,00 | - | - | 323,00 | - |
|  | - | Соединение угловое Ду 32 мм. «американка», используемое при оказании услуг | - | шт. | 1 | 370,50 | 390,00 | 409,50 | 5,00 | 370,50 | - | - | 370,50 | - |
|  | - | Фильтр механической очистки (косой) Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
|  | - | Фильтр механической очистки (косой) Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 323,00 | 340,00 | 357,00 | 5,00 | 323,00 | - | - | 323,00 | - |
|  | - | Фильтр механической очистки (косой) Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 361,00 | 380,00 | 399,00 | 5,00 | 361,00 | - | - | 361,00 | - |
|  | - | Фильтр механической очистки (косой) Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 427,50 | 450,00 | 472,50 | 5,00 | 427,50 | - | - | 427,50 | - |
|  | - | Фильтр механической очистки (косой) Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 636,50 | 670,00 | 703,50 | 5,00 | 636,50 | - | - | 636,50 | - |
|  | - | Фильтр механической очистки (косой) Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1092,50 | 1150,00 | 1207,50 | 5,00 | 1092,50 | - | - | 1092,50 | - |
|  | - | Клапан регулирующий прямой с полусгоном Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 427,50 | 450,00 | 472,50 | 5,00 | 427,50 | - | - | 427,50 | - |
|  | - | Клапан регулирующий прямой с полусгоном Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 532,00 | 560,00 | 588,00 | 5,00 | 532,00 | - | - | 532,00 | - |
|  | - | Клапан регулирующий угловой с полусгоном Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 427,50 | 450,00 | 472,50 | 5,00 | 427,50 | - | - | 427,50 | - |
|  | - | Клапан регулирующий угловой с полусгоном Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 541,50 | 570,00 | 598,50 | 5,00 | 541,50 | - | - | 541,50 | - |
|  | - | Паронитовая прокладка Ду 20 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 7,60 | 8,00 | 8,40 | 5,00 | 7,60 | - | - | 7,60 | - |
|  | - | Паронитовая прокладка Ду 25 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 5,00 | 9,50 | - | - | 9,50 | - |
|  | - | Паронитовая прокладка Ду 32 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 14,25 | 15,00 | 15,75 | 5,00 | 14,25 | - | - | 14,25 | - |
|  | - | Полипропиленовый отвод на 90 градусов Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 28,50 | 30,00 | 31,50 | 5,00 | 28,50 | - | - | 28,50 | - |
|  | - | Полипропиленовый отвод на 90 градусов Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 33,25 | 35,00 | 36,75 | 5,00 | 33,25 | - | - | 33,25 | - |
|  | - | Полипропиленовый отвод на 90 градусов Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Полипропиленовый отвод на 90 градусов Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 42,75 | 45,00 | 47,25 | 5,00 | 42,75 | - | - | 42,75 | - |
|  | - | Полипропиленовый отвод на 90 градусов Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 5,00 | 57,00 | - | - | 57,00 | - |
|  | - | Полипропиленовый отвод на 45 градусов Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 23,75 | 25,00 | 26,25 | 5,00 | 23,75 | - | - | 23,75 | - |
|  | - | Полипропиленовый отвод на 45 градусов Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Полипропиленовый отвод на 45 градусов Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 5,00 | 57,00 | - | - | 57,00 | - |
|  | - | Полипропиленовый отвод на 45 градусов Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 76,00 | 80,00 | 84,00 | 5,00 | 76,00 | - | - | 76,00 | - |
|  | - | Полипропиленовый отвод на 45 градусов Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 5,00 | 95,00 | - | - | 95,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта (соединительная) Ду 20 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта (соединительная) Ду 25 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 5,00 | 57,00 | - | - | 57,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта (соединительная) Ду 32 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 66,50 | 70,00 | 73,50 | 5,00 | 66,50 | - | - | 66,50 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта (соединительная) Ду 40 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта (соединительная) Ду 50 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 5,00 | 95,00 | - | - | 95,00 | - |
|  | - | Полипропиленовый тройник Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Полипропиленовый тройник Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 52,25 | 55,00 | 57,75 | 5,00 | 52,25 | - | - | 52,25 | - |
|  | - | Полипропиленовый тройник Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 66,50 | 70,00 | 73,50 | 5,00 | 66,50 | - | - | 66,50 | - |
|  | - | Полипропиленовый тройник Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 5,00 | 95,00 | - | - | 95,00 | - |
|  | - | Полипропиленовый тройник Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 5,00 | 114,00 | - | - | 114,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 20х1/2 комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 5,00 | 114,00 | - | - | 114,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 20х1/2 комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 123,50 | 130,00 | 136,50 | 5,00 | 123,50 | - | - | 123,50 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 20х3/4 комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 118,75 | 125,00 | 131,25 | 5,00 | 118,75 | - | - | 118,75 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 20х3/4 комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 5,00 | 114,00 | - | - | 114,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 25х1/2 комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 5,00 | 114,00 | - | - | 114,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 25х1/2 комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 5,00 | 114,00 | - | - | 114,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 25х3/4 комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 5,00 | 114,00 | - | - | 114,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 25х3/4 комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 5,00 | 114,00 | - | - | 114,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 32х1 комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 142,50 | 150,00 | 157,50 | 5,00 | 142,50 | - | - | 142,50 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 32х1 комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 142,50 | 150,00 | 157,50 | 5,00 | 142,50 | - | - | 142,50 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 40х1¼ комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 313,50 | 330,00 | 346,50 | 5,00 | 313,50 | - | - | 313,50 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 40х1¼ комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 313,50 | 330,00 | 346,50 | 5,00 | 313,50 | - | - | 313,50 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 50х1½ комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 399,00 | 420,00 | 441,00 | 5,00 | 399,00 | - | - | 399,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая муфта 50х1½ комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 399,00 | 420,00 | 441,00 | 5,00 | 399,00 | - | - | 399,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая труба Ду 20 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 76,00 | 80,00 | 84,00 | 5,00 | 76,00 | - | - | 76,00 | - |
|  | - | Полипропиленовая труба Ду 25 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
|  | - | Полипропиленовая труба Ду 32 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 123,50 | 130,00 | 136,50 | 5,00 | 123,50 | - | - | 123,50 | - |
|  | - | Полипропиленовая труба Ду 40 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 161,50 | 170,00 | 178,50 | 5,00 | 161,50 | - | - | 161,50 | - |
|  | - | Полипропиленовая труба Ду 50 мм., используемая при оказании услуг | - | м.п. | 1 | 218,50 | 230,00 | 241,50 | 5,00 | 218,50 | - | - | 218,50 | - |
|  | - | Смеситель для раковины (однорычажный), используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1520,00 | 1600,00 | 1680,00 | 5,00 | 1520,00 | - | - | 1520,00 | - |
|  | - | Смеситель для раковины (двухвентильный), используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2755,00 | 2900,00 | 3045,00 | 5,00 | 2755,00 | - | - | 2755,00 | - |
|  | - | Смеситель для раковины (сенсорный), используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 9500,00 | 10000,00 | 10500,00 | 5,00 | 9500,00 | - | - | 9500,00 | - |
|  | - | Смеситель для раковины (нажимной), используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 8360,00 | 8800,00 | 9240,00 | 5,00 | 8360,00 | - | - | 8360,00 | - |
|  | - | Аэратор для смесителя, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 5,00 | 114,00 | - | - | 114,00 | - |
|  | - | Унитаз, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 6460,00 | 6800,00 | 7140,00 | 5,00 | 6460,00 | - | - | 6460,00 | - |
|  | - | Кнопка для бачка унитаза однорежимная, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 5,00 | 114,00 | - | - | 114,00 | - |
|  | - | Кнопка для бачка унитаза двух режимная, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 133,00 | 140,00 | 147,00 | 5,00 | 133,00 | - | - | 133,00 | - |
|  | - | Прокладка между бачком и унитазом, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
|  | - | Сиденье для унитаза тип 1, используемое при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1330,00 | 1400,00 | 1470,00 | 5,00 | 1330,00 | - | - | 1330,00 | - |
|  | - | Сиденье для унитаза тип 2, используемое при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1615,00 | 1700,00 | 1785,00 | 5,00 | 1615,00 | - | - | 1615,00 | - |
|  | - | Раковина с пьедесталом, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 1995,00 | 2100,00 | 2205,00 | 5,00 | 1995,00 | - | - | 1995,00 | - |
|  | - | Сифон бутылочный для раковины с переливом и гофроподводом, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 475,00 | 500,00 | 525,00 | 5,00 | 475,00 | - | - | 475,00 | - |
|  | - | Сифон бутылочный для раковины с гофроподводом, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 456,00 | 480,00 | 504,00 | 5,00 | 456,00 | - | - | 456,00 | - |
|  | - | Сифон бутылочный для душевого поддона с гофроподводом, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
|  | - | Гибкая подводка для смесителя тип 1, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
|  | - | Гибкая подводка для смесителя тип 2, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 209,00 | 220,00 | 231,00 | 5,00 | 209,00 | - | - | 209,00 | - |
|  | - | Гибкая подводка для смесителя тип 3, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 237,50 | 250,00 | 262,50 | 5,00 | 237,50 | - | - | 237,50 | - |
|  | - | Гибкая подводка для смесителя тип 4, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 256,50 | 270,00 | 283,50 | 5,00 | 256,50 | - | - | 256,50 | - |
|  | - | Гибкая подводка для смесителя тип 5, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
|  | - | Гибкая подводка для смесителя тип 6, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 370,50 | 390,00 | 409,50 | 5,00 | 370,50 | - | - | 370,50 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 1, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 171,00 | 180,00 | 189,00 | 5,00 | 171,00 | - | - | 171,00 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 2, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 209,00 | 220,00 | 231,00 | 5,00 | 209,00 | - | - | 209,00 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 3, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 218,50 | 230,00 | 241,50 | 5,00 | 218,50 | - | - | 218,50 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 4, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 247,00 | 260,00 | 273,00 | 5,00 | 247,00 | - | - | 247,00 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 5, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 275,50 | 290,00 | 304,50 | 5,00 | 275,50 | - | - | 275,50 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 6, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 294,50 | 310,00 | 325,50 | 5,00 | 294,50 | - | - | 294,50 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 7, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 332,50 | 350,00 | 367,50 | 5,00 | 332,50 | - | - | 332,50 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 1, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 171,00 | 180,00 | 189,00 | 5,00 | 171,00 | - | - | 171,00 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 2, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 209,00 | 220,00 | 231,00 | 5,00 | 209,00 | - | - | 209,00 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 3, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 218,50 | 230,00 | 241,50 | 5,00 | 218,50 | - | - | 218,50 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 4, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 247,00 | 260,00 | 273,00 | 5,00 | 247,00 | - | - | 247,00 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 5, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 275,50 | 290,00 | 304,50 | 5,00 | 275,50 | - | - | 275,50 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 6, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 294,50 | 310,00 | 325,50 | 5,00 | 294,50 | - | - | 294,50 | - |
|  | - | Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 7, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 332,50 | 350,00 | 367,50 | 5,00 | 332,50 | - | - | 332,50 | - |
|  | - | Арматура для бачка наполнения воды унитаза, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 418,00 | 440,00 | 462,00 | 5,00 | 418,00 | - | - | 418,00 | - |
|  | - | Труба канализационная диаметром 50 мм., 0,5 м., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 76,00 | 80,00 | 84,00 | 5,00 | 76,00 | - | - | 76,00 | - |
|  | - | Труба канализационная диаметром 50 мм., 1,0 м., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 133,00 | 140,00 | 147,00 | 5,00 | 133,00 | - | - | 133,00 | - |
|  | - | Труба канализационная диаметром 50 мм., 1,5 м., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 161,50 | 170,00 | 178,50 | 5,00 | 161,50 | - | - | 161,50 | - |
|  | - | Труба канализационная диаметром 50 мм., 2,0 м., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 199,50 | 210,00 | 220,50 | 5,00 | 199,50 | - | - | 199,50 | - |
|  | - | Труба канализационная диаметром 110 мм., 0,5 м., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 199,50 | 210,00 | 220,50 | 5,00 | 199,50 | - | - | 199,50 | - |
|  | - | Труба канализационная диаметром 110 мм., 1,0 м., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 218,50 | 230,00 | 241,50 | 5,00 | 218,50 | - | - | 218,50 | - |
|  | - | Труба канализационная диаметром 110 мм., 1,5 м., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 247,00 | 260,00 | 273,00 | 5,00 | 247,00 | - | - | 247,00 | - |
|  | - | Труба канализационная диаметром 110 мм., 2,0 м., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 342,00 | 360,00 | 378,00 | 5,00 | 342,00 | - | - | 342,00 | - |
|  | - | Отвод канализационный на 90 градусов, диаметром 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 5,00 | 57,00 | - | - | 57,00 | - |
|  | - | Отвод канализационный на 90 градусов, диаметром 110 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 104,50 | 110,00 | 115,50 | 5,00 | 104,50 | - | - | 104,50 | - |
|  | - | Отвод канализационный на 45 градусов, диаметром 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 5,00 | 57,00 | - | - | 57,00 | - |
|  | - | Отвод канализационный на 45 градусов, диаметром 110 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 104,50 | 110,00 | 115,50 | 5,00 | 104,50 | - | - | 104,50 | - |
|  | - | Ревизия канализационная диаметром 50 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
|  | - | Ревизия канализационная диаметром 110 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 304,00 | 320,00 | 336,00 | 5,00 | 304,00 | - | - | 304,00 | - |
|  | - | Тройник канализационный на 90 градусов, диаметром 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 104,50 | 110,00 | 115,50 | 5,00 | 104,50 | - | - | 104,50 | - |
|  | - | Тройник канализационный на 90 градусов, диаметром 110 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 133,00 | 140,00 | 147,00 | 5,00 | 133,00 | - | - | 133,00 | - |
|  | - | Тройник канализационный на 45 градусов, диаметром 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 104,50 | 110,00 | 115,50 | 5,00 | 104,50 | - | - | 104,50 | - |
|  | - | Тройник канализационный на 45 градусов, диаметром 110 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 133,00 | 140,00 | 147,00 | 5,00 | 133,00 | - | - | 133,00 | - |
|  | - | Муфта канализационная диаметром 50 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 104,50 | 110,00 | 115,50 | 5,00 | 104,50 | - | - | 104,50 | - |
|  | - | Муфта канализационная диаметром 110 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 171,00 | 180,00 | 189,00 | 5,00 | 171,00 | - | - | 171,00 | - |
|  | - | Манжета переходная канализационная 50/32, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 104,50 | 110,00 | 115,50 | 5,00 | 104,50 | - | - | 104,50 | - |
|  | - | Манжета переходная канализационная 50/40, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 52,25 | 55,00 | 57,75 | 5,00 | 52,25 | - | - | 52,25 | - |
|  | - | Манжета переходная канализационная 72/50, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 66,50 | 70,00 | 73,50 | 5,00 | 66,50 | - | - | 66,50 | - |
|  | - | Манжета переходная канализационная 124/110, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 104,50 | 110,00 | 115,50 | 5,00 | 104,50 | - | - | 104,50 | - |
|  | - | Труба фановая для унитаза, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 180,50 | 190,00 | 199,50 | 5,00 | 180,50 | - | - | 180,50 | - |
|  | - | Труба гофрированная для унитаза, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 399,00 | 420,00 | 441,00 | 5,00 | 399,00 | - | - | 399,00 | - |
|  | - | Эксцентрик для унитаза, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 199,50 | 210,00 | 220,50 | 5,00 | 199,50 | - | - | 199,50 | - |
|  | - | Манжета для унитаза, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 5,00 | 95,00 | - | - | 95,00 | - |
|  | - | Термометр спиртовой стеклянный, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 266,00 | 280,00 | 294,00 | 5,00 | 266,00 | - | - | 266,00 | - |
|  | - | Оправа для термометра, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 456,00 | 480,00 | 504,00 | 5,00 | 456,00 | - | - | 456,00 | - |
|  | - | Манометр, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 608,00 | 640,00 | 672,00 | 5,00 | 608,00 | - | - | 608,00 | - |
|  | - | Утеплитель, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 693,50 | 730,00 | 766,50 | 5,00 | 693,50 | - | - | 693,50 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 18х9, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 23,75 | 25,00 | 26,25 | 5,00 | 23,75 | - | - | 23,75 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 18х13, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 22х9, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 33,25 | 35,00 | 36,75 | 5,00 | 33,25 | - | - | 33,25 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 22х13, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 5,00 | 38,00 | - | - | 38,00 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 28х9, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 28,50 | 30,00 | 31,50 | 5,00 | 28,50 | - | - | 28,50 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 28х13, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 42,75 | 45,00 | 47,25 | 5,00 | 42,75 | - | - | 42,75 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 35х9, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 33,25 | 35,00 | 36,75 | 5,00 | 33,25 | - | - | 33,25 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 35х13, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 52,25 | 55,00 | 57,75 | 5,00 | 52,25 | - | - | 52,25 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 42х9, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | 5,00 | 57,00 | - | - | 57,00 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 42х13, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 61,75 | 65,00 | 68,25 | 5,00 | 61,75 | - | - | 61,75 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 54х9, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 76,00 | 80,00 | 84,00 | 5,00 | 76,00 | - | - | 76,00 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 54х13, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 60х9, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 60х13, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 76х9, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 76х13, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 89х9, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 5,00 | 95,00 | - | - | 95,00 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 89х13, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 104,50 | 110,00 | 115,50 | 5,00 | 104,50 | - | - | 104,50 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 114х9, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 123,50 | 130,00 | 136,50 | 5,00 | 123,50 | - | - | 123,50 | - |
|  | - | Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 114х13, используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 152,00 | 160,00 | 168,00 | 5,00 | 152,00 | - | - | 152,00 | - |
|  | - | Ремкомлект для насоса циркуляционный фланцевый Ду 32 мм,. используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2350,00 | 3000,00 | 3650,00 | 21,67 | 2350,00 | - | - | 2350,00 | - |
|  | - | Ремкомлект для насоса циркуляционный фланцевый Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 3300,00 | 4000,00 | 4700,00 | 17,5 | 3300,00 | - | - | 3300,00 | - |
|  | - | Ремкомлект для насоса поверхностный (насосная станция) используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 425,00 | 500,00 | 550,00 | 12,8 | 425,00 | - | - | 425,00 | - |
|  | - | Ремкомлект для насоса с дренажный погружной используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 430,00 | 400,00 | 570,00 | 19,44 | 430,00 | - | - | 430,00 | - |
|  | - | Электрический ТЭН накопительного водонагревателя 80 л., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 8550,00 | 9000,00 | 9450,00 | 5,00 | 8550,00 | - | - | 8550,00 | - |
|  | - | Электрический ТЭН накопительного водонагревателя 50 л., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 7125,00 | 7500,00 | 7875,00 | 5,00 | 7125,00 | - | - | 7125,00 | - |
|  | - | Электрический ТЭН накопительного водонагревателя 30 л., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 5890,00 | 6200,00 | 6510,00 | 5,00 | 5890,00 | - | - | 5890,00 | - |
|  | - | Электрический ТЭН накопительного водонагревателя 10 л., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2850,00 | 3000,00 | 3150,00 | 5,00 | 2850,00 | - | - | 2850,00 | - |
|  | - | Герметик силиконовый, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
|  | - | Регулятор давления Ду 15 мм. в/в, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 855,00 | 900,00 | 945,00 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 | - |
|  | - | Регулятор давления Ду 20 мм. в/в, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 950,00 | 1000,00 | 1050,00 | 5,00 | 950,00 | - | - | 950,00 | - |
|  | - | Регулятор давления Ду 25 мм. в/в, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2660,00 | 2800,00 | 2940,00 | 5,00 | 2660,00 | - | - | 2660,00 | - |
|  | - | Регулятор давления Ду 32 мм. в/в, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 3325,00 | 3500,00 | 3675,00 | 5,00 | 3325,00 | - | - | 3325,00 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 15 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 104,50 | 110,00 | 115,50 | 5,00 | 104,50 | - | - | 104,50 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 20 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 114,00 | 120,00 | 126,00 | 5,00 | 114,00 | - | - | 114,00 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 25 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 118,75 | 125,00 | 131,25 | 5,00 | 118,75 | - | - | 118,75 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 32 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 152,00 | 160,00 | 168,00 | 5,00 | 152,00 | - | - | 152,00 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 40 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 5,00 | 190,00 | - | - | 190,00 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 50 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 228,00 | 240,00 | 252,00 | 5,00 | 228,00 | - | - | 228,00 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 65 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 247,00 | 260,00 | 273,00 | 5,00 | 247,00 | - | - | 247,00 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 80 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 285,00 | 300,00 | 315,00 | 5,00 | 285,00 | - | - | 285,00 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 100 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 332,50 | 350,00 | 367,50 | 5,00 | 332,50 | - | - | 332,50 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 125 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 5,00 | 380,00 | - | - | 380,00 | - |
|  | - | Ремонтный хомут на трубу Ду 150 мм., используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 475,00 | 500,00 | 525,00 | 5,00 | 475,00 | - | - | 475,00 | - |
|  | - | Задвижка чугунная фланцевая Ду 50 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 2375,00 | 2500,00 | 2625,00 | 5,00 | 2375,00 | - | - | 2375,00 | - |
|  | - | Задвижка чугунная фланцевая Ду 80 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 3135,00 | 3300,00 | 3465,00 | 5,00 | 3135,00 | - | - | 3135,00 | - |
|  | - | Задвижка чугунная фланцевая Ду 100 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 4275,00 | 4500,00 | 4725,00 | 5,00 | 4275,00 | - | - | 4275,00 | - |
|  | - | Задвижка чугунная фланцевая Ду 125 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 6175,00 | 6500,00 | 6825,00 | 5,00 | 6175,00 | - | - | 6175,00 | - |
|  | - | Задвижка чугунная фланцевая Ду 150 мм., используемая при оказании услуг | - | шт. | 1 | 7125,00 | 7500,00 | 7875,00 | 5,00 | 7125,00 | - | - | 7125,00 | - |
|  | - | Люк смотровой, используемый оказании услуг | - | шт. | 1 | 1520,00 | 1600,00 | 1680,00 | 5,00 | 1520,00 | - | - | 1520,00 | - |
|  | - | Раствор цементно-песчаный М150, используемый при оказании услуг | - | м3 | 1 | 2375,00 | 2500,00 | 2625,00 | 5,00 | 2375,00 | - | - | 2375,00 | - |
|  | - | Кирпич, используемый при оказании услуг | - | шт. | 1 | 20,90 | 22,00 | 23,10 | 5,00 | 20,90 | - | - | 20,90 | - |
|  | - | Краска, используемая при оказании услуг | - | кг | 1 | 85,50 | 90,00 | 94,50 | 5,00 | 85,50 | - | - | 85,50 | - |
| Итого, начальная сумма единиц запасных частей (расходных материалов), руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218454,75 | - |
| Всего, начальная сумма цен единиц услуг и единиц запасных частей (расходных материалов), руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433914,75 | - |
| Максимальное значение цены контракта в соответствии с лимитами бюджетных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 | - |