Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Концентратор кислорода стационарный | КТРУ: 32.50.21.129-00000075 Характеристики по КТРУ Максимальная концентрация кислорода≥93 Процент* Максимальная производительность, л/мин≥ 5 и ≤ 5.5* Тип сигнализации: Звуковая Уровень шума, децибел ≤ 55 * Возможность установки в машине скорой помощи: Нет Ингалятор: Да Увлажнитель: Да * Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | Штука | 3 |
| 2. | Коктейлер кислородный | ОКДП 2: 28.93.17.220 Коктейлер кислородный совместим с концентратором кислорода (позиция 1): Соответствие Материал колбы Полимерный Объем, миллилитр 2000 | Штука | 3 |