## Лист1
№ п/п | ОКПД2 / КТРУ | Наименование товара | Характеристики товара |  |  | Инструкция по заполнению характеристик (значений показателей) в заявке | Обоснование дополнительных характеристик КТРУ | Единица измерения
|  |  | Наименование характеристики | Требуемые Значения характеристик | Ед. изм. характеристики
1 | 28.29.31.115-00000001 | Весы лабораторные, тип1 | Тип | Электронные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ | Штука
|  |  | Вид | Аналитический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Наибольший предел взвешивания | ≥ 200 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ
|  |  | Наименьший предел взвешивания | ≤ 0,01 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ
|  |  | Класс точности | I (Специальный) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Набор гирь в комплекте | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Тип калибровки | Внутренней гирей (встроена в весы) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Размер платформы (диаметр/диагональ) | ≥ 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ
|  |  | Наличие дисплея | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Питание | От сети |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Интерфейс | RS-232C |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
2 | 28.29.31.115-00000001 | Весы лабораторные, тип2 | Тип | Электронные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ | Штука
|  |  | Вид | Прецизионный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Наибольший предел взвешивания | ≥ 3000 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ
|  |  | Наименьший предел взвешивания | ≤ 5 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ
|  |  | Класс точности | II (Высокий) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Набор гирь в комплекте | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Тип калибровки | Внешней гирей (в комплект не входит) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Размер платформы (диаметр/диагональ) | ≥ 120 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ
|  |  | Наличие дисплея | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Тип дисплея | LCD высококонтрастный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Питание | От сети; От батареи |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ
|  |  | Интерфейс | RS-232C |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ