Описание объекта закупки

№ п/п; Наименование объекта закупки; ОКПД2; Ед. изм.; Количество; Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики; Инструкция по заполнению характеристик в заявке. 1; Олигонуклеотиды синтетические; 20.14.52.120; штука; 16; Форма; раствор; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Синтетические олигонуклеотиды длиной до 35 оснований; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Степень чистоты; не менее 85; %; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Контроль качества:; масс-спектрометрия, спектрофотомерия; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Паспорт с концентрацией и количеством олигонуклеотида; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество в заказе; 2; о.е.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 2; Зонды FAM-BHQ1; 20.14.52.120; штука; 3; Форма; раствор; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Зонды для ПЦР-РВ, флуоресцентный краситель FAM, гаситель флуоресценции ВНQ1; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Степень чистоты; не менее 85; %; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Контроль качества:; масс-спектрометрия, спектрофотомерия; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Паспорт с концентрацией и количеством олигонуклеотида; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество в заказе; 2; о.е.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Зонды FAM-BHQ1 с особенностями; 20.14.52.120; штука; 1; Форма; раствор; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Зонды для ПЦР-РВ, флуоресцентный краситель FAM, гаситель флуоресценции ВНQ1; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Содержание гуанина (G) составляет 50% и более; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Степень чистоты; не менее 85; %; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Контроль качества:; масс-спектрометрия, спектрофотомерия; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Паспорт с концентрацией и количеством олигонуклеотида; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество в заказе; 2; о.е.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Зонды ROX-BHQ2; 20.14.52.120; штука; 3; Форма; раствор; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Зонды для ПЦР-РВ, флуоресцентный краситель ROX, гаситель флуоресценции ВНQ2; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Степень чистоты; не менее 85; %; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Контроль качества:; масс-спектрометрия, спектрофотомерия; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Паспорт с концентрацией и количеством олигонуклеотида; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество в заказе; 2; о.е.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Зонды ROX-BHQ2 с особенностями; 20.14.52.120; штука; 1; Форма; раствор; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Зонды для ПЦР-РВ, флуоресцентный краситель ROX, гаситель флуоресценции ВНQ2; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Содержание гуанина (G) составляет 50% и более; соответствие; %; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Степень чистоты; не менее 85; %; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Контроль качества:; масс-спектрометрия, спектрофотомерия; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Паспорт с концентрацией и количеством олигонуклеотида; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество в заказе; 2; о.е.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Набор для выделения суммарной РНК на колонках из клеток и мягких тканей человека и животных, бактерий, дрожжей; 20.59.52.194; штука; 2; Назначение; для быстрого выделения и очистки РНК из бактерий, дрожжей, эукариотических клеток и тканей; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Процесс выделения РНК включает:; стадии лизиса образца, отделения РНК от геномной ДНК, последующей сорбции РНК на мембране колонки на основе диоксида кремния, обработки связанной РНК ДНКазой I для устранения остаточной геномной ДНК, а затем, после серии промывок, элюции РНК водой, свободной от нуклеаз; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Двухэтапная очистка (колоночный метод, применение ДНКазы I; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Полученная РНК высокой степени чистоты может быть использована в:; ОТ-ПЦР, ОТ-ПЦР-РВ или других реакций с участием ферментов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выделений; не менее 50; выделений; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 7; Готовая к использованию смесь для проведения реакции синтеза кДНК с последующей количественной и/или качественной ПЦР с возможностью детекции результатов в режиме реального времени (ОТ-ПЦР-РВ); 20.59.52.194; штука; 1; Для постановки реакции ОТ-ПЦР в реакционную смесь необходимо добавить только олигонуклеотиды, матрицу и воду; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Содержит все необходимые для проведения ОТ-ПЦР компоненты, включая обратную транскриптазу, ДНК-полимеразу, Mg2+, краситель и реакционный буфер; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Химически инактивированная ДНК-полимераза позволяет проводить подготовительные работы при комнатной температуре и обеспечивает высокоспецифичную амплификацию благодаря возможности проведения «горячего» старта; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ингибирование активности фермента снимается при его прогревании при 95 °C в течение 15 минут; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество реакций; не менее 1000; реакций; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 8; Набор реагентов для проведения синтеза первой цепи кДНК на матрице РНК; 20.59.52.194; штука; 2; Набор включает в себя:; ревертазу; праймер; воду для ПЦР и 2 вида 5-кратного реакционного буфера (включающего в себя дНТФ и ДТТ); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Область применения:; синтез кДНК; вставка меченых нуклеотидов в кДНК; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие в составе набора модифицированной обратной транскриптазы вируса мышиной лейкемии, которая по сравнению с обратной транскриптазой «дикого типа» обладает повышенной термостабильностью; наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Термическая инактивация фермента происходит при прогревании фермента до 85 °С в течение 20 минут; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество реакций; не менее 100; реакций; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 9; Готовая к использованию смесь для проведения реакции синтеза кДНК с последующей реакцией ПЦР; 20.59.52.194; штука; 1; Для постановки реакции ОТ-ПЦР в реакционную смесь необходимо добавить только олигонуклеотиды, матрицу и воду; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Содержит все необходимые для проведения ОТ-ПЦР компоненты, включая обратную транскриптазу, ДНК-полимеразу, дНТФ, Mg2+ и реакционный буфер; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Для постановки реакции ОТ-ПЦР в реакционную смесь необходимо добавить только олигонуклеотиды, матрицу и воду; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ингибирование активности фермента снимается при его прогревании при 95 °C в течение 15 минут; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество реакций; не менее 1000; реакций; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.