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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Объект закупки
	Оказание услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту объектов недвижимого имущества Санкт-Петербургского СУВУ
1. Контракт №108 от 24.08.2026 г. «Выполнение работ по текущему ремонту помещений УПМ Санкт – Петербургского СУВУ.
2. Контракт №112 от 28.08.2026 г. «Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала и вспомогательных помещений Санкт-Петербургского СУВУ.
3. Контракт №113 от 28.08.2026 г., «Выполнение работ по текущему ремонту помещений 5 этажа общежития Санкт-Петербургского СУВУ.
ОКПД2-71.12.20.190 - Услуги по руководству строительными проектами прочие

	2
	Краткие характеристики оказываемых услуг:

	2.1
	Общие сведения об Объектах
	1. Здание ОББ Санкт-Петербургского СУВУ, по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, ул. Загородная, д. 63, литера А.
2. Здание ОББ по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 63, литера А.
3. Здание общежития по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 63, литера Д.

	2.2
	Услуги по осуществлению строительного контроля
	Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по  следующим Контрактам:
1. Контракт №108 от 24.08 2026 г. «Выполнение работ по текущему ремонту помещений УПМ Санкт – Петербургского СУВУ». Цена Контракта составляет 1 650 000,00 рублей.
2. Контракт №112 от 28.08.2026 г. «Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала и вспомогательных помещений Санкт-Петербургского СУВУ. Цена Контракта составляет 4 200 000,00 рублей.
3. Контракт №113 от 28.08.2026 г. «Выполнение работ по текущему ремонту помещений 5 этажа общежития Санкт-Петербургского СУВУ.                           Цена Контракта составляет 11 346 567,42 рублей.

	2.3
	Отношение Объекта к памятникам истории и культуры Российской Федерации
	Нет

	3
	Общие требования к оказанию услуг, требования по объему и сроку, гарантий качества

	3.1
	Исполнитель, осуществляющий строительный контроль должен
	1. Принять от Заказчика техническую документацию.
2. Постоянно проверять ход и качество работ по текущему (капитальному) ремонту, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, сертификатов.
3. Осуществлять проверку состава и своевременности выполнения Подрядчиком входного контроля материалов, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов;
4. Знать сметную документацию, технические нормы, СНиПы, нормы СЭС, в отношении работ, следить за соблюдением требований, предъявляемых к производству, контролю качества и приемке результатов работ;
5. Учитывать в своей деятельности конкретные условия работ, объекта, влияющие на качество его ремонта;
6. Знать технико-экономические показатели объекта, предусмотренные гражданско-правовыми Контрактами (объем работ, сроки начала и работ, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний и сдачи объекта в эксплуатацию, поставки оборудования и др.);
7. Участвовать в производственных совещаниях и переговорах по вопросам работ на объекте, вносить предложения по выполнению планов работ;
8. Еженедельно участвовать в совещаниях в обязательном присутствии представителя Заказчика;
9. Обеспечить присутствие представителей Исполнителя на Объекте еженедельно;
10. Знать и проверять техническую документацию и внесенные в нее изменения и дополнения, обеспеченность работ объектов технической документацией, рабочей силой, материалами, транспортом, механизмами, оборудованием 
и т. п.;
11. Контролировать сроки выполнения Работ на Объекте в соответствии графиком выполнения работ;
12. Осуществлять контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования сметной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
13. Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за недопущением необоснованного увеличения сметной стоимости, своевременно выявлять дефекты и нарушения в производстве работ, информируя незамедлительно Заказчика и руководство подрядной организации с составлением соответствующего акта;
14. Осуществлять приёмку совместно с представителями Подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ с проведением фотофиксации. Не разрешать допуск к следующим работам до подписания актов освидетельствования скрытых работ. Допуск к началу следующих работ после принятия скрытых работ и работ ответственных конструкций оформлять в письменном виде;
15. Подписывать акты освидетельствования скрытых работ, акты ответственных конструкций, акты обнаружения дефектов и недоделок, своевременно уведомлять Заказчика о ходе приемки скрытых работ и работ ответственных конструкций;
16. Участвовать в проверках состояния и соответствия проектно-сметной документации, поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке, проводимых органами государственного надзора и иными организациями;
17. Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ сметной документации;
18. Производить приемку выполненных работ, завершаемых в соответствии с графиком выполнения работ, проверять их состав, объем и качество;
19. Вести учет выполненных и оплаченных работ по объекту;
20. Осуществлять проверку представленных к оплате Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на соответствие смете и фактически выполненным работам;
21. Подписывать проверенные акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а в случае выявления несоответствия смете и фактически выполненным работам выдавать Подрядчику письменный мотивированный отказ в подписании указанных документов, извещая об этом Заказчика.
22. Подготавливать материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику, осуществляющего работы на Объекте в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовым Контрактам;
23. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, общих и специальных журналов работ, в т.ч. Журнала производства работ и т.п.) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ;
24. Вести совместно с Подрядчиком общий журнал работ, своевременно вносить в него соответствующие записи;
25. Участвовать в проведении комиссиями Заказчика проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов работ, оборудования и механизмов при их приемке;
26. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и технического надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;
27. Немедленно информировать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объектах и объемах работ по ликвидации аварий;
28. Проверять наличие необходимых сертификатов, свидетельств о допуске у исполнителей работ и поставщиков материалов;
29. При обнаружении отступлений от технического задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, выдавать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика;
30. При сдаче выполненных на Объекте работ в соответствии с графиком выполнения работ, проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, проверять наличие надлежаще оформленной технической документации, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни и описи к актам приемки, а также готовность сооружения под монтаж технологического оборудования;
31. Контролировать передачу Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе работ.
32. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Исполнителя.
33. Контролировать соблюдение Подрядчиками требований по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

	3.2.
	Порядок оказания услуг
	Заказчик:
-передает Исполнителю разработанную документацию в течение 2 (двух) рабочих дней, начиная со дня следующего за днем подписания Контракта;
-обеспечивает доступ специалистов Исполнителя на территорию Объекта;
-запрашивает у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг;
- предоставляет запрашиваемую Исполнителем документацию, необходимую для исполнения условий Контракта;
-проверяет и контролирует ход и сроки оказания услуг (не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя), указывает на недостатки, вносит замечания, делает предложения и дает обязательные для
выполнения Исполнителем указания об объеме и ходе оказания услуг, требует своевременного устранения выявленных при проверке оказания услуг недостатков, устанавливает срок их устранения;
-подписывает проверенные и подписанные Исполнителем акты выполненных работ по форме КС-2 и либо представляет мотивированный отказ от подписи;
- подписывает акт сдачи-приемки оказанных Услуг после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком;
-вправе требовать уплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в размере, предусмотренном действующим законодательством и Контрактом, в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту;
Исполнитель: 
-до начала оказания услуг обязан представить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг в течение 3 (трёх) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем заключения Контракта;
- совместно с Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня утверждения графика выполнения работ, оформляют необходимые документы для выполнения работ;
- проверяет разработанный Подрядчиком Проект графика выполнения работ на соответствие строительным нормам, согласовывает его или выдает мотивированный отказ от согласования;
-контролирует сроки выполнения работ в соответствии с согласованным графиком выполнения работ;
-ежемесячно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ, включая (при необходимости) свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком;
-контролирует устранение выявленных недостатков, составляет акты об их устранении;
-обеспечивает постоянное присутствие представителя Исполнителя во время проведения работ;
-получает имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для оказания услуг, а также разъяснения; 
-осуществляет контроль качества используемых Подрядчиком материалов, оборудования, проверяет наличие необходимых сертификатов на материалы, ведение журнала входного контроля;
-устанавливает порядок ведения исполнительной документации, не предусмотренной нормативными документами, и доводит его до сведения Подрядчика;
-обеспечивает и контролирует ведение и хранение исполнительной документации;
-производит освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций;
-дает предписания о прекращении или временной приостановке работ, предварительно согласовав данное решение с Заказчиком;
-участвует в проверках качества выполняемых Подрядчиком работ, проводимых органами государственного надзора, а также Заказчиком;
-принимает от Подрядчика выполненные работы в соответствии с графиком выполнения работ и с условиями Контракта.
-в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) согласовывает и проверяет соответствие требованиям законодательства Российской Федерации привлекаемых сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ. Проверяет наличие необходимых допусков, разрешений, сертификатов у привлеченных субподрядчиков; 
-совместно с Заказчиком принимает решение о временном прекращении производства работ;
-осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов;
-после приемки работ осуществляет проверку представленной Подрядчиком отчетной документации в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты её получения и направляет её Заказчику, в том числе:
1. Подрядчик предоставляет Заказчику для сдачи-приемки работ следующие документы:
- Акт сдачи-приёмки выполненных работ на бумажном носителе в 2 экз.;
 - Счет на оплату на бумажном носителе в 1 экз.;
- Счет-фактура (при необходимости) на бумажном носителе в 1 экз.

	3.3
	Срок гарантийных обязательств
	Гарантийный срок на предоставляемые по настоящему Контракту услуги составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
Предметом гарантийных обязательств Исполнителя являются:
-результаты выполненных Подрядчиком работ;
-качество материалов, оборудования и конструкций, используемых Подрядчиком при производстве работ.

	3.4
	Срок оказания услуг
	Исполнитель производит оказание услуг в соответствии с графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком и подписанный Заказчиком, в срок до 31.12.2026 года. 
Контракт действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

	3.5
	Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг
	Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с разработанной документацией, требованиями технических регламентов, условиями Контракта, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными и правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации и города Санкт-Петербурга.


	3.6
	Требования соответствия нормативным документам
	Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими качество работ, применяемых материалов, устанавливаемого оборудования, правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и города Санкт-Петербурга.
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями)





Составил_______________________
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2
