Техническое задание по поверке  средств измерений (метрологических услуг), состоящих на балансе Управления на основании  Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

| Поверка средств измерений |  |
| --- | --- |
| Наименование средств измерений | Пирометр инфракрасный |
| Модификация средства измерения | RGK PL-12 |
| Количество | 3 шт. |
| Регистрационный номер в государственном реестре средств измерений ФГИС «Аршин» | 60996-15 |
| Заводские (серийные) номера | 23050039, 23050002, 23050057 |

Требования к Исполнителю:

- Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений на право выполнения работ по поверке СИ, выданный Федеральной службой по аккредитации.

- Поверяемые средства измерений должны входить в область аккредитации Исполнителя.

- Персонал, назначенный для проведения работ по поверке должен иметь соответствующую квалификацию для надлежащего выполнения возложенной на него задачи.

- Исполнитель обязан осуществлять работы в соответствии с ФЗ-102 от 26.06.2008г. «Об обеспечении единства измерений».

- В цену Договора должны быть включены все расходы на поверку СИ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая оформления свидетельств о поверке к свидетельствам и иные затраты Исполнителя на проведение работ.

- На поверенные СИ Исполнитель предоставляет свидетельства о поверке и/или наносит знаки поверки (по согласованию с Заказчиком).

- При отрицательном результате поверки Исполнитель выдает Заказчику извещения о непригодности к применению средства измерений.

- Исполнитель после приема средств измерений несет полную ответственность за сохранность полученных средств измерений.

- Срок оказания услуг – 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения СИ Исполнителем.