Технические требования

для закупки пикфлоуметра

1.	Общая информация об объектах закупки.

1.1	Предметы закупки: пикфлуориметр

1.2	Наименование: пикфлуориметр (медицинское оборудование, далее – Товар). Поставщик обязан передать вместе с Товаром Заказчику следующий комплект отчетных документов на русском языке:

•           Регистрационное удостоверение (при наличии);

•	При наличии: Декларация о соответствии (номер, срок действия);

•	Инструкция по эксплуатации на русском языке;

•          Гарантийный срок на поставляемый Товар от Поставщика должен быть не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию. Все затраты по ремонту или замене Товара (оборудования) в гарантийной срок возлагаются на Поставщика.

1.3	Место и срок поставки Товара:

115522, г. Москва, Каширское шоссе, д.34, склад

Срок поставки Товара: 60 календарных дней

1.4	В поставку Товара входит: поставка, перемещение до склада, передача технической, эксплуатационной документации.

1.5       Требования к качественным и иным характеристикам товара:

|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единицы измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пикфлоуметр предназначен для оценки дыхания и определения пиковой скорости выдоха с отображением результатов на разноцветной шкале. | Соответствие |  |
|  | Подходит для взрослых и детей: диапазон измерений | 50-800 | л/мин |
|  | Вес | Не более 80 | грамм |
|  | Цена деления | 10 | л/мин |