              Приложение № 1
                                                                                                                         к закупке на ЕАТ
Ведомость объемов работ и основных материалов 

на выполнение  работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов ТМ-250 кВа, ТМ-400 кВа, ТМГ- 63/10-0,4 на объектах ФКУ ДПО МУЦ УФСИН  России по Республике Башкортостан, расположенных по адресу г. Мелеуз,                        ул. Правды, д. 26 Мелеузовский район, с/с Зирганский, д. Терекля                              (полигон-стрельбище)
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	Раздел 1.   Электроизмерительные и испытательные работы

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	9

	2
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	измерение
	5

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100

измерений
	0,17

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт.
	5

	5
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	испытание
	9

	6
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	измерение
	9

	7
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ
	измерение
	9

	8
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте
	точка
	6

	9
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных
	шт.
	6

	10
	Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника
	измерение
	8

	11
	Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
	испытание
	8

	12
	Заливка: трансформаторов
	т
	0,014

	13
	Испытание трансформаторного масла: на пробой
	испытание
	1

	14
	Ремонт силового предохранительного шкафа
	100 шт.
	0,01
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