1. Литий-ионный аккумулятор питания
Размеры: Длина 135 мм, Ширина 90 мм, Высота 60 мм
Степень защиты IP56
Сборка 10S2P
Напряжение 36 В, 7.0 Aч
Мощность 158 Вт
[bookmark: _GoBack]Защита: блокировка от перезаряда, блокировка от перегрузки по току.
