## Лист1
Трубка трахеостомическая стандартная | 22.21.29.120-00000090 | шт. | 1 | Назначение | для введения в искусственное отверстие в трахее (дыхательном горле) в процессе трахеостомии с целью обеспечения доступа к дыхательным путям пациента | -
|  |  |  | Многоразовая стерилизуемая | соответствие
|  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 8,0
|  |  |  | Внутренняя канюля | наличие
|  |  |  | Манжета | наличие
|  |  |  | Материал изготовления композитные полимерные материалы на основе силикона, устойчивого к автоклавированию | соответствие | дополнительные требования и характеристики запрашиваются исходя из потребности заказчика в достаточной универсальности, надежности, безопасности и комфортности в использовании медицинскими работниками закупаемой продукции
|  |  |  | Количество циклов стерилизации, шт. | ≥ 5 ≤ 12 | характеристики товара прописаны для конкретизации закупаемого товара с целью удовлетворения обоснованных потребностей Заказчика, а именно для обеспечения оптимального и менее травматичного проведения медицинских манипуляций
|  |  |  | Армированная | соответствие
|  |  |  | Рентгеноконтрастная | соответствие
|  |  |  | Шейный фланец регулируемый | соответствие
|  |  |  | Максимальная регулирующаяся длина, см | ≤ 14,5
|  |  |  | Наружный диаметр трубки, мм | ≥ 11,0 ≤ 12,0
|  |  |  | Диаметр коннектора, см | ≥ 1,4 ≤ 1,6
|  |  |  | Линия раздува манжеты выходит выше фланца | соответствие
|  |  |  | Клапан раздува открывается шприцем | соответствие
|  |  |  | Кончик трубки профилирован, имеет скошенные края | соответствие
|  |  |  | Линия раздува с пилот баллоном с клапаном Люера выходит у основания коннектора | соответствие
|  |  |  | Обтуратор-направитель с атравматичным коническим дистальным концом | наличие
|  |  |  | Отверстие под проводник диаметром, мм | ≥ 1,2 и ≤ 1,4
|  |  |  | Тесьма для фиксации трубки к шее пациента | наличие
|  |  |  | Индикация на фланце: внутреннего диаметра трубки, наружного диаметра трубки, длины трубки, наименования изделия и производителя | наличие | позволяет решать вопросы при возникновении конфликтных ситуаций и при необходимости подачи рекламации на завод. Это дает возможность лечебному учреждению обезопасить себя от приобретения подделок, либо медицинского расходного материала низкого качества
|  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка типа "блистер" | наличие | для профилактики внутрибольничных инфекций