Сметный Калькулятор


Приложение №1к контракту
Техническое задание
ОКПД 2: 33.12.19.000
1. Общие сведения.
Предмет контракта: Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров бытовых.
Место оказания услуг: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Яруллина, д.1.
Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

	№
	Наименование
	Модель
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Техническое обслуживание кондиционера Venterra
	VSV-30HRN
	шт
	1

	2
	Техническое обслуживание кондиционера MDV
	MDSA-36HRN1
	шт
	1

	3
	Техническое обслуживание кондиционера Centek
	CТ-65F09
	шт
	1

	4
	Техническое обслуживание кондиционера Venterra
	VSV-30HRN
	шт
	1

	5
	Техническое обслуживание кондиционера Venterra
	VSV-30HRN
	шт
	1

	6
	Техническое обслуживание кондиционера Daikin
	FT25DVM
	шт
	1

	7
	Техническое обслуживание кондиционера Daikin
	FT25DVM
	шт
	1

	8
	Техническое обслуживание кондиционера Centek
	CТ-65F09
	шт
	1

	9
	Техническое обслуживание кондиционера MDV
	MDSA-36HRN
	шт
	1

	10
	Техническое обслуживание кондиционера MDV
	MDSA-36HRN
	шт
	1

	11
	Техническое обслуживание кондиционера Centek
	CТ-65Е24
	шт
	1


2. Условия оказания услуг в соответствии с контрактом, включая следующее:
Нести ответственность за неразглашение сотрудниками служебной информации, принадлежащей Заказчику.

Немедленно предупреждать Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика. Нести материальную ответственность за повреждение имущества заказчика по вине Исполнителя.

3. Общие требования к оказанию услуг в соответствии с контрактом, включая следующее:

Исполнитель должен обеспечивать оказание услуг необходимым количеством ремонтных материалов, оборудования, изделий, запасных частей, расходных материалов, а также других предметов, потребность в которых возникает в процессе эксплуатации. В случае, если запасные части и агрегаты систем кондиционирования, которые на момент оказания услуг вышли из строя (не по вине Исполнителя), такие запасные части и агрегаты систем кондиционирования приобретаются Заказчиком самостоятельно.
Исполнитель должен оказывать услуги собственными инструментами, оборудованием, приборами, инвентарем, мобильной связью, специальной одеждой и обувью.

Исполнитель должен строжайше соблюдать правила санитарно-гигиенических норм и других мер, обеспечивающих сохранность документов, мебели и электронного оборудования.

В случае возникновения неисправности оборудования, в период гарантийного срока, Исполнитель приступает к ремонтным работам или иным мероприятиям по их устранению согласно заявке Заказчика, поступившей в устной или письменной форме по электронной почте или по телефону, а также при обнаружении неисправности персоналом Исполнителя, не позднее 24 (двадцати четырех) часов.
В стоимость работ включаются все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Контракта, в соответствии с видами услуг, предусмотренными Техническим заданием, в том числе все взимаемые на территории Российской Федерации налоги, сборы и другие обязательные платежи Исполнителя.
Исполнитель дает гарантию на оказанные Услуги – 6 месяцев.
4. Порядок оказания услуг:

Техническое обслуживание осуществляется по согласованному Заказчиком графику. 

Услуги по техническому обслуживанию проводятся с 09.00 до 18.00 по рабочим дням. Услуги, связанные с работами, требующими остановки технологического оборудования должны согласовываться с Заказчиком, не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения работ. Неисправности оборудования, выявленные при оказании услуг по техническому обслуживанию, устраняются Исполнителем самостоятельно.
Для оказания Услуг по предмету закупки, Исполнителю необходимо использовать расходные материалы, которые должны соответствовать требованиям сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иных сведениях о товаре.  Количество всех расходных материалов должно быть достаточным для качественного оказания всех необходимых Услуг по техническому обслуживанию в полном объеме. 

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования включают в себя перечень работ согласно установленного регламента (п.7), а также мелкий ремонт оборудования.

5. Требование к качеству оказываемых услуг.


Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.


Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказанных услуг, несет все сопутствующие расходы, связанные с их выполнением.


Исполнитель обеспечивает при оказании услуг выполнение требований по технологии, качеству и экологической безопасности, установленных действующими законодательными, нормативными и методическими документами, а также требованиями настоящего технического задания изготовителя оборудования.


Исполнитель обеспечивает при оказании услуг уборку помещений от загрязнений, полученных после оказания услуг по сервисному обслуживанию оборудования, с соблюдением норм технической и пожарной безопасности и производственной санитарии.

6. Требования к безопасности оказания услуг в соответствии с государственным контрактом, включая следующее:

Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить выполнение своими работниками правил внутреннего трудового распорядка, установленными на объектах заказчика, выполнение правил, требований и мер техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, санитарных и гигиенических норм и соблюдение других мер, обеспечивающих сохранность документов, мебели и оборудования Заказчика.


Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, в результате некорректной работы оборудования (протечки дренажной системы, перегрев компьютерного оборудования и т.п.).


Исполнитель должен осуществлять контроль дисциплины труда своих работников в процессе оказания услуг. 

7. Регламент работ технического обслуживания
	№ п/п
	Наименование
	Периодичность

	1
	Внешний осмотр оборудования на предмет механических и электрических повреждений
	разовое

	2
	Диагностика работоспособности оборудования
	разовое

	3
	Очистка оборудования от грязи и пыли
	разовое

	4
	Проверка состояния  воздушных фильтров
	разовое

	5
	Проверка давления всоса в момент вкл./выкл. компрессора
	разовое

	6
	Проверка давления нагнетания компрессора
	разовое

	7
	Проверка температуры компрессора и электродвигателя вентилятора
	разовое

	8
	Контрольный замер тока потребления двигателей компрессора и вентилятора
	разовое

	9
	Проверка герметичности фреонового контура, устранение утечки хладогента и дозаправка (до 500гр.) в случае необходимости 
	разовое

	10
	Очищение конденсатора от грязи и пыли
	разовое

	11
	Ревизия конденсатора
	разовое

	12
	Протяжка винтов крепления электрооборудования
	разовое

	13
	Профилактические работы по магнитным пускателям
	разовое

	14
	Ревизия подшипников двигателя вентилятора
	разовое

	15
	Очистка дренажной системы
	разовое

	16
	Проверка состояний крепежных материалов и кронштейнов
	разовое

	17
	Рекомендации заказчику по эксплуатации оборудования
	разовое

	18
	Заполнение формуляра и подписание акта профилактического обслуживания
	разовое


8. Порядок приемки оказанных услуг.

1. По факту приемки оказанных услуг по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель подписывают акт оказанных услуг, подтверждающий факт выполнения обязательств, а также акт по форме 0510452, подписанный со своей стороны.

2. Приемка услуг на соответствие его объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится представителями Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг, подписанного со стороны исполнителя. В случае принятия решения о проведении независимой экспертизы, приемка услуг продлевается на время проведения независимой экспертизы.

3. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений, направляет Исполнителю уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту. Уведомление составляется Заказчиком в письменной форме, содержит все замечания и перечень необходимых доработок, сроков их выполнения, и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте, нарочным либо иным другим доступным способом. Доработки выполняются без дополнительной оплаты.

4. Исполнитель в установленный в уведомлении срок, обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить  требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков, если такие действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5. В случае, если Исполнитель не согласен с доводами, изложенными в уведомлении Заказчика, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал такого заключения. 

Ответственность:

1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается:

1.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

1.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

1.1.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

1.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

1.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

1.5.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

1.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

1.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

1.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны.

1.9. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан.
2




