## Ремонт санузла - ЛСР по Методик
Приложение № 3
к Контракту №______________________________________
от "_______________"______________________2026 г.
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область 3кв. 2025г. | [10 empty] | Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область 3кв. 2025г. | [8 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область 3кв. 2025г.
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 63. Самарская область | [10 empty] | 63. Самарская область | [10 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 63. Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Самарская область | [10 empty] | Самарская область | [12 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Самарская область
Самарская область, г.Самара, ул.Галактионовская, д.193
(наименование стройки)
Административное здание Главного упрвления МЧС России по Самарской области
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Текущий ремонт санузла | [30 empty] | Ремонт санузла
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость | [30 empty] | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 3кв. 2025г.
Сметная стоимость |  |  | 207.7 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 113.93 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 25.29 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 7.96 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.17 | тыс.руб.
| оборудования |  | 48.36 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 69.38 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.41 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [32 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНр63-03-004-01 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3406; 6: 1; 7: 0.3406 | [19 empty] | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4898; 12: 850.78 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.31; 7: 2.4898; 10: 341.71; 12: 850.78 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.94 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06812; 12: 22.99 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.06812 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 3.94 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06812; 10: 337.46; 12: 22.99 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 877.71 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 873.77 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 786.39 | [24 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 393.2 | [24 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6040.22; 12: 2057.3 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр67-01-004-03 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [19 empty] | Демонтаж: светильников с лампами накаливания
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0632; 12: 19.54 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.32; 7: 0.0632; 10: 309.1; 12: 19.54 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.02 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0003; 12: 0.1 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.0003 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.02 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0003; 10: 337.46; 12: 0.1 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19.66 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19.64 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 17.87 | [24 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 9.43 | [24 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4696; 12: 46.96 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр65-01-003-07 | Снятие смесителя: без душевой сетки |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [19 empty] | Снятие смесителя: без душевой сетки
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3671; 12: 123.88 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.71; 7: 0.3671; 10: 337.46; 12: 123.88 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.04 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0007; 12: 0.24 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 |  | 0.0007 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.04 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.0007; 10: 337.46; 12: 0.24 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  | 4: т; 5: 0.22; 7: 0.0022 | [26 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 124.16 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 124.12 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 107.98 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 54.61 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28675; 12: 286.75 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [39 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1021.53 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 994.2 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 4 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 23.33 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2391.01 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 994.2 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 4 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 23.33 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 912.24 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 457.24 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1017.53 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 912.24 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 457.24 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 2391.01 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2,920086 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,06912 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Ремонтные работы | [32 empty] | Раздел 2. Ремонтные работы
4 | ГЭСН15-01-063-02 Прим. | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3406; 6: 1; 7: 0.3406 | [19 empty] | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [43 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 46.3761; 12: 16833.6 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 118.4 | 1.15 | 46.3761 |  |  | 362.98 |  | 16833.6 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 292.94 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.27248; 12: 118.54 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.25 | 0.11495 |  |  | 1684.01 |  | 193.58 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.25 | 0.11495 |  |  | 510.44 |  | 58.68 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.37 | 1.25 | 0.15753 |  |  | 630.75 |  | 99.36 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.37 | 1.25 | 0.15753 |  |  | 380 |  | 59.86 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 23643.12 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 41.83; 7: 14.2473; 10: 7.24; 12: 103.15 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  |  |  | 100 шт | 7 |  | 2.3842 | 248.75 | 1.28 | 318.4 |  | 759.13 | [21 empty] | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм |  |  |  | 100 шт | 29 |  | 9.8774 | 33.36 | 1.28 | 42.7 |  | 421.76 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  | м | 205.7 |  | 70.0614 | 85.93 | 0.99 | 85.07 |  | 5960.12 | [21 empty] | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм |  |  |  | шт | 350 |  | 119.21 | 24.48 | 1.47 | 35.99 |  | 4290.37 | [21 empty] | Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм
| 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм |  |  |  | м | 42 |  | 14.3052 | 420.91 | 1.06 | 446.16 |  | 6382.41 | [21 empty] | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм |  |  |  | м | 12 |  | 4.0872 | 166.83 | 1.06 | 176.84 |  | 722.78 | [21 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм |  |  |  | м | 55 |  | 18.733 | 251.97 | 1.06 | 267.09 |  | 5003.4 | [21 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм
Н | 08.1.02.23 | Сайдинг металлический с полимерным покрытием |  |  |  | 4: м2; 5: 118; 7: 40.1908 | [26 empty] | Сайдинг металлический с полимерным покрытием
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 40888.2 | [23 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | ФСБЦ-11.3.03.04-0001 | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм |  |  |  | м2 | 118 |  | 40.1908 | 370.57 | 1.33 | 492.86 |  | 19808.44 | [21 empty] | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16952.14 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 15256.93 | [24 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 7060.57 | [24 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 243729.13; 12: 83014.14 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.228; 6: 1; 7: 0.228 | [19 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [43 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.7567; 12: 592.83 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 6.7 | 1.15 | 1.7567 |  |  | 337.46 |  | 592.83 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 59.66 | [20 empty] | М
| 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н |  |  |  | кг | 0.7347 |  | 0.16751 | 234.33 | 1.52 | 356.18 |  | 59.66 | [21 empty] | Клей, марка 88-Н
Н | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ |  |  |  | 4: п.м; 5: 100; 7: 22.8 | [26 empty] | Уголок ПВХ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 652.49 | [23 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | ФСБЦ-11.3.03.13-0045 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |  |  |  | 10 м | 10 |  | 2.28 | 192.82 | 1.33 | 256.45 |  | 584.71 | [21 empty] | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 592.83 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 6: 0.9; 7: 97.2; 12: 576.23 | [24 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 277.15 | [24 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9169.21; 12: 2090.58 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.077; 6: 1; 7: 0.077 | [19 empty] | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [43 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.79784; 12: 307.7 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 9.01 | 1.15 | 0.79784 |  |  | 385.67 |  | 307.7 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.85 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0033688; 12: 1.26 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.005 | 1.25 | 0.0004813 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.03 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.005 | 1.25 | 0.0004813 |  |  | 337.46 |  | 0.16 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.0028875 |  |  | 630.75 |  | 1.82 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.0028875 |  |  | 380 |  | 1.1 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 79.14 | [20 empty] | М
| 14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 |  |  |  | кг | 5.15 |  | 0.39655 | 113.39 | 1.76 | 199.57 |  | 79.14 | [21 empty] | Мастика клеящая каучуковая КН-2
Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 7.777 | [26 empty] | Плинтуса для полов пластиковые
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 389.95 | [23 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | ФСБЦ-11.3.03.06-0002 | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм |  |  |  | м | 101 |  | 7.777 | 29.45 | 1.33 | 39.17 |  | 304.63 | [21 empty] | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 308.96 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 6: 0.9; 7: 100.8; 12: 311.43 | [24 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 12: 170.7 | [24 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15281.95; 12: 1176.71 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (Потолок) |  |  |  | 4: м2; 5: 3.7; 6: 1; 7: 3.7 | [19 empty] | Очистка поверхности щетками (Потолок)
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [43 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.8295; 12: 1292.3 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.15 | 3.8295 |  |  | 337.46 |  | 1292.3 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1292.3 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1292.3 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 94; 6: 0.9; 7: 84.6; 12: 1093.29 | [24 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0.85; 7: 43.35; 12: 560.21 | [24 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 796.16; 12: 2945.8 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.037; 6: 1; 7: 0.037 | [19 empty] | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [43 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.0454; 12: 893.24 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 48.07 | 1.15 | 2.0454 |  |  | 436.71 |  | 893.24 | [21 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 15.02 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0087875; 12: 3.34 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 1.25 | 0.0087875 |  |  | 630.75 |  | 5.54 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1.25 | 0.0087875 |  |  | 380 |  | 3.34 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.18-021 | Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт |  |  |  | маш.-ч | 1.46 | 1.25 | 0.067525 |  |  | 140.38 |  | 9.48 | [21 empty] | Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт
| 4 | М |  |  |  | 12: 3.76 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 14.05; 7: 0.51985; 10: 7.24; 12: 3.76 | [21 empty] | Электроэнергия
П,Н | 01.6.04.05 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка |  |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка
П,Н | 01.6.04.05 | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка |  |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка
П,Н | 01.6.04.05 | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) |  |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)
П,Н | 01.7.15.07 | Дюбели распорные полиэтиленовые |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые
П,Н | 01.7.15.14-0185 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 915.36 | [23 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | ФСБЦ-01.6.04.05-0001 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка |  |  |  | м |  |  | 8.085 | 19.65 | 1.3 | 25.55 |  | 206.57 | [21 empty] | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка
8.2 | ФСБЦ-01.6.04.05-0011 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка |  |  |  | м |  |  | 8.47 | 15.41 | 1.21 | 18.65 |  | 157.97 | [21 empty] | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
8.3 | ФСБЦ-01.6.04.05-0021 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) |  |  |  | м2 |  |  | 2.997 | 165.63 | 1.21 | 200.41 |  | 600.63 | [21 empty] | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)
8.4 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт |  |  | 0.02 | 261.09 | 1.28 | 334.2 |  | 6.68 | [21 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
8.5 | ФСБЦ-01.7.15.14-0185 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  |  |  | т |  |  | 0.0033 | 104800.96 | 1.28 | 134145.23 |  | 442.68 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 896.58 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 806.92 | [24 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 373.43 | [24 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 94871.35; 12: 3510.24 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [19 empty] | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [43 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.84019; 12: 366.92 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 36.53 | 1.15 | 0.84019 |  |  | 436.71 |  | 366.92 | [21 empty] | Средний разряд работы 5,0
П,Н | 01.7.14.07-0061 | Пластикат листовой ПВХ вспененный, толщина 3-4 мм |  |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Пластикат листовой ПВХ вспененный, толщина 3-4 мм
П,Н | 14.1.02.04-0107 | Клей цианакрилатный |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Клей цианакрилатный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 366.92 | [23 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | ФСБЦ-01.7.14.07-0061 | Пластикат листовой ПВХ вспененный, толщина 3-4 мм |  |  |  | м2 |  |  | 0.01 | 441.88 | 1.42 | 627.47 |  | 6.27 | [21 empty] | Пластикат листовой ПВХ вспененный, толщина 3-4 мм
9.2 | ФСБЦ-14.1.02.04-0107 | Клей цианакрилатный |  |  |  | кг |  |  | 0.0008 | 30130.94 | 1.56 | 47004.27 |  | 37.6 | [21 empty] | Клей цианакрилатный
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 366.92 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 330.23 | [24 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 12: 152.82 | [24 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44692; 12: 893.84 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНр65-01-006-19 | Смена: раковин |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [19 empty] | Смена: раковин
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.913; 12: 686.25 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 191.3; 7: 1.913; 10: 358.73; 12: 686.25 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.82 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.014; 12: 5.02 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.7 |  | 0.007 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.4 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 0.007; 10: 337.46; 12: 2.36 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.7; 7: 0.007; 10: 630.75; 12: 4.42 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 0.007; 10: 380; 12: 2.66 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 309.81 | [20 empty] | М
| 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  |  | т | 0.006 |  | 6e-05 | 160056.6 | 1.39 | 222478.67 |  | 13.35 | [21 empty] | Каболка
| 01.7.15.07-0001 | Дюбели |  |  |  | т | 0.008 |  | 8e-05 | 163881.2 | 1.28 | 209767.94 |  | 16.78 | [21 empty] | Дюбели
| 01.7.15.14-0169 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.007 |  | 7e-05 | 104494.96 | 1.28 | 133753.55 |  | 9.36 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  |  | т | 0.0079 |  | 7.9e-05 | 30350.05 | 1.4 | 42490.07 |  | 3.36 | [21 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
| 24.3.05.01-0101 | Втулки полихлорвиниловые |  |  |  | 100 шт | 6 |  | 0.06 | 4278.16 | 1.04 | 4449.29 |  | 266.96 | [21 empty] | Втулки полихлорвиниловые
Н | 18.2.02.08 | Раковины |  |  |  | 4: компл; 5: 100; 7: 1 | [26 empty] | Раковины
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1005.9 | [23 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | ФСБЦ-18.2.02.08-0033 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм |  |  |  | шт | 100 |  | 1 | 6272.7 | 1.5 | 9409.05 |  | 9409.05 | [21 empty] | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 691.27 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 712.01 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 359.46 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1148642; 12: 11486.42 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН17-01-002-03 | Установка смесителей |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [19 empty] | Установка смесителей
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [43 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.805; 12: 305.9 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 7 | 1.15 | 0.805 |  |  | 380 |  | 305.9 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 8.53 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.052; 7: 0.0052; 10: 7.24; 12: 0.04 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.13 |  | 0.013 | 128.4 | 1.39 | 178.48 |  | 2.32 | [21 empty] | Очес льняной
| 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.02 |  | 0.002 | 174.13 | 1.28 | 222.89 |  | 0.45 | [21 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
| 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 1e-05 | 110308.96 | 1.28 | 141195.47 |  | 1.41 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.26 |  | 0.026 | 79.88 | 1.6 | 127.81 |  | 3.32 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 0.00013 |  | 1.3e-05 | 60697.21 | 1.26 | 76478.48 |  | 0.99 | [21 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
Н | 18.1.10.10 | Смесители |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 1 | [26 empty] | Смесители
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 314.43 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 305.9 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 333.13 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 187.21 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8347.7; 12: 834.77 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Ремонтные работы : | [39 empty] | Итоги по разделу 2 Ремонтные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 77390.78 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 21278.74 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 314.63 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 128.16 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 55669.25 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 105952.5 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 21278.74 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 314.63 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 128.16 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 55669.25 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 19420.17 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 9141.55 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 21406.9 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 19420.17 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 9141.55 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Ремонтные работы |  |  |  | 12: 105952.5 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Ремонтные работы
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 58,36374 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,2986363 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Электромонтажные работы | [32 empty] | Раздел 3. Электромонтажные работы
12 | ГЭСНм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [19 empty] | Светильник в подвесных потолках
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.944; 12: 369.42 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.4; 7: 0.944; 10: 391.34; 12: 369.42 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.63 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.004; 12: 1.78 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.002; 10: 1684.01; 12: 3.37 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.002; 10: 510.44; 12: 1.02 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.002; 10: 630.75; 12: 1.26 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.002; 10: 380; 12: 0.76 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 13.96 | [20 empty] | М
| 20.5.04.10-0012 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.0102 | 1044.81 | 1.31 | 1368.7 |  | 13.96 | [21 empty] | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 389.79 | [23 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 7.39 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 371.2 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 360.06 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 189.31 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 94655; 12: 946.55 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-03-602-05 | Электрообогревательные панели мощностью: 1 кВт |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [19 empty] | Электрообогревательные панели мощностью: 1 кВт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.454; 12: 509.22 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.54; 7: 1.454; 10: 350.22; 12: 509.22 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.15 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.005; 12: 1.9 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.005; 10: 630.75; 12: 3.15 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.005; 10: 380; 12: 1.9 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 5.57 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1; 7: 0.1; 10: 7.24; 12: 0.72 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.04 | 41.71 | 1.28 | 53.39 |  | 2.14 | [21 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0091 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.02 | 105.71 | 1.28 | 135.31 |  | 2.71 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.005; 7: 0.0005 | [26 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 519.84 | [23 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.18 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 511.12 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 495.79 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 260.67 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12864.8; 12: 1286.48 | [25 empty] | Всего по позиции
14 О | ФСБЦ-63.3.01.01-1031 | Конвектор электрический отопительный стальной с принудительной конвекцией, встраиваемый в конструкцию пола, ширина 180 мм, высота 110 мм, длина 1250 мм, мощность 700-750 Вт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 33315.19 | 1.37 | 45641.81 |  | 45641.81 | [19 empty] | Конвектор электрический отопительный стальной с принудительной конвекцией, встраиваемый в конструкцию пола, ширина 180 мм, высота 110 мм, длина 1250 мм, мощность 700-750 Вт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45641.81 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6944; 12: 257.96 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 0.6944; 10: 371.49; 12: 257.96 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 35.14 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.028; 12: 12.47 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.014; 10: 1684.01; 12: 23.58 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.014; 10: 510.44; 12: 7.15 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.4; 7: 0.168; 10: 3.11; 12: 0.52 | [21 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.4 |  | 0.168 | 8.84 | 1.49 | 13.17 |  | 2.21 | [21 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.014; 10: 630.75; 12: 8.83 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.014; 10: 380; 12: 5.32 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 53.33 | [20 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.00672 | 37.71 | 1.49 | 56.19 |  | 0.38 | [21 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.035 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 52.47 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 4.2e-06 | 82698.14 | 1.37 | 113296.45 |  | 0.48 | [21 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 358.9 | [23 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 5.16 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 270.43 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 262.32 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 137.92 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10918.57; 12: 764.3 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.007 | 1 | 0.007 | 71505.96 | 1.2 | 85807.15 |  | 600.65 | [19 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 600.65 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | [31 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.34; 12: 503.49 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 7: 1.34; 10: 375.74; 12: 503.49 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.72 | [20 empty] | ЭМ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.108; 7: 0.108; 10: 34.41; 12: 3.72 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 300.1 | [20 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.006 | 150.04 | 1.54 | 231.06 |  | 1.39 | [21 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.001 | 187.38 | 0.94 | 176.14 |  | 0.18 | [21 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 7.24; 12: 0.15 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1 |  | 1 | 5.87 | 0.94 | 5.52 |  | 5.52 | [21 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.99 | 154.07 |  | 10.78 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.049 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 9.94 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.28 | 53.39 |  | 0.75 | [21 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.001 | 395.65 | 1.48 | 585.56 |  | 0.59 | [21 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 105278.81 | 1.27 | 133704.09 |  | 133.7 | [21 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.036 |  | 0.036 | 79.88 | 1.6 | 127.81 |  | 4.6 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.006 | 157.44 | 1.26 | 198.37 |  | 1.19 | [21 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.39 | 1313.12 |  | 131.31 | [21 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 807.31 | [23 empty] | Итого прямые затраты
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.07 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 503.49 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 488.39 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 256.78 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1562.55; 12: 1562.55 | [25 empty] | Всего по позиции
18 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1348 | Выключатель автоматический 2P, 16 А, 10 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1035.8 | 1.22 | 1263.68 |  | 1263.68 | [19 empty] | Выключатель автоматический 2P, 16 А, 10 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1263.68 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-01-083-01 | Устройство сигнально-блокировочное (УЗО) | [31 empty] | Устройство сигнально-блокировочное (УЗО) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 782.8 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 380; 12: 782.8 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 179.48 | [20 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.11 |  | 0.11 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 22.32 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.13-0002 | Шплинты проволочные |  |  |  | кг | 0.4 |  | 0.4 | 118.72 | 1.28 | 151.96 |  | 60.78 | [21 empty] | Шплинты проволочные
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.002; 10: 48188.09; 12: 96.38 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 962.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 15.66 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 782.8 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 759.32 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 399.23 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2136.49; 12: 2136.49 | [25 empty] | Всего по позиции
20 О | ФСБЦ-62.1.05.03-1639 | Устройство защитного отключения 2P, 16 А, 100 мА |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1295.45 | 1.12 | 1450.9 |  | 1450.9 | [19 empty] | Устройство защитного отключения 2P, 16 А, 100 мА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1450.9 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН18-03-005-01 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [19 empty] | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [43 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.99601; 12: 357.3 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 86.61 | 1.15 | 0.99601 |  |  | 358.73 |  | 357.3 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.29 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00025; 12: 0.11 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.000125 |  |  | 1684.01 |  | 0.21 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.000125 |  |  | 510.44 |  | 0.06 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.000125 |  |  | 630.75 |  | 0.08 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.000125 |  |  | 380 |  | 0.05 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 5.79 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 7; 7: 0.07; 10: 7.24; 12: 0.51 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.003 | 911.59 | 1.93 | 1759.37 |  | 5.28 | [21 empty] | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
Н | 18.1.10.07 | Клапаны терморегуляторов |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [26 empty] | Клапаны терморегуляторов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 363.49 | [23 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | ФСБЦ-18.1.10.07-0014 | Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | шт | 100 |  | 1 | 3471.72 | 1.33 | 4617.39 |  | 4617.39 | [21 empty] | Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 357.41 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 389.22 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 218.73 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 558883; 12: 5588.83 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [19 empty] | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6088; 12: 238.25 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.88; 7: 0.6088; 10: 391.34; 12: 238.25 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.87 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0016; 12: 0.71 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0008; 10: 1684.01; 12: 1.35 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0008; 10: 510.44; 12: 0.41 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0008; 10: 630.75; 12: 0.5 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0008; 10: 380; 12: 0.3 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.97; 7: 0.0297; 10: 34.41; 12: 1.02 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 17.2 | [20 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.024 |  | 0.00024 | 155.63 | 0.99 | 154.07 |  | 0.04 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.73 |  | 0.0273 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 5.54 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.014 |  | 0.00014 | 70310.45 | 0.87 | 61170.09 |  | 8.56 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.0027 |  | 2.7e-05 | 82698.14 | 1.37 | 113296.45 |  | 3.06 | [21 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 259.03 | [23 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 4.77 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 238.96 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 231.79 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 121.87 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 61746; 12: 617.46 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-20.4.03.07-0021 | Розетки штепсельные с заземляющими контактами на один пост, номинальный ток 16 А, напряжение 220 В |  |  |  | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01 | 4657.02 | 0.94 | 4377.6 |  | 43.78 | [19 empty] | Розетки штепсельные с заземляющими контактами на один пост, номинальный ток 16 А, напряжение 220 В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 43.78 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы : | [39 empty] | Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 8975.69 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 3018.44 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 49.8 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 16.97 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 5890.48 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5588.83 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 357.3 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.29 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.11 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4623.18 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 389.22 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 218.73 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 7958.26 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2661.14 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 49.51 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 16.86 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1267.3 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2597.67 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1365.78 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 48356.39 | [28 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 48356.39 | [28 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 3035.41 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2986.89 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1584.51 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Электромонтажные работы |  |  |  | 12: 61903.48 | [29 empty] | Всего по разделу 3 Электромонтажные работы
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 8,097215 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,03885 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [45 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 87388 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 25291.38 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 368.43 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 168.46 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 61559.73 | [34 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 113932.34 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 22630.24 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 318.92 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 151.6 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 60292.43 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 20721.63 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 9817.52 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 7958.26 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2661.14 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 49.51 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 16.86 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1267.3 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2597.67 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1365.78 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 48356.39 | [34 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 48356.39 | [34 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 170246.99 | [35 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 25459.84 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 23319.3 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 11183.3 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 37454.34 | [34 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 207701.33 | [35 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 69,381041 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,4066063 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Инженер 2 категории отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры управления материально - технического обеспечения Главного управления МЧС России по Самарской области |  |  |  | 5: (Л.А. Сухова) | [37 empty] | Инженер 2 категории отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры управления материально - технического обеспечения Главного управления МЧС России по Самарской области Л.А. Сухова | (Л.А. Сухова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]