Описание объекта закупки

на поставку электротоваров

для ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Единица изме-рения | Кол-во | ОКПД 2 ГОСТ 14254-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 40А 30мА Номинальный ток 40А Количество полюсов 2 Номинальный ток утечки 0.03А Условный номинальный ток короткого замыкания 4,5 кА Тип тока утечки Переменный (А) Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 230 Способ монтажа DIN-рейка | шт. | 5 | 27.12.22.000 |
| 2. | Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Трехполюсные с тремя защищенными полюсами Номинальный ток 32А Номинальное напряжение 230-400В. Отключающая способность по EN 60898 (кА):6 Способ монтажа DIN-рейка | шт. | 1 | 27.12.22.000 |
| 3. | Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | Однополюсные Номинальный ток 25А Номинальное напряжение 230В. Отключающая способность по EN 60898 (кА):6 Способ монтажа DIN-рейка | шт. | 11 | 27.12.22.000 |

Требования к товару:

товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц, соответствовать действующим требованиям РФ для данного вида товара,  иметь срок гарантии не менее 100%, от установленного  производителем (изготовителем).

Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качество в течение транспортировки до Заказчика.

Срок поставки: не более 10 (десяти) рабочих  дней, с даты заключения государственного контракта.

Место поставки: г. Омск, ул. Масленникова, д. 43.

В стоимость Товара включены расходы, связанные с доставкой по адресу Заказчика, разгрузкой – погрузкой товара, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением государственного контракта.