ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Описание товара (работ, услуг), требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж Metalex AIR 2200x1400x600 5 полок SMAV201460 (или эквивалент) | шт. | 3 | Стеллаж Metalex AIR 2000x1400x600 5 полок SMAV201460, Материал сталь, нагрузка на стеллаж до 500 кг. Полки и стойки из стали толщиной 0.8 мм. Шаг регулирования высоты полки 25 мм. Соединения - болтовые. Окраска порошковой краской. Цвет тёмно-серый и зелёный |
| 2 | Вентилятор осевой 120х120 с подшипником Vapo(или эквивалент) | шт. | 12 | Вентилятор осевой 120х120 мм с подшипником Vapo, пластиковый корпус, 4,2 Вт, 220 В, Скорость вращения не менее 1530 об/мин, |
| 3 | Ящик пластиковый универсальный, 600х400х250 мм | шт. | 10 | Ящик пластиковый наружный, водонепроницаемый, без перфорации, размеры 600х400х250 мм |
| 4 | Контактор модульный IEK KM40-20M AC MKK11-40-20(или эквивалент) | шт. | 6 | Контактор модульный IEK KM40-20M AC MKK11-40-20, 220 В, 2 полюса, Номинальный ток 40 А |
| 5 | Программируемое модульное реле времени на DIN-рейку, IEK ТЭ-15 ИЭК MTA10-16, недельное, 220 В (или эквивалент) | шт. | 6 | Программируемое модульное реле времени, IEK ТЭ-15 ИЭК MTA10-16, недельное, 220 В, установка на стандартную DIN-рейку 35 мм |
| 6 | Щит распределительный навесной пластиковый IEK ЩРН-П-18(или эквивалент) | шт. | 3 | Щит распределительный 18-групповой, пластиковый, наружный IEK ЩРН-П-18, IP41, белый, ИЭК MKP12-N-18-40-10 |
| 7 | Терморегулятор цифровой для тёплого пола ТеплоСофт электронный E51.716 белый 51716(или эквивалент) | шт. | 3 | Терморегулятор цифровой для тёплого пола, ТеплоСофт электронный E51.716 белый 51716, Max нагрузка 3500 Вт |
| 8 | Автоматический выключатель IEK 10 А(или эквивалент) | шт. | 6 | Автоматический выключатель IEK, 10А, ВА47-29 1п, "С" 4.5кА MVA20-1-010-C, монтаж на DIN-рейку |
| 9 | Автоматический выключатель IEK 25 А(или эквивалент) | шт. | 3 | Автоматический выключатель IEK, 25А, ВА47-29 1п, "С", 4.5кА MVA20-1-025-C |

Поставляемые товары должны быть новыми.

Техническое задание:

- Место поставки: ФГБНУ ФНЦБЗР

- Срок поставки: 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

- Гарантии качества (срок и пр.) 12 месяцев.

- Условия доставки, оплата доставки: доставка, погрузка, разгрузка за счет поставщиком.

- Иные существенные условия при необходимости: Товар доставляется в заводской упаковке, которая должна обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность товара во время транспортировки и хранения. Стоимость упаковки (тары) включена в цену товара и возврату не подлежит.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации для данного вида товара.

Товар, а также упаковка (тара), маркировка не должны иметь никаких повреждений, влияющих на дальнейшее хранение и использование товара, а также не должны иметь следов его предшествующего использования.