| №№ | Наименование товара | Код КТРУ | Техническое задание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый Д-32 вн/вн | # 28.14.13.131-00000002 | Вид крана-Шаровый. Материал корпуса-Никелированная латунь. Наименование (состав) рабочей среды-Вода. Номинальное давление (PN): 25 бар (2,5 МПа). Номинальный диаметр (DN)- 32 мм.. Тип комбинированного присоединения-Тип проточной части корпуса крана-Полнопроходной. Тип управления-Привод ручной (рукоятка). Форма корпуса-Прямой. | 2шт |
| 2 | Сгон прямой(американка) | 28.14.10.000-00000001 | Материал никелированная латунь Общая длина 67 мм Накидная гайка (Американка) да Тип фитинга сгон прямой Тип резьбы 1 1/4F-1 1/4M Размеры резьб 1 1/4-1 1/4 дюйм | 1шт |
| 3 | Цанговое соединение | 28.14.10.000-00000001 | Материал никелированная латунь Диаметр трубы 32 мм Тип резьбы нет Тип фитинга муфта соединительная | 2шт |

Техническое задание