Приложение № 1
                                                                                                                                                                                             к Электронной версии контракта                                                                               
                                                                                                                                                         
 №  __________________  от  __  июля   2026 г.

ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000



Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.
Предмет контракта: Поставка вихревой воздуходувки.           
Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г. 
             Срок поставки:  Период поставки с момента подписания контракта по 20.12.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское). Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.
Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	наименование
	функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов используемых при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	Вихревая воздуходувка


	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
[bookmark: _GoBack]- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Вихревая воздуходувка ERSTVAK EVL 250/37 или эквивалент*

	Производительность
	900 м3/ч

	Избыточное давление
	37 кПа/ 370 мбар

	Уровень вакуума
	-28кПа/-280 мбар

	Уровень шума
	74 дб

	Мощность 
	11 кВт

	Габариты
	694х500х550 мм

	Питание
	345-415/600-720Y В

	Диаметр патрубков
	G2 ½  (65 мм)

	Сеть
	3-х фазная

	Количество ступеней
	2

	Степень защиты двигателя
	IP55

	Гарантия производителя
	Не менее 1 года

	Монтаж
	Горизонтальный и вертикальный


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	1





*Установка данного оборудования обусловлена необходимостью замены вышедшего из строя старого оборудования и рекомендовано заводом изготовителем.


ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.
