«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник НКРГСС – филиала ФБУ «Администрация «Камводпуть»

_____________________Р.В. Левашов

«___» _______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку перчаток  трикотажных для нужд Нижне-Камского района гидротехнических сооружений и судоходства - филиала Федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей»

- Объект закупки

Поставка  перчаток  трикотажных (далее – Товар).

- Цель закупки

Поддержание работоспособности гидротехнических сооружений.

- Место поставки Товара

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица Шлюзовая 1.

- Срок поставки Товара

Товар должен быть поставлен с момента заключения договора в течение 30 календарных дней. Допускается досрочное исполнение договора.

- Наименование Товара и требования к качественным, количественным и функциональным характеристикам Товара

Таблица №1

| 1. | Перчатки х/б трикотажные. ОКПД 2: 14.12.30.150 - Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные. | 400 пар | 1.1. | Материал |  | Хлопок, ПВХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2. | Рисунок,класс вязки |  | Точка,10 |  |
|  |  |  | 1.3. | Количество нитей | шт. | 5 |  |
|  |  |  | 1.4. | Способ фиксации |  | На резинке. |  |

- Требование к поставке Товара

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, официально поставляемым на территорию Российской Федерации, (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не восстановленный, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, не иметь повреждений. Год выпуска вышеуказанного Товара не ранее 2025 года.

Поставляемый Товар должен сопровождаться сертификатами качества или иными документами, подтверждающими соответствие поставляемых товаров установленным стандартам.

Доставка, погрузка, разгрузка до места поставки Товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

- Требование к безопасности Товара

Совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств товара должны обеспечивать активную и пассивную безопасность. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья работников, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу.

- Требование к гарантийному сроку Товара

Объем гарантий на поставляемый Товар не должен быть меньше объема гарантий для данного вида товаров, установленных заводом-изготовителем в течение всего гарантийного срока, установленного на него, но не менее 6 (шести) месяцев.

Гарантийные обязательства должны быть подтверждены гарантийным талоном или иным документом, подтверждающим гарантию и содержащим гарантийные обязательства. Документы, подтверждающие гарантию, должны быть заверены печатью поставщика, и переданы Заказчику при приемке товара.

10. Требования к гарантийному обслуживанию Товара.

В случае обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством электронной почты или факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

В случае замены или ремонта Товара, Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком Товара, но не менее 6 (шести) месяцев

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Инженер по комплектации оборудования						А.А. Попов

Тел.:8(8552)71-52-90

8(8552) 79-11-95   snab@nkrgss.ru