ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту медицинских изделий

ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск)

| № п/п | Наименование услуг (работ) (код позиции КТРУ (при наличии)) | Характеристика услуг (работ) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по ремонту Граспера (кусачек) (TFG 322522U) для выкусывания мягкого тканевого материала, входящего в состав «Комплекта инструментов для врача-нейрохирурга при проведении эндоскопических спинальных операций» (заводской № Т1Т502550-1, инвентарный № 441433112310003) производства Joimax GmbH (Германия); тип браншей - Grasper, выкусывающая бранша направлена вверх, ширина рабочей части – 3,0 мм, длина бранши – 4,0 мм, рабочая длина инструмента – 320 мм, (код позиции КТРУ: 33.19.10.000-00000001 «Услуги по ремонту прочего оборудования» – 1 шт.) | Услуги по ремонту Граспера (кусачек) (REF: TFG 322522U) для выкусывания мягкого тканевого материала, входящего в состав «Комплекта инструментов для врача-нейрохирурга при проведении эндоскопических спинальных операций» (заводской № Т1Т502550-1, инвентарный № 441433112310003) производства Joimax GmbH (Германия); тип браншей – Grasper, выкусывающая бранша направлена вверх, ширина рабочей части – 3,0 мм, длина бранши – 4,0 мм, рабочая длина инструмента – 320 мм, (код позиции КТРУ: 33.19.10.000-00000001 «Услуги по ремонту прочего оборудования» – 1 шт.). Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг): 1) разборка инструмента; 2) замена шахты с использованием оригинальной шахты производства Joimax GmbH (Германия); 3) пайка в местах соединения; 4) проверка работоспособности. Условия выполнения работ (оказания услуг), требования к результатам: Работы выполняются (услуги оказываются) Исполнителем лично, работы выполняются (услуги оказываются) иждивением Исполнителя, т.е. из его материалов, его силами и средствами (механизмы, запасные части, инструменты, технические средства и т.п. предоставляются Исполнителем). Материалы и запасные части, используемые Исполнителем при выполнении работ (оказании услуг), должны быть новыми, ранее не использованными, сопровождаться необходимыми подтверждающими их качество документами, определенными нормативными правовыми актами Российской Федерации для конкретного вида товаров, передаваемыми Исполнителем Заказчику по окончании выполнения работ. Исполнитель должен иметь все необходимое для производства работ технологическое оборудование, оснастку и инвентарь. Доставку оборудования, материалов, запасных частей, необходимых для выполнения работ (оказания услуг), обеспечение их сохранности до окончания выполнения работ (оказания услуг) осуществляет своими силами и средствами Исполнитель. Выполнение работ (оказание услуг) осуществляется в строгом соответствии с Техническим заданием заказчика, условиями контракта, требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации, технической и эксплуатационной документации медицинского изделия. По завершении Исполнитель извещает Заказчика о выполнении работ (окончании оказания услуг). Документ о приемке, фиксирующий окончание выполнения работ (оказания услуг), подписывается Заказчиком только после выполнения всех заявляемых работ (оказания всех предусмотренных услуг), устранения недостатков (дефектов, недоделок). При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ (оказанных услуг) недостатков составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки за ненадлежащее выполнение работ (оказание услуг), предусмотренной контрактом. Требования к сроку и объему предоставления гарантии на выполненные работы (оказанные услуги): Исполнитель гарантирует качество работ (услуг) на протяжении всего гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них. В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приемке выполненных работ), Исполнитель гарантирует устранение указанных недостатков (вплоть до переделки работ на новые) в соответствии с требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации, технической и эксплуатационной документации медицинского изделия, требованиями Заказчика. Гарантия качества результата выполненных работ составляет 3 (три) месяца с момента подписания Заказчиком документа о приемке, гарантия качества на все элементы (узлы, запасные части, материалы), использованные Исполнителем для выполнения работ составляет 3 (три) месяца с момента подписания сторонами документа о приемке. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранить обнаруженные неисправности и недостатки, возникшие по его вине, своими силами, средствами и за свой счет в срок, оговариваемый с Заказчиком, но не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента направления Исполнителю Заказчиком уведомления о выявленных неисправностях или недостатках. Гарантийный срок продлевается на период устранения Исполнителем выявленных неисправностей и недостатков со дня устранения дефектов, о чем составляется акт между Заказчиком и Исполнителем. | шт. | 1 |