
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ
1. Общие требования к условиям закупки: поставляемый товар должен соответствовать техническим требованиям настоящей части. В этих случаях продукция считается соответствующей требованиям:
1.1. Товар, поставка которого предусмотрена требованиям настоящей технической части, должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
1.2. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не подвергнутый восстановлению, в том числе в качестве выставочного образца и свободным от прав третьих лиц.
1.3. Поставляемый товар должен быть упакован в заводских условиях. Упаковка каждой единицы товара должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями производителя и соответствовать требованиям ГОСТ. Упаковка товара должна иметь информацию об изделии, фирме изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), номер и серию партии, дату изготовления и срок годности. Информация о продукции, содержащаяся на упаковке должна быть на русском языке, либо содержать перевод на русский язык. Если это предусмотрено нормативами и стандартами, принятыми для соответствующего вида продукции на территории Российской Федерации, упаковка такой продукции должна содержать инструкцию по эксплуатации (применению, использованию) на русском языке. Товар должен поставляться в не нарушенной (не поврежденной) упаковке изготовителя.
1.4. Товар должен соответствовать современным нормам качества и функциональности, применимым в современной российской и европейской медицине и соответствовать стандартам и нормам, установленным для соответствующей продукции на территории Российской Федерации. Участник обязан гарантировать качество и годность продукции к эксплуатации, при использовании, в целях, для которых предназначен данный товар. Сроки гарантии каждого вида товара должны соответствовать, указанным в настоящем техническом задании.
1.5. Товар должен соответствовать его функциональному назначению, должен быть серийного выпуска. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех составных частей оборудования не должны превышать действующих норм для сотрудников, работающих с данным видом товара.
1.6. Товар должен быть безопасными для окружающей среды и человека. Гигиенические характеристики товара могут быть подтверждено по желанию Участника при поставке товара копиями документов: сертификатами качества товара, декларациями соответствия, отказными письмами или иными документами на усмотрение участника (документы не являются обязательными).
1.7. Соответствие товара указанным требованиям должно быть подтверждено при поставке товара предоставленными заказчику сертификатами качества и/или декларацией соответствия, заверенными печатью поставщика на каждую партию каждого вида поставленного товара в момент осуществления поставки, если на товар предусмотрена система добровольной сертификации на основании декларации соответствия, то товар должен иметь отказное письмо и Поставщик должен декларировать безопасность и соответствие продукции.
1.8. Требования и условия поставки продукции, а также иные требования к выполнению настоящего заказа изложены в настоящей технической части, которая является неотъемлемой частью данной закупки. Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, требования к безопасности товаров и их количество предусмотрены настоящей технической частью.
 Поставщик должен поставить товар в соответствии с положениями настоящей технической частью. Частичная поставка не допускается.

Срок поставки: с даты заключения контракта в течение 10 дней.

Количество к поставке:
	№ п.п.
	Наименование товара
	единица измерения
	Кол-во
	Код по ОКПД2
	Код позиции КТРУ 

	1. 
	Комплект фантомных зубов для модели челюсти учебной с зубами Арма Дентал AD-J 01
	Упаковка
	25
	32.99.53.121
	-



Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые  не могут изменяться

[bookmark: _GoBack]1. Набор зубов для учебной модели челюсти для студентов из пластмассы AD-J 01   – 25 упаковок
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак, характеристики товара, параметры товара
	Требуемое значение,
величина параметра

	1. Общие сведения
	

	1.1.
	Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации  и/или этикеткой производителя
	не установлено, указывается поставщиком в заявке

	1.2.
	Страна происхождения
	не установлена, указывается поставщиком в заявке

	1.3.
	Назначение: для установки в модель челюсти учебную с зубами Арма Дентал AD-J 01 для освоения и совершенствования навыков лечения клинических случаев
	Наличие

	2.Технические характеристики

	2.1
	Реалистичность размера, строения зубочелюстному аппарату  взрослого человека
	Наличие

	2.2
	Сменные зубы: тип крепления зубов к челюсти: винтовой
	Наличие

	2.3
	Сменные зубы:полимерный материал по твердости и термостойкости  идентичен эмали человека
	Наличие

	2.4
	Сменные зубы: передний верхний ряд зубов: Штука
	Не менее 6

	2.5
	Сменные зубы: передний нижний ряд зубов: Штука
	Не менее 6

	2.6
	Сменные зубы: жевательный верхний ряд зубов: Штука
	Не менее 10

	2.7
	Сменные зубы: жевательный нижний ряд зубов: Штука
	Не менее 10

	2.8
	Реалистичная анатомическая структура зубов:
	

	2.9
	Реалистичная анатомическая структура зубов: резцов
	Наличие

	2.10
	Реалистичная анатомическая структура зубов: клыков
	Наличие

	2.11
	Реалистичная анатомическая структура зубов: премоляров
	Наличие

	2.12
	Реалистичная анатомическая структура зубов: моляров
	Наличие

	2.13
	Отработка навыков: Гигиена полости рта и зубов
	Наличие

	2.14
	Отработка навыков: Препарирование зубов
	Наличие

	2.15
	Отработка навыков: Пломбирование зубов
	Наличие

	2.16
	Отработка навыков: Имитация удаления зубов
	Наличие

	2.17
	Совместимость с моделью челюсти учебной с зубами Арма Дентал AD-J 01
	Наличие

	2.18
	Комплект поставки: Передний верхний ряд зубов: Штука
	Не менее 6

	2.19
	Комплект поставки: Передний нижний ряд зубов: Штука
	Не менее 6

	2.20
	Комплект поставки: Жевательный верхний ряд зубов: Штука
	Не менее 10

	2.21
	Комплект поставки: Жевательный нижний ряд зубов: Штука
	Не менее 10

	2.22
	Комплект поставки: Винты для фиксации зубов: Штука
	Не менее 32



Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний
Безопасность Товара должна соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ, действующих на территории Российской Федерации.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка товара и тары (упаковки) товара, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска.
Прослеживание товара в системе «Честный знак»: Маркировка товара согласно действующему законодательству Российской Федерации.

	1.Требования к документам

	1.1.
	Паспорт и/или руководство и/или этикетка по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	1.2.
	Копия сертификата соответствия на Товар и/или копия Декларации о соответствии для Товара, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации
	Наличие

	2. Требования к упаковке и маркировке 

	2.1.
	Маркировка наименования изделия на упаковке
	Наличие



Требования к году (месяцу) изготовления товара
Остаточный срок годности – не менее 12 месяцев с даты поставки

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.



