ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставка горюче-смазочных материалов для обеспечения пожарной безопасности в лесах на подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье» особо охраняемых природных территориях в 2026 году

1.1. Настоящее техническое задание определяет марки, требуемое количество, период поставки горюче-смазочных материалов (далее – товар) ГСМ (АИ-92, ДТ) в 2026 году для нужд ФГБУ "Заповедное Подлеморье" (далее – Заказчик), а также условия поставки товара и требования к его качеству.

1.2. Срок поставки товара: С даты заключения по 31 октября 2026 г. включительно.

Дополнительные топливные карты предоставляются по письменному требованию Заказчика.

2. Потребность в товаре

| Наименование товара | Условие отпуска товара |
| --- | --- |
| Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу: ≥ 92 и <95; Экологический класс: не ниже К5 ГОСТ 32513-2013 | Топливные карты |
| Топливо дизельное экологического класса не ниже К5 Тип топлива: по сезону ГОСТ 32511-2013 | Топливные карты |

* - поставка дизельного топлива на АЗС осуществляется в зависимости от климатических и температурных условий (в соответствии с предельной температурой фильтруемости).

3. Условия поставки товара

3.1. Для бесперебойной и оперативной поставки товара для транспортных средств Заказчика Поставщик должен иметь разветвленную сеть автозаправочных станций (далее - АЗС), в том числе: Республика Бурятия.       3.2. Отпуск и учет товара на АЗС должны осуществляться с использованием магнитных или электронных пластиковых топливных карт (далее – топливные карты), предоставляемых Поставщиком Заказчику.

3.3. Вышеуказанные топливные карты передаются Заказчику Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Контракта.

3.4. Топливные карты предоставляются Поставщиком бесплатно. После окончания срока действия Контракта и исполнения всех обязательств по нему топливные карты возвращаются Поставщику. Карты, выданные, взамен утраченных, выдаются после оплаты Заказчиком стоимости утраченной карты.  Количество топливных карт не ограниченно и может меняться в зависимости от потребности Заказчика.

3.5. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием: ежедневно, в течение всего периода действия Контракта, круглосуточно, бесперебойно, с соблюдением санитарно-технических норм, правил техники безопасности и других требований нормативных актов Российской Федерации.

4. Требования к товару

4.1 Поставляемый товар по своим функциональным техническим характеристикам должен соответствовать ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», требованиям экологической безопасности и санитарным нормам, техническим описаниям и другой нормативно-технической документации, закрепляющей требования к качеству соответствующего вида продукции. Горюче-смазочные материалы должны удовлетворять требованиям, обеспечивающим экономичную и надежную работу двигателя: иметь хорошую испаряемость, позволяющую получать однородную топливовоздушную смесь оптимального состава при любых температурах. Иметь групповой углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый бездетонационный процесс сгорания на всех режимах работы двигателя. Не изменять своего состава и свойства при длительном хранении и не оказывать вредного влияния на детали топливной системы, резервуары, резинотехнические изделия.

4.2. Экологический класс товара должен соответствовать требованиям, установленным в решении Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (вместе с ТР ТС 013/2011 Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»).

4.3. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется, для двигателей внутреннего сгорания.

4.4. Качество и безопасность поставляемого товара должны быть обеспечены посредством выполнения требований нормативно-технической документации (ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004). Государственный стандарт Российской Федерации. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 31.01.2002 № 42-cт) (в ред. от 16.09.2011); «ГОСТ 32513-2013. Межгосударственный стандарт. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1864-cт)), а также регламентирующей условия производства, хранения и перевозки.

4.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ завода производителя и подтверждаться сертификатом качества.

4.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами и нормами безопасности, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с нормами действующего законодательства.