Приложение 1

к Договору № ____ от «___» __________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по оценке генетического профиля овец породы

лакон по генам PRL, LGB (BLG), LEP, GDF9 и BMPR1B

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект исследования | 100 голов овец породы лакон (Lacaune) |
| Состав выборки | 100 овцематок |
| Метод | ПЦР-ПДРФ (полиморфизм длины рестрикционных фрагментов после полимеразной цепной реакции) |
| Обязательная панель | 5 генетических систем: PRL, LGB (BLG), LEP, GDF9 и BMPR1В |
| Объем генотипирования | 100 животных × 5 генетических систем = 500 индивидуальных генотипических определений |
| Ключевое требование | Передача индивидуальных генотипов, исходных материалов электрофоретического анализа, отчета о качестве, полного описания примененных тест-систем и краткого технического отчета |
| Назначение результатов | Получение данных, пригодных для независимой проверки и последующей самостоятельной обработки |

1. Наименование услуги

Оказание услуг по анализу биологических образцов 100 голов овец породы лакон (100 овцематок) и оценке генетического профиля по генам PRL, LGB (BLG), LEP, GDF9 и BMPR1B и передачу Заказчику машиночитаемых таблиц, исходных материалов электрофоретического анализа и краткого технического отчета.

2. Основание и цель выполнения работ

Работы выполняются в рамках мероприятий по молекулярной характеристике племенного поголовья овец породы лакон.

Цель оказания услуг – получение достоверных индивидуальных генотипов 100 овцематок по 5 обязательным генетическим системам. Результаты должны быть пригодны для независимой проверки и последующей самостоятельной обработки.

3. Объект исследования

Объектом исследования являются биологические образцы от 100 овец породы лакон, в том числе: 100 овцематок;

Индивидуальные номера животных, пол, возраст, хозяйственная принадлежность, тип биологического материала и иные сведения указываются в сопроводительной ведомости. Установление или подтверждение породной принадлежности животных не входит в предмет настоящей услуги, если иное не предусмотрено отдельным соглашением.

4. Биологический материал и сопроводительная документация

Для анализа могут быть предоставлены кровь с антикоагулянтом и иные виды биологического материала. Конкретный вид материала, условия упаковки, хранения и передачи согласовываются с Исполнителем до направления образцов.

Каждый образец должен иметь уникальный код, соответствующий сопроводительной ведомости. Рекомендуемый состав ведомости приведен ниже.