Приложение 1 
к Договору № ____ от «___» __________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по оценке генетического профиля овец породы 
лакон по генам PRL, LGB (BLG), LEP, GDF9 и BMPR1B
	Параметр
	Значение

	Объект исследования
	100 голов овец породы лакон (Lacaune)

	Состав выборки
	100 овцематок

	Метод
	[bookmark: _GoBack]ПЦР-ПДРФ (полиморфизм длины рестрикционных фрагментов после полимеразной цепной реакции)

	Обязательная панель
	5 генетических систем: PRL, LGB (BLG), LEP, GDF9 и BMPR1В

	Объем генотипирования
	100 животных × 5 генетических систем = 500 индивидуальных генотипических определений

	Ключевое требование
	Передача индивидуальных генотипов, исходных материалов электрофоретического анализа, отчета о качестве, полного описания примененных тест-систем и краткого технического отчета

	Назначение результатов
	Получение данных, пригодных для независимой проверки и последующей самостоятельной обработки


1. Наименование услуги
Оказание услуг по анализу биологических образцов 100 голов овец породы лакон (100 овцематок) и оценке генетического профиля по генам PRL, LGB (BLG), LEP, GDF9 и BMPR1B и передачу Заказчику машиночитаемых таблиц, исходных материалов электрофоретического анализа и краткого технического отчета.
2. Основание и цель выполнения работ
Работы выполняются в рамках мероприятий по молекулярной характеристике племенного поголовья овец породы лакон. 
Цель оказания услуг – получение достоверных индивидуальных генотипов 100 овцематок по 5 обязательным генетическим системам. Результаты должны быть пригодны для независимой проверки и последующей самостоятельной обработки.
3. Объект исследования
Объектом исследования являются биологические образцы от 100 овец породы лакон, в том числе: 100 овцематок; 
Индивидуальные номера животных, пол, возраст, хозяйственная принадлежность, тип биологического материала и иные сведения указываются в сопроводительной ведомости. Установление или подтверждение породной принадлежности животных не входит в предмет настоящей услуги, если иное не предусмотрено отдельным соглашением.
4. Биологический материал и сопроводительная документация
Для анализа могут быть предоставлены кровь с антикоагулянтом и иные виды биологического материала. Конкретный вид материала, условия упаковки, хранения и передачи согласовываются с Исполнителем до направления образцов. 
Каждый образец должен иметь уникальный код, соответствующий сопроводительной ведомости. Рекомендуемый состав ведомости приведен ниже.
