ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтров для нужд бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России

| № п.п | Наименование | Единица Измерения | Количество | ОКПД2 | Технические и функциональные характеристики | Необходимая комплектация/ Прочие условия (руб) (сумма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ФПАТМ-25, фильтр предварительный для аналитических трековых мембран, размер отверстий 25 мкм, диаметр 142 мм | шт | 50 | 28.29.12.153 | Используются для отделения и удержания взвесей и крупных частиц с целью снижения нагрузки на мембранные фильтры и в качестве фильтров для очистки различных жидкостей от грубодисперсных загрязнений. Диаметр, мм: 142 Материал предфильтра - ткань из синтетических нитей Размер отверстий - 25 мкм Гарантийный срок хранения - 60 месяцев | 1.Паспорт 2.РУ (при наличии) 3.Инструкция Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении товаров. Поставляемый товар должен быть пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических и других повреждений. Изготовление не ранее июня 2026 года. АДРЕС ДОСТАВКИ 603074, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 а. ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России, бактериологическая лаборатория |

Зав. бактериологической лабораторией                         О. М. Кочу

06.08.2026