ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку электротоваров

ФКУ ИК – 6 УФСИН России по Брянской области.

| № п/п | Наименование товара | характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матрица светодиодная | Цвет линзы: желтый Род тока: Переменный ток (АС) Степень защиты: IP54 В комплекте с лампой: да Диаметр отверстия, мм: 16мм Исполнение линзы: высокая Исполнение линзы: Винтовое соединение Конструкция линзы: круг Номинальное рабочее напряжение: 230В | шт | 4 |
| 2 | Матрица светодиодная | Цвет линзы: красный Род тока: Переменный ток Степень защиты: IP54 В комплекте с лампой: да Диаметр отверстия, мм: 16мм Исполнение линзы: высокая Исполнение линзы: Винтовое соединение Конструкция линзы: круг Номинальное рабочее напряжение: 230В | шт | 4 |
| 3 | Матрица светодиодная | Цвет линзы: зеленый Род тока: Переменный ток Степень защиты: IP54 В комплекте с лампой: да Диаметр отверстия, мм: 16мм Исполнение линзы: высокая Исполнение линзы: Винтовое соединение Конструкция линзы: круг Номинальное рабочее напряжение: 230В | шт | 4 |
| 4 | Сальник | Материал: Пластик Тип резьбы: Типа PG Степень защиты: IP54 Температура эксплуатации по : 80оС Температура эксплуатации с : -40оС Диаметр кабеля с: 30 мм Диаметр кабеля по: 40 мм Номинальный размер резьбы метрический/PG: 42 Тип уплотнения: уплотнительное кольцо | шт. | 10 |

Товар, поставляемый в соответствии с настоящим заказом, должен быть новым, соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов качества, обеспечивать безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Техническим заданием. Товар должен быть готов к использованию на месте его эксплуатации.

Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до Государственного заказчика, а также осуществляет погрузочно-разгрузочные работы.

Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый товар.

Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем или ГОСТ, ТУ или иным документом, предусматривающим гарантийный срок.

Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

Место поставки товара – 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, д. 2

Сроки поставки: до 11.09. 2026 г.

Главный инженер                                                                                              А.А. Добросердов