ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на право заключения контракта на поставку медицинских изделий для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

- Общие сведения

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 32 720 руб. 00 коп. |
| Код ОКПД 2 | 32.50.50.190, 32.50.13.190 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

- Объем и ассортимент товара

| № п/п | Наименование по КТРУ | Кол-во/ Ед. изм. | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  | Единица измерения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Держатель вакуумной пробирки для забора крови, многоразового использования 32.50.50.190-00000202 | 1900 / шт | Описание по КТРУ | Ручное цилиндрическое изделие, разработанное для использования вместе с вакуумной пробиркой для забора крови для взятия проб крови у пациента. Это изделие, пригодное для многоразового использования |  |
|  |  |  | Назначение | Для фиксации двусторонних игл и луэр-адаптеров, и обеспечения удобного направления и соединения с ними вакуумных пробирок с диаметрами 13 и 16 мм в момент взятия пробы крови у пациента. Резьбовое соединение держателя должно быть совместимо с резьбовыми соединениями двусторонних игл и луэр-адаптеров, предназначенных для вакуумных систем, и должно обеспечивать их вкручивание/выкручивание с усилием не более 0,2 Нм, а также жесткое (безлюфтовое) соединение с держателем при их вкручивании до упора. |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | ≤ 21,1 | мм. |
|  |  |  | Стерильность | нестерильный |  |
|  |  |  | Кратность применения | многоразовый |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы для двусторонних игл и луер-адаптеров | 4,7 | мм |
|  |  |  | Материал | полипропилен |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (Д х Ш х В) | >29,8*26,2*50,4 и ≤ 30,4*26,8*51,0 | мм |
|  |  |  | Держатель не должен иметь внешних дефектов: трещин, заусенцев, острых кромок и/или других дефектов, способных повредить кожные покровы медицинского работника и/или перчатки, в которых он работает. | соответствие |  |
| 2 | Наконечник пипетки 32.50.13.190-00008537 | 5000/ шт | Описание по классификатору | Изделие в форме заостренной цилиндрической насадки, прикрепляемой к выходному отверстию пипетки или дозатора для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость. На изделии может быть нанесена градуированная шкала; изделие, как правило, изготавливается из пластика, но может также изготавливаться из стекла. Это изделие для одноразового использования. |  |
|  |  |  | Бесцветный | да |  |
|  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  |
|  |  |  | Кондуктивные | нет |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон объема | ≥ 0.1 и ≤ 300 | мКл |
|  |  |  | Стерильность | да |  |
|  |  |  | Фильтр | нет |  |
|  |  |  | материал - Полипропилен | соответствие |  |
|  |  |  | Максимально возможный объем набираемой жидкости | 300 | мкл |
|  |  |  | Количество штук в упаковке | 1000 | шт |
|  |  |  | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | соответствие |  |
|  |  |  | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | соответствие |  |
| 3 | Наконечник пипетки 32.50.13.190-00008537 | 5000/ шт | Описание по классификатору | Изделие в форме заостренной цилиндрической насадки, прикрепляемой к выходному отверстию пипетки или дозатора для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость. На изделии может быть нанесена градуированная шкала; изделие, как правило, изготавливается из пластика, но может также изготавливаться из стекла. Это изделие для одноразового использования.. |  |
|  |  |  | Бесцветный | да |  |
|  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  |
|  |  |  | Кондуктивные | нет |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон объема | ≥ 0.1 и ≤ 300 | мКл |
|  |  |  | Стерильность | да |  |
|  |  |  | Фильтр | нет |  |
|  |  |  | материал - Полипропилен | соответствие |  |
|  |  |  | Максимально возможный объем набираемой жидкости | 1000 | мкл |
|  |  |  | Количество штук в упаковке | 1000 | шт |
|  |  |  | Наличие градуировки, позволяющей проводить визуальную оценку объема отбираемой пробы | соответствие |  |
|  |  |  | Совместимы с большинством широко используемых дозаторов | соответствие |  |

Обоснование характеристик:

Необходимые заказчику характеристики товаров в КТРУ отсутствуют, что не позволяет идентифицировать товар и может привести к поставке товара, не соответствующего потребностям заказчика для выполнения определенных функций и полномочий, и оказания некачественной медицинской помощи, а также к неэффективности осуществления закупки, что нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в связи с чем, на основании п. 5 «Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», описание объекта закупки осуществляется в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Указанные технические и качественные характеристики товара, необходимые Заказчику при осуществлении закупки, в наибольшей степени удовлетворяют потребностям заказчика, обусловлены особенностями методик и правил проведения медицинских манипуляций в учреждении.