Описание объекта закупки (Техническое задание)

	Наименование ТРУ
	Характеристики ТРУ
	Значение характеристики
	Единица измерения показателя (характеристик) товара (неизменяемое)
	Уточнение по указанию характеристик
	Единица измерения
	Количество

	Увлажнитель воздуха
28.25.12.190 
	Объем резервуара для воды
	≥ 6 и ≤ 8
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
	1

	
	Производительность
	≥ 550
	мл/ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Уровень шума
	≤ 35
	дБ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Максимальная площадь обслуживания
	≥ 50
	м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Наличие гигростата (автоматическое поддержание влажности)
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Автоматическое отключение при отсутствии воды
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Регулировка интенсивности парообразования
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Индикация уровня воды
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Материал корпуса
	Пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Цвет корпуса
	Белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Номинальное напряжение
	≥ 200 и ≤ 240
	Вольт (В)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	Объем резервуара для воды
	≥ 6 и ≤ 8
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Производительность
	≥ 550
	мл/ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	


	Исполнитель закупки:
	Начальник УПМ
	
	
	
	Сайко И.И.

	
	должность


	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Технический специалист: Сайко И.И.

Контактный тел.:89180833699
E-mail: 89528151914@mail.ru

