Приложение № 4

к Государственному контракту

№ ________________

от « ____»  ___________ 2026 г.

Техническое задание

Оборудование системы контроля и управления доступом

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным из новых компонентов (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен иметь внутреннюю упаковку и транспортную тару обеспечивающую целостность и соответствие условиям хранения и транспортировки поставляемого товара.

Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями завода-изготовителя. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Государственным заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

Весь товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем товара.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Количество | Минимальные требования |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Считыватель карт _____________ ОКПД2 26.30.50.170 | 10 шт | Тип установки | Накладной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Формат идентификаторов: EM-Marin, HID ProxCard II | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Поддерживаемые выходные интерфейсы: Wiegand, Dallas Touch Memory | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Световая индикация | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Звуковая индикация | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал корпуса | ABS пластик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет корпуса | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Область применения | Для улицы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ - 40 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ + 50 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Вызывная видеопанель _____________ ОКПД2 26.30.50.170 | 2 шт | Способ монтажа | Накладной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс защиты | Не ниже IP66 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ - 40 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ + 50 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Козырек для защиты от дождя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Комплект крепежа | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Разрешение матрицы видеокамеры | ≥ 2 Мегапиксель | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Режим день/ночь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Инфракрасная подсветка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулятор чувствительности микрофона | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулятор громкости динамика | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Совместимость с монитором Tantos MIA | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Возможность подключения панели к электромеханическому замку | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Товар должен соответствовать техническим характеристикам изготовителя.

Срок действия гарантии производителя товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Государственным заказчиком (Грузополучателем) документа о приемке, оформленного надлежащим образом. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. Поставщик гарантирует устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока на товар.

Поставка товара осуществляется по адресу: ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Волгоградской области, ИНН 0105031366, КПП 344401001, инд. 400066, г. Волгоград, ул. им. Голубинская, 5. Срок поставки товара: одной партией в срок с даты заключения государственного контракта по 18 сентября 2026 года.

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК _______________________________ (должность) _______________________/_________ (подпись, фамилия и инициалы) __ _____________ 2026г. М.П. | ПОСТАВЩИК _______________________________ (должность) _______________________/_________ (подпись, фамилия и инициалы) __ _____________ 2026г. М.П. |
| --- | --- |