Техническое задание

Оборудование системы контроля и управления доступом

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным из новых компонентов (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен иметь внутреннюю упаковку и транспортную тару обеспечивающую целостность и соответствие условиям хранения и транспортировки поставляемого товара.

Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями завода-изготовителя. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Государственным заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

Весь товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем товара.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Количество | Минимальные требования |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Считыватель карт* ОКПД2 26.30.50.170 | 10 шт | Тип установки | Накладной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Формат идентификаторов: EM-Marin, HID ProxCard II | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Поддерживаемые выходные интерфейсы: Wiegand, Dallas Touch Memory | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Световая индикация | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Звуковая индикация | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал корпуса | ABS пластик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет корпуса | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Область применения | Для улицы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ - 40 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ + 50 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Вызывная видеопанель* ОКПД2 26.30.50.170 | 2 шт | Способ монтажа | Накладной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс защиты | Не ниже IP66 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ - 40 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ + 50 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Козырек для защиты от дождя | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Комплект крепежа | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Разрешение матрицы видеокамеры | ≥ 2 Мегапиксель | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Режим день/ночь | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Инфракрасная подсветка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулятор чувствительности микрофона | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулятор громкости динамика | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Совместимость с монитором Tantos MIA | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Возможность подключения панели к электромеханическому замку | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

* участник закупки указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения поставляемого товара.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам изготовителя.

Срок действия гарантии производителя товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Государственным заказчиком (Грузополучателем) документа о приемке, оформленного надлежащим образом. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. Поставщик гарантирует устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока на товар.

Поставка товара осуществляется по адресу: ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Волгоградской области, ИНН 0105031366, КПП 344401001, инд. 400066, г. Волгоград, ул. им. Голубинская, 5. Срок поставки товара: одной партией в срок с даты заключения государственного контракта по 18 сентября 2026 года.

Разработал:																		   А.В. Карасев