Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель NETLAN 27.32.13.153 | Тип сетевой (UTP, FTP) Категория 5e Структура жилы ОП Количество жил 8 шт Сечение жилы кабеля 0.47 мм² Цвет серый Экранирование U/UTP Материал медь Длина 305 м Изоляция полиэтилен Материал оболочки ПВХ (PVC) Упаковка бухта | Шт. | 5 |
| 2 | Розетка RG45 32.30.16.139 | Тип комплектации розетка в сборе Рамка не требуется(идет в комплекте) Монтаж накладной (открытый) Количество постов 1 Степень защиты IP20 Цвет белый Материал ПВХ Разъем RJ45 Количество гнезд 1 Количество модулей 1 Вид розетки компьютерная Модульная да Ширина устройства 49.1 мм Высота устройства 65.5 мм Глубина устройства 25.2 мм | Шт | 22 |
| 3 | Коммутатор 26.30.11.119 | Тип коммутатор Модель D-Link DGS-1024D/J1A Вид неуправляемый Уровень коммутатора L2 Размещение в стойку, настольный Охлаждение пассивное Поддержка PoE нет Интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек Общее количество портов коммутатора 24 x RJ-45 Количество медных портов (RJ-45) 24 Скорость медных портов (RJ-45) 24 х 1000 Мбит/сек Количество портов 1 Гбит / сек 24 Комбинированные порты (RJ-45 / SFP) нет Размер таблицы МАС адресов 8000 Внутренняя пропускная способность 48 Гбит/с Поддержка стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Поддержка протоколов CSMA/CD Функции диагностика кабеля, управление потоком Рабочая температура от 0°C до +40°C Тип и напряжение питания AC 100-240В/50-60Гц | Шт | 2 |
| 4 | Коннектор RG-45 8p8c 26.30.11.160 | Тип коннектор RJ45 Основной цвет прозрачный Назначение сеть и коммутация Категория 5e Экранирование нет | Шт | 100 |
| 5 | Кабель-канал 16*16 32.30.16.139 | Ширина 16 мм Высота 16 мм Длина 2000 мм Материал ПВХ Цвет белый Степень защиты IP40 | Шт | 42 |
| 6 | Кабель-канал 16*40 27.32.13.156 | Ширина 16 мм Высота 40 мм Длина 2000 мм Материал ПВХ Цвет белый Степень защиты IP40 | Шт | 15 |
| 7 | Коннектор телефонный RJ11, 4P4C 27.33.13.120 | Тип джек телефонный Кол-во разъемов 1 шт Тип разъема RJ11 Цвет прозрачный Категория 3 Материал пластик Количество контактов 4 Число мест под контакты 4 | Шт | 100 |
| 8 | Двусторонняя стремянка Krause DOPPLO 25.99.29.190 | Класс товара Профессиональный Тип стремянка Анодированная нет Max рабочая нагрузка 150 кг Количество ступеней 2х6 шт Кол-во ступеней по одной стороне 6 шт Рабочая высота 2.85 м Высота площадки 1.3 м Материал алюминий Общая длина 1.4 м Широкие ступени да Ширина ступеней 80 мм Ширина лестницы 500 мм Толщина профиля 1.35 мм Размер в сложенном состоянии 140х50х16 см Вес нетто 5 кг | Шт | 1 |
| 9 | Анодированная стремянка Krause SAFIRA 25.99.29.190 | Тип стремянка Вид односекционная Основной цвет серебристый Количество секций 1 шт Количество ступеней в секции 5 Количество ступеней 5 Противоскользящие ступени есть Анодированная есть Диэлектрическая нет Наличие стабилизатора нет Лоток для инструментов есть Высота площадки стремянки 102 см Рабочая высота 272 см Общая длина 160 см Ширина лестницы 46 см Глубина в сложенном состоянии 10 см | Шт | 1 |
| 10 | Стремянка алюминиевая Алюмет 25.99.29.190 | Тип стремянка Анодированная нет Телескопическая нет Телескопическая/выдвижная нет Лоток для принадлежностей да Для разноуровневых поверхностей нет С развальцованными ступенями нет Max рабочая нагрузка 150 кг Количество ступеней 7 шт Кол-во ступеней по одной стороне 7 шт Рабочая высота 3.55 м Высота площадки 1.45 м Материал алюминиевый сплав Общая длина 2.28 м Широкие ступени нет Ширина ступеней 80 мм Ширина лестницы 510 мм Толщина профиля 1.2 мм Размер в сложенном состоянии 228х51х10 см Вес нетто 5.6 кг | Шт | 1 |