Приложение № 1

к Контракту от __.__.2026 г.

№ 100090369126100184

Техническое задание на поставку рукавов пожарных

- Предметом настоящего Контракта является поставка рукавов пожарных (далее –Товар) для нужд ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование, характеристики | Ед. измерения | Стоимость за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рукав пожарный напорный РПК(В)- 50-1,0-УХЛ1 с ГР-50ал и РС-50,01ал 20 м. Тип: напорный рукав с внутренней гидроизоляционной камерой, без наружного защитного покрытия. Условный проход (DN): 50 мм. Внутренний диаметр: 50 мм. Длина: 20 ± 1 м. Рабочее давление: 1,0 МПа (10 кгс/см²). Испытательное давление: не менее 1,25 МПа. Разрывное давление: не менее 2,0 МПа. Климатическое исполнение: УХЛ1 (умеренный и холодный климат, категория размещения 1). Диапазон рабочих температур: от –60 °C до +50 °C. Материал головок и ствола: алюминиевый сплав (ГР-50ал — рукавная головка, РС-50,01ал — ручной пожарный ствол). Вес нетто: 9 кг. Страна происхождения: | шт. | 2 650,00 |
| Сумма цен единиц услуг: |  |  | 2 650,00 |
| Максимальное значение цены Контракта: |  |  | 110 000,00 |
| В том числе НДС/НДС не облагается. |  |  |  |

- Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к качеству Товара, в соответствии с условиями Контракта. Товар должен соответствовать показателям и установленным техническим требованиям. Качество товара, комплектация должны быть подтверждены документально.

- Местонахождение Заказчика: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая (Заводской р-н), д. 9. Ответственное лицо Заказчика: Вольхина Наталья Леонидовна, (3843) 36-92-43.

- Максимальное значение цены Контракта составляет _____ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС/ НДС не облагается. Цена контракта включает в себя: налоги, пошлины, доставку, сборку товара и другие обязательные платежи и необходимые для выполнения контракта расходы. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет.

- Оплата стоимости товара производится на основании подписанных Заказчиком документа о приемке товара (товарная накладная, счет и/или универсальный передаточный документ) путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

- Срок поставки товара: с даты заключения Контракта по 30.10.2026.

7. Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта и по 30.11.2026 г., а в части обязательств – до полного исполнения их сторонами.

8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

9. Реквизиты и подписи сторон:

|  | Заказчик ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России Юридический адрес и место нахождения: 654055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая, 9 ИНН/КПП 4218013799/421801001 ОГРН 1024201672659 ОКПО 03163346, ОКТМО 32731000 Номер казначейского счета 03211643000000015106 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск БИК банка получателя 015004950 Номер корреспондентского счета получателя средств 40102810445370000043 УФК по Кемеровской области–Кузбассу (ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России, л/с 03391А75370) Тел/факс: (3843) 36-92-43 e-mail: nggtk@yandex.ru И.о. директора ______________ М.С. Нарышев Подписано ЭП |  | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |