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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка оборудования системы тревожной сигнализации для нужд ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России
1. Общая информация об объекте закупки
1. Объект закупки: состав оборудования Астра – Р РПД Радиопередающее устройство однокнопочное, f-раб. 434,62 МГц (с 2022 г. работает только в «режиме 2/НОВЫЙ»), до 300 м., элемент питания 3 В CR2430, IP30, t-раб.0…+50 г.С, 74х33х14 мм.
2. Количество – 2 шт.
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