Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку источника бесперебойного питания

| № п/п | Наименование Товара | ОКПД2 | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Источник бесперебойного питания (ИБП) CBR QUANTUM QTM-1200 (QTM-1200T-4F-LCUC) | 26.20.40.111 | Тип ИБП: line-interactive Полная мощность, ВА: 1200 Выходная мощность: 720 Вт Тип разъема: евро (sсhuko) Количество выходных разъемов: 4 Количество выходных разъемов с питанием от батареи: 4 Количество фаз: 1 Батареи в комплекте: да Возможность установки в стойку: Нет Диапазон входного напряжения, В: 220-240 Время переключения: 4 Автоматическая регулировка напряжения: Да Защита от перегрузки: Да Защита телефона (RJ-11): да Защита локальной сети (RJ-45): да Подключение через USB: да Дисплей: нет Ширина, м: 148 Глубина, мм: 298 Высота, мм: 178 Вес, кг: 7.8 Цвет: чёрный Гарантийный срок: 36 месяцев | шт | 10 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 7 (семи) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.