ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Описание объекта закупки)

на поставку сантехники (раковины, смесители сифоны и донные клапаны)

1.Требования к качеству и безопасность товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).     Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим требованиям и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара, принятой и действующей в Российской Федерации. В поставляемом товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование товара по назначению (механические повреждения).

2.Требования к упаковке товара

Товар должен поставляться в целостной упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений и утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.

Раковина 60 см, встроенная, Gem, сантехнический фарфор, белый глянцевый, AM.PM M90WCC0602WG эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

(КТРУ 23.42.10.130-00000008 – Раковина)

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Вид | Раковина |  |
| 1.2. | Тип | Накладная |  |
| 1.3. | Высота | < 200 | Миллиметр |
| 1.4. | Глубина | ≥ 400 и < 425 | Миллиметр |
| 1.5. | Количество отверстий под смеситель | 1 | Штука |
| 1.6. | Количество чаш (секций) | 1 | Штука |
| 1.7. | Материал корпуса | Сантехнический фарфор |  |
| 1.8. | Монтаж | К столешнице |  |
| 1.9. | Слив-перелив в комплекте | Да |  |
| 1.10. | Тип установки | Встраиваемая сверху |  |
| 1.11. | Форма чаши | Прямоугольная |  |
| 1.12. | Ширина | ≥ 600 и < 650 |  |
| 1.13. | *Цвет | Белый |  |
| 1.14. | *Вес | Не более 8 | Килограмм |
| 1.15. | *Расположение отверстия под смеситель и слив | В центре |  |
| 1.16. | *Приблизительные размеры раковины |  |  |
| 1.17. | Количество | 2 | Штука |

Смеситель для раковины Gem, AM.PM F90A02100 латунь цвет хром эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

(КТРУ 28.14.12.110-00000019 – смеситель водоразборный)

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Излив | Аэратор |  |
| 1.2. | Материал | Латунь |  |
| 1.3. | Монтаж | Наружный |  |
| 1.4. | Назначение | Для раковин |  |
| 1.5. | Тип управления | Рычажный |  |
| 1.6. | *Механизм | Керамический картридж |  |
| 1.7. | *Стандарт подводки | 3/8 | Дюйм |
| 1.8. | *Длина излива | ≥ 100 | Миллиметр |
| 1.9. | *Высота излива | ≥ 105 | Миллиметр |
| 1.10. | *Высота | ≥ 163 | Миллиметр |
| 1.11. | *Поверхность | Глянцевая |  |
| 1.12. | Количество | 2 | Штука |

Сифон для раковины Ceramicanova 70001CH эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

(КТРУ 28.14.12.110-00000012 – сифон сантехнический)

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Вид сифона | Трубный |  |
| 1.2. | Материал | Латунь |  |
| 1.3. | Назначение | Для раковины |  |
| 1.4. | Направление выпуска | Боковое |  |
| 1.5. | Тип сифона | Бутылочный с гидрозатвором |  |
| 1.6. | Возможность регулировки по высоте | Да |  |
| 1.7. | Съемная донная часть | Да |  |
| 1.8. | *Приблизительные размеры сифона |  |  |
| 1.9. | Затвор | Мокрый |  |
| 1.10. | Цвет | Хром |  |
| 1.11. | Длина | Не менее 345 | Миллиметр |
| 1.12. | Количество | 6 | Штука |

Донный клапан Ceramicanova CN2000CHx click-clack эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

(КТРУ 28.14.12.110-00000005– клапан сливной)

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Назначение | Для раковины (мойки) |  |
| 1.2. | Материал | Латунь |  |
| 1.3. | Система с переливом | click-clack |  |
| 1.4. | Хромированная накладка | Да |  |
| 1.5. | *Приблизительные размеры клапана |  |  |
| 1.6. | Количество | 6 | Штука |

* Включение дополнительных сведений обусловлено необходимостью Заказчика на основании ПП РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник отдела закупок

и материально-технического   обеспечения 				          Лабзенков А.Б.