Техническое задание

на приобретение отдельных элементов охранно-пожарной сигнализации

1. Предмет закупки: приобретение отдельных элементов охранно-пожарной сигнализации.

2. Код по ОКПД 2: 26.30.60.190.

3. Место поставки Товара: Россия, Красноярский край, 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского,      д. 114, пом. 2 (склад (2 этаж)).

4. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.

5. Требования к количеству (объему), функциональным и техническим характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания | Номинальный выходной ток нагрузки (А): | 4 А | 1 |
|  |  | Максимальный выходной ток нагрузки (до 5 сек) (А) | 5 А |  |
|  |  | Диапазон входного напряжения сети: | от 150 до 250 В (частота 50±1 Гц) |  |
|  |  | Выходное напряжение постоянного тока: | от 12,9 до 14,0 В |  |
|  |  | Емкость подключаемых АКБ: | 2 × 12 А/ч |  |
|  |  | Функции защиты: | от короткого замыкания (КЗ), переполюсовки, превышения выходного напряжения и глубокого разряда батарей |  |
|  |  | Температурный диапазон работы: | от +1 до +40 °C |  |

Примечание:

При осуществлении закупки, по результатам которой заключен данный Контракт, Стороны учитывают и принимают меры по соблюдению требований предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - постановление Правительства № 1875).

С учетом положений ч. 2 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подп. а п. 3 постановление Правительства № 1875 в заявке на участие в закупке указываются сведения о наименовании страны происхождения Товара.

В случае, если при осуществлении закупки, по результатам которой заключен данный Контракт, устанавливался ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств, то в соответствии с пп. б) п. 2 ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при исполнении Контракта замена Товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установленно данное ограничение, если Контракт предусматривает поставку товара российского происхождения, не допускается.

6.Условия к отгрузке и поставки Товара:

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08-00 часов до 17-00 часов, пятница с 08-00 часов до 15-45 часов, обед с 12-00 часов до 12-45 часов по местному времени.

Поставщик обязан уведомить Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня о дате поставки товара по телефону 8 (391) 226-56-86, 226-56-90 или 226-57-02.

7. Требования к поставляемому Товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе  который  не  был  восстановлен,  у  которого  не  были  восстановлены  потребительские  свойства)  и

соответствовать требованиям Заказчика.

## Поставляемый товар должен быть не ранее 2025 года выпуска.

Поставляемый товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и не являться предметом спора или залога.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика путем отгрузки (передачи) товара Заказчику.

Доставка товара и все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются силами и средствами Поставщика.

В случае доставки товара транспортной компанией, привлеченной для этих целей Поставщиком, Поставщик обязан обеспечить выгрузку Товара на склад Заказчика представителями транспортной компании.

Оплата услуг транспортной компании по доставке и выгрузке товара Заказчику на склад производится Поставщиком.

В случае отказа представителей транспортной компании произвести выгрузку товара на склад Заказчика, Заказчик вправе отказаться от приемки товара.

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого Товара:

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки, утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья человека и состоянию окружающей среды.

Поставщик должен гарантировать безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Поставляемый товар должен быть прочным, не токсичным, радиационно-безопасным, не оказывать вредного влияния на человека при контакте и соответствовать действующим стандартам, установленным на данный вид товара.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, установленными на данный вид товара, наличие документов, подтверждающих соответствие качества товара.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

9. Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать гарантийному сроку предоставляемому заводом-изготовителем товара.

При этом гарантийный срок должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания товарной накладной.

Требования к качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение всего гарантийного срока (независимо от срока действия контракта). Если в период гарантийного срока обнаружатся  дефекты, препятствующие нормальному  использованию (эксплуатации товара), то Поставщик обязан заменить товар в согласованные с Заказчиком сроки.

Начальник отдела материально-

технического обеспечения                                                                                                               М.В. Лазовская

Исп.: специалист-эксперт ОМТО

В.Ю. Суслов

Тел.: (8391) 2-265-690

email: omto15@r24.rosreestr.ru