Техническое задание

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту кровли зданий (Литер Б и Литер З), расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса,  д. 22.

- Наименование объекта закупки:

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту кровли зданий (Литер Б и Литер З), расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса,  д. 22.

2. Место оказания и сроки оказания услуг:

2.1. 344011, Ростовская область, г. Ростов-на Дону, пр. Сиверса, д. 22 (далее – Объект).

2.2. Срок оказания услуг: начало с даты заключения контракта, окончание 31.10.2026. Услуги могут быть оказаны досрочно, но не ранее завершения строительно-монтажных работ. Услуги по контракту оказываются непрерывно. Заказчик и Исполнитель, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать оказание услуг.

3. Требования к качеству оказываемых услуг:

3.1. Услуги по осуществлению строительного контроля оказываются в полном соответствии с настоящим техническим заданием, технологическими инструкциями, правилами охраны труда, мерами противопожарной безопасности, а также с соблюдением общей дисциплины на Объекте. При оказании услуг Исполнитель руководствуется:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (с изменениями и дополнениями);

- Сводом правил СП 17.13330.2017 "Кровли". Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 31 мая 2017 г. № 827/пр.)

- и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими данный вид деятельности.

3.2. Приведенный перечень стандартов и правил, указанный в п. 4.1. не является исчерпывающим: применению подлежат все документы, указанные в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687.

3.3. Качество, результат оказанных услуг соответствует требованиям действующих в Российской Федерации государственных стандартов, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (в части, не противоречащей трудовому законодательству – письмо Роструда от 27.08.2015 №ТЗ/19796-3-2);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство» (в части, не противоречащей трудовому законодательству – письмо Роструда от 27.08.2015 №ТЗ/19796-3-2);

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта»

- Свод правил СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (утверждён приказом Минстроя РФ от 27.12.2024 №950/пр).

4. Требования к оказываемым услугам:

4.1. Исполнитель осуществляет строительный контроль за всеми работами по капитальному ремонту кровли здания. Осуществляет контроль последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта кровли здания.

4.2. По поручению Заказчика принимает участие в переговорах Заказчика с подрядной организацией по вопросам исполнения Контракта по капитальному ремонту кровли здания, в том числе: локального сметного расчета, технологии производства работ и взаимодействия.

4.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта утверждает приказом организации перечень лиц, которые от его имени уполномочены осуществлять строительный контроль за работами по капитальному ремонту кровли здания и проверкой качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ.

4.4. Ежедневно осуществляет контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, осуществляемых подрядной организацией, и за их соответствием строительным нормам и правилам, СНиП, ГОСТ, иным Техническим регламентам и законодательству Российской Федерации, в том числе, проверка проведения подрядчиком операционного контроля, в т. ч. инструментальный контроль с проведением испытаний.

4.5. Осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов, комплектующих и оборудования в соответствии со СНиП, ГОСТ, техническим регламентам и законодательству Российской Федерации. При обнаружении отступлений от проектно-сметной документации, использования материалов и при обнаружении выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

4.6. Осуществляет контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ по капитальному ремонту кровли здания;

4.7. Проводит совместно с Заказчиком и подрядной организацией освидетельствование скрытых работ, конструкций, влияющих на безопасность здания, участков сетей инженерно-технического обеспечения, проводит совместно с подрядной организацией индивидуальные и комплексные испытания оборудования и материалов, а также другие испытания и освидетельствования, требуемые законодательством Российской Федерации;

4.8. Участвует в приемке работ по капитальному ремонту кровли здания;

4.9. Осуществляет проверку актов формы КС-2, КС-3 на соответствие фактически выполненным объемам работ, а также сметному расчету; проверка Исполнителем актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); актов на скрытые работы; другой исполнительной и технической документации, предоставленной подрядчиком на проверку Исполнителю.

4.10. Проверяет совместно с подрядной организацией соответствие работ по капитальному ремонту кровли здания требованиям проектной – сметной документации, требованиям технических регламентов, СНиП, ГОСТ и т.д.;

4.11. Передает Заказчику всю исполнительную документацию, полученную для проверки от подрядной организации, к моменту приемки работ по капитальному ремонту кровли здания, либо в любой момент, после получения соответствующего запроса от Заказчика;

4.12. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, незамедлительно извещает об этом Заказчика и требует от подрядной организации в кратчайший срок устранения выявленных недостатков;

4.13. Не допускает нарушение правил складирования и хранения материалов либо не допускает применение продукции, хранившейся с нарушением, для капитального ремонта;

4.14. Не допускает нарушение Подрядчиком правил действующего служебного распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкции Заказчика.

4.15. Извещает органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния на Объекте.

4.16. Оказывает услуги по осуществлению строительного контроля лично без привлечения сторонних организаций.

4.17. Представляет ежедневный устный отчет и по запросу Заказчика письменный отчёт о ходе капитального ремонта Объекта.

4.18. Осуществляет оформление и выдачу предписаний о нарушениях в процессе капитального ремонта со стороны подрядной организации, с извещением об этом Заказчика.

4.19. Сопровождает исполнительно-техническую документацию на всех стадиях капитального ремонта Объекта.

4.20. Имеет право обязательной подписи на документации:

- акты скрытых работ;

- журнал производства работ;

- исполнительно-техническая документация;

- акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- акт приема- передачи выполненных работ/оказанных услуг;

- другая исполнительная документация.

5. Отчетность по строительному контролю:

5.1. В ходе осуществления строительного контроля Исполнитель должен фиксировать в журнале производства работ ход технологических операций, замечания к качеству выполняемых работ и устанавливать сроки для исправления выявленных замечаний, а также по запросу Заказчика Исполнитель предоставляет отчеты о ходе работ.

6.	Требования к Исполнителю:

6.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" численность работников Исполнителя, осуществляющих строительный контроль, должна быть не менее 2х человек.

6.2. Участником закупки не может быть та же организация, которая осуществляет ремонт объекта. Согласно разъяснениям, ФАС от 23.12.2019 «О правомерности выполнения строительно-монтажных работ и проведения строительного контроля одной организацией» и Письмо Минстроя РФ от 20.12.2018 №55067-ОГ/08.

6.3. Строительный контроль на объектах капитального ремонта проводится персоналом организаций, в соответствии с учредительными документами которых одним из видов экономической деятельности является осуществление деятельности, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

В целях оказания услуг по настоящему Контракту Исполнитель обязан поручить непосредственное осуществление строительного контроля состоящему (состоящим) в штате Исполнителя или привлечённому (привлечённым) по договору (договорам) специалисту (специалистам) в области строительства, включённому (включённым) в национальный реестр специалистов в области строительства (НОСТРОЙ) или в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ).

Данное условие распространяется на весь период оказания услуг по настоящему Контракту в количестве не менее 1 специалиста. При исполнении Контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику письменное подтверждение о соблюдении указанного условия.

Исполнитель не вправе поручать непосредственное осуществление строительного контроля по настоящему Контракту физическим лицам, не включённым в национальный реестр специалистов в области строительства (НОСТРОЙ) или в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ).