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1. Наименование выполняемых работ: Сварочные работы: Обвязка трубопровода электрокотлов к системе отопления на котельной пожарной части и гаражных боксов ФКУ ИК-31.
2. Место выполнения работ: Республика Коми, г. Микунь, Усть-вымский р-н, ул. Водораздельная д.2., территория пожарной части.
3. Сроки выполнения работ: в течение 3 рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.
	№ п/п
	Наименование, виды и перечень (содержание и объем) услуг
	Ед.изм
	Кол-во

	1.
	Сварочные работы
	часы
	18

	2.
	Выполнение работ по обвязке трубопровода от электрокотлов к системе отопления на котельной пожарной части и гаражных боксов ФКУ ИК-31.(сварочные и монтажные работы).
	Усл.ед
	2

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Гарантия на выполненные работы - 12 месяцев.
5. Цели выполнения работ: обвязка трубопровода электрических котлов 70 кВт к системе отопления на котельной пожарной части и гаражных боксов для подготовки к новому отопительному сезону в соответствии с требованиями п. 2.7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
6. Объем выполняемых работ: сварка трубы системы отопления от электрических котлов к коллектору насосной группы и к коллектору подающей линии сети отопления металлической трубой диаметр 57, через фланцевое соединение на котельной пожарной части и гаражных боксов 
7. Условия выполнения работ: работы проводятся в служебных помещениях в течение рабочего дня с 8-00 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.
8. Общие требования к выполнению работ: доступ Подрядчика на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком.
9. Требования к качеству работ: работы проводятся аттестованными квалифицированными специалистами Подрядчика в полном объеме и в соответствии с нормативными требованиями Федерального закона № 384-ФЗ, действующими СП и СНиП, требованиями нормативных документов в области сварочных работ.
10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: при производстве работ Подрядчик обязан соблюдать требования и мероприятия по охране труда и безопасному ведению работ, обеспечению пожарной безопасности в местах производства работ. Оказываемые услуги, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Работники подрядной организации должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности. При производстве работ должны быть выполнены все организационно – технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. Работники подрядной организации должны знать, соблюдать и выполнять требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ.
11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: работы принимаются по факту их выполнения в установленные Контрактом сроки с последующим подписанием двусторонних Актов выполненных работ.
12. Порядок оплаты: Оплата за фактически выполненные работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ на основании предоставленных для оплаты документов. Авансирование настоящим Контрактом не предусмотрено.
13. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Прочие условия: Подрядчик не вправе заключать договора субподряда и передавать права на проведение работ сторонним организациям.

Главный инженер                                                                               А.Г Попов
