|  | Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр; Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр; Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452 |  |  |  |  |  | Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частичный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 51» города Кирова (Устройство перегородки на лестничной площадке 3 этажа ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) | Ресурсно-индексным |  |  |  |  |  |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 1 кв. 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  | 368027.05 |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 18206.27 |  | руб. |
|  |  | строительных работ | 368027.05 |  |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 189.18 |  | руб. |
|  |  | монтажных работ | 0 |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 46 |  |  | чел. час. |
|  |  | оборудования | 0 |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0 |  |  | чел. час. |
|  |  | прочих затрат | 0 |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб. |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1 | ГЭСН-09-03-046-01 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением Объем: 5.5 * 2.8 |  |  | 100 м2 |  | 0.154 |  | 1 |  | 0.154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 45.892 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18206.27 |
|  | ФСБЦ ТЗ-1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  | чел.-ч |  | 298 |  | 1 |  | 45.892 |  |  |  | 396.72 |  | 1 |  |  | 18206.27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755.03 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.38192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.18 |
|  | ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 2.2 |  | 1 |  | 0.3388 |  |  |  | 1720.87 |  |  |  |  | 583.03 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 2.2 |  | 1 |  | 0.3388 |  |  |  | 510.07 |  | 1 |  |  | 172.81 |
|  | ФСБЦ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  | маш.-ч |  | 43.9 |  | 1 |  | 6.7606 | 13.44 |  | 1.57 | 21.1 |  |  |  |  | 142.65 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.28 |  | 1 |  | 0.04312 |  |  |  | 680.62 |  |  |  |  | 29.35 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.28 |  | 1 |  | 0.04312 |  |  |  | 379.72 |  | 1 |  |  | 16.37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612.03 |
|  | ФСБЦ 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  | м3 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.00616 | 16496.03 |  | 0.98 | 16166.11 |  |  |  |  | 99.58 |
|  | ФСБЦ 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.0308 | 307.84 |  | 0.7 | 215.49 |  |  |  |  | 6.64 |
|  | ФСБЦ 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  | т |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.00308 | 105278.81 |  | 1.36 | 143179.18 |  |  |  |  | 440.99 |
|  | ФСБЦ 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  | т |  | 0.00115 |  | 1 |  | 0.000177 | 231787.35 |  | 1.58 | 366224.01 |  |  |  |  | 64.82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19762.51 |
| 1.1 | ТЦ_09.3.04.03_43_4345377100_15.03.2026_01 | Перегородка с дверными блоками (2шт), профиль алюминиевый (Alumark S44, F50), заполнение: стекло 6мм, стекло 6мм армированное, сендвич 24 мм, покрытая с обеих сторон стальным оцинкованным листом с полимерным покрытием, размер 2800*5500мм |  |  | М2 |  | 15.4 |  | 1 |  | 15.4 |  |  |  | 16550 |  |  |  |  | 254870 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18395.45 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | НР (009 Строительные металлические конструкции) |  |  | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17107.77 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3 | СП (009 Строительные металлические конструкции) |  |  | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11405.18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 968 477.01 |  |  |  |  | 303145.46 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274632,51 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18206,27 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,18 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255482,03 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18395,45 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17107,77 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11405,18 |
|  |  | Итого СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303145,46 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303145,46 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,89 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
|  |  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303145,46 |
|  |  | Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9951048495 |  |  | 301661,52 |
|  | НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 % |  |  | 66365,53 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368027,05 |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |