ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку и установку системного блока ПК с программным обеспечением

# «Орион Про» для системы управления контроля доступом.

1. Предмет закупки: Поставка и установка системного блока ПК, считывателя бесконтактного настольного и программного обеспечения «ОрионПро» для системы управления контроля доступом.

2. Наименование и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок ПК с рекомендуемыми системными требованиями | 1 |
| 2 | «ГО Орион Про» - ПО Генератор отчетов Орион Про | 1 |
| 3 | «Модуль интеграции Орион Про» - предназначен для интеграции стороннего программного обеспечения с АРМ «Орион Про» | 1 |
| 4 | «АБД Орион Про» - ПО Администратор базы данных Орион Про | 1 |
| 5 | ПО «Монитор Орион Про» | 1 |
| 6 | Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.20 | 1 |
| 7 | Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты | 1 |
| 8 | «УРВ Орион Про» - ПО Учет рабочего времени Орион Про | 1 |
| 9 | Считыватель бесконтактный настольный для записывания карт | 1 |

3. Место доставки ПО:

693020, Сахалинская область г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 14, Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.

4. Сроки поставки ПО:

В течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.

5. Условия и порядок поставки товара:

Поставка и установка системного блока ПК, считывателя бесконтактного настольного и программного обеспечения, соответствующего требованиям настоящего Технического задания в конфигурации, приведенной в Спецификации поставляемого товара (п. 7 настоящего Технического задания), осуществляется Лицензиатом своими силами и за свой счет в срок, указанный в п. 4 настоящего Технического задания, и по адресу, указанному в п. 3 настоящего Технического задания.

Поставка и установка осуществляется в рабочее время Заказчика:

- понедельник - четверг с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00;

- пятница с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 (время местное).

В ходе установки, настройки ПО необходимо провести перенос базы данных с АРМ «Орион Про» 1.0.43. Доработка Базы данных вручную при неполноценном переносе ее на АРМ "Орион Про".

6. Поставляемый продукт с лицензиями должен обеспечивать:

Центральный сервер Орион Про:

- взаимодействие с базой данных (MS SQL Server 2005/ 2008/2012), передача данных по сети на рабочие места.

АБД Орион Про:

- создание базы данных охраняемого объекта для СКУД;

- занесение планов охраняемых объектов в базу и размещение на них объектов охраны; конфигурирование логических объектов охраны, таких как: зона, раздел, группа разделов, точка доступа, зона доступа;

- формирование базы данных «Бюро пропусков»: создание списка сотрудников с указанием для каждого человека всех необходимых атрибутов: личные данные, информации о принадлежности к подразделению и фирме. Возможность изменения названий полей в форме отображения данных сотрудника;

- создание полномочий СКУД ограничение управления с помощью задаваемых администратором полномочий для выданных ключей и паролей;

- прописывание полномочий доступа в контроллеры в режиме реального времени, а также обновление данных о СКУД на рабочих местах без общей перегрузки базы данных;

- формирование базы данных «Учета рабочего времени»: график работы, правила расчета графика работы для сотрудника и подразделений;

- программирование сценариев управления c помощью шаблонов и специального встроенного языка программирования;

- настройка автоматической реакции системы на любые события;

- возможность работы нескольких модулей «Администратор базы данных» в одной системе, механизм оповещения об обновлении данных при одновременном их редактировании;

- возможность печати карточки сотрудников на специализированном принтере;

- возможность регистрации информации о посетителях, задания правил управления доступом;

- регистрация нарушителей.

Монитор Орион Про:

- отображение на интерактивных графических планах состояния охраняемого объекта, управление логическими объектами СКУД;

- регистрация и обработка возникающих в системе тревог - указание причины, служебных отметок, архивирование;

- отображение протокола событий и установка различных фильтров для отображения;

- отображение информации СКУД;

- гибкая настройка интерфейса «Монитора системы» за счет реализации «плавающих» окон;

- возможность предоставления «принудительного» доступа для сотрудников оператором системы.

Ядро системы:

- опрос и управление приборами, подключенными по RS-485 к данному серверу;

- определение состояний контролируемых объектов системы (таких как зона, раздел, группа разделов, точка доступа и т.д.);

- централизованное управление контролем доступа, взятием/снятием охраняемых зон, а также взятием/снятием разделов и групп разделов системы, запуск тактик управления реле;

- прописывания полномочий СКУД в контроллеры доступа.

ОЗ Орион Про:

- объединенные функции РМ Ядро системы и Монитор.

ГО Орион Про:

- формирование и выдача отчетов по различным категориям событий системы, события доступа, вспомогательные отчеты о конфигурации системы;

- формирование отчетов о полномочиях сотрудников, о конфигурации СКУД (для каждой точки доступа формируется список сотрудников, которые могут проходить через нее), о сотрудниках системы (какой фирме и подразделению принадлежат, статус сотрудника и т.д.);

- возможность настройки фильтров по времени, категориям событий, элементам системы безопасности;

- возможность экспорта в MS Office (Word, Excel), HTML, PDF;

- возможность построения пользователем собственного отчета с помощью разработанного архитектора отчетов.

Модуль интеграции Орион Про:

- получение журнала событий из АРМ "Орион Про"

- получение списков сотрудников, компаний, подразделений, ключей, групп доступа, зон доступа, точек - доступа, окон времени из АРМ "Орион Про"

- редактирование списков сотрудников, компаний, подразделений, ключей, групп доступа, зон доступа, точек доступа, окон времени в АРМ "Орион Про". При этом информация автоматически обновляется и в приборах.

УРВ Орион Про:

- возможность рассчитывать различные отчеты по сотрудникам предприятия: общий отчет об отработанном времени, список нарушителей трудовой дисциплины, отчет о сотруднике с детализацией по дням, подробный отчет о сотруднике, стандартную форму табеля за месяц.

7. Требования к защите информации:

ПО должно обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и конфиденциальной информации.

Компоненты защиты аппаратно-программного комплекса АРМ «Орион Про» должны обеспечивать:

- идентификацию пользователя;

- проверку полномочий пользователя при работе с ПО;

- разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов.

8. Требования к качеству:

ПО должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации.

Поставщик несет полную ответственность за качество и безопасность поставляемого ПО при условии его правильной эксплуатации.

9. Требования к техподдержке.

Техническая поддержка должна быть обеспечена дистанционно, без дополнительной платы и без выезда уполномоченных технических специалистов Сублицензиата с правом получения обновлений ПО в рамках поставляемой версии в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами акта приема-передачи прав на Программное обеспечение.

Ведущий специалист-эксперт отдела кадров, профилактики

коррупционных и иных правонарушений и безопасности

УФНС России по Сахалинской области 		           			          В.В. Коломыльцев