Описание объекта закупки

# на оказание услуг  по ремонту оборудования продовольственной службы

# для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области

1. Предмет контракта:

1.1. Оказание услуг  по ремонту оборудования продовольственной службы для нужд ФКУ ИК-3УФСИН России по Псковской области.

ОКПД 2: 33.12.18.000

1.2. Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности холодильного оборудования.

1.3. Список оборудования, подлежащего ремонту и наименование работ, входящих в ремонт:

| № п/п | Наименование оборудования, подлежащего ремонту | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера холодильная КХН-11,75 Инв № 10134341076 | Замена фильтра- осушителя; Устранение утечки; Заправка маслом и фреоном; Пайка испарителя | Усл.ед | 1 | 33.12.18.000 |
| 2 | Камера холодильная КХН-28 Инв № 1013400056 | Замена фильтра- осушителя; Устранение утечки; Заправка маслом и фреоном; Пайка испарителя; Установка реле контроля фаз | Усл.ед | 1 | 33.12.18.000 |
| 3 | Камера холодильная КХН 6 Инв № 10134341153 | Замена фильтра- осушителя; Устранение утечки; Заправка маслом и фреоном; Пайка испарителя; | Усл.ед | 1 | 33.12.18.000 |
| 4 | Камера т/изол. холодильная Инв № ВА0000140 | Замена фильтра- осушителя; Устранение утечки; Заправка маслом и фреоном; | Усл.ед | 1 | 33.12.18.000 |
| 5 | Камера холодильная КНЗРП-2-28 Инв № ВА0000386 | Пайка испарителя Замена тэна; Ремонт дренажной системы; Заправка маслом и фреоном Замена фильтра- осушителя | Усл.ед | 1 | 33.12.18.000 |
| 6 | Шкаф холодильный среднетемпературный 1,2м3 Инв № 10134340634 | Пайка испарителя Ремонт дренажной системы; Заправка маслом и фреоном Замена фильтра- осушителя | Усл.ед | 1 | 33.12.18.000 |
| 7 | Камера холодильная КХН-11,75 Инв № 10134341075 | Ремонт дренажной системы; Заправка маслом и фреоном Замена фильтра- осушителя | Усл.ед | 1 | 33.12.18.000 |
| 8 | Камера холодильная низкотемпературная Инв № 10134341210 | Пайка испарителя Ремонт дренажной системы; Заправка маслом и фреоном Замена фильтра- осушителя | Усл.ед | 1 | 33.12.18.000 |

2. Требования к месту оказания услуг:

2.1. Место оказания услуг: по месту нахождения Государственного заказчика (адрес: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области, Псковская область, Себежский район, поселок Идрица. Ул. Лесная, д. 12).

3. Порядок и сроки оказания услуг

3.3. Срок оказания услуг с момента заключения контракта в течение 15 рабочих дней

4. Порядок и сроки сдачи, приемки и оформления оказанных услуг:

4.1. По окончании оказания услуг Исполнитель обязан уведомить Государственного заказчика о готовности оказываемых услуг к сдаче.

5. Порядок и сроки оплаты оказанных услуг:

5.1. Оплата оказанных услуг осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.2. Расчеты между Государственным заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами документа о приемке оказанных услуг.

6. Механизм и гарантийные требования:

6.1. Исполнитель гарантирует Государственному заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными отчетной документацией и Контрактом.

Услуги должны отвечать требованиям нормативно-правовых документов, действующих в РФ и регламентирующих оказание данного вида услуг; наличие лицензии и иных документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствовать ГОСТам, ТУ

6.2. Гарантийный срок составляет:

- на услуги, работы по ремонту - не менее 12 (двенадцати) месяцев;

- на запасные части – не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Государственным заказчиком документов о приемке оказанных услуг.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

Начальник ОКБИиХО

майор вн. службы                                                                                             К.С. Михайлов