ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1 | Общий иммуноглобулин Е (IgЕ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 21.20.23.110 | Количество выполняемых тестов | ≥ 96 | штука | набор | 1 |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором «Униплан» |  |  |  |
|  |  |  | Метод анализа | одностадийный «сэндвич» |  |  |  |
|  |  |  | Деление на стрипы и лунки | Наличие |  |  |  |
| 2 | Ферритин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 21.20.23.110 | Количество выполняемых тестов | ≥ 96 | Штука | набор | 3 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором «Униплан» |  |  |  |